Łódź, 28.10.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac polegających na przebudowie (modernizacji) Centrum Stomatologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w Łodzi  usytuowanego przy ul. Anstadta 4
 w Łodzi nr 52/R/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

W kosztorysie nakładczym  w części dotyczącej szafy dystrybucyjnej nie ma instalacji strukturalnej , brak jest elementów aktywnych .

Czy elementy aktywne są po stronie zamawiającego?

Jeżeli nie , to proszę podać parametry dla takiego układu.

TAK Zamawiający wymaga urządzenia aktywnego typu SWITCH model CISCO SG300-52 ze względu na pełną kompatybilność z posiadanym osprzętem sieci komputerowej.

W kosztorysie nakładczym oraz dokumentacji w części dotyczącej instalacji  strukturalnej przewidziano dwa typy przewodów .

Czy przyjąć takie rozwiązanie do wyceny w ofercie ?

Jeżeli nie , to proszę podać typ przewodu i rozwiązania technicznego.

Zamawiający wymaga aby cała instalacja wykonana była w kategorii 6 okablowania FTP oraz kategorii 6 gniazdek wraz z PATCHPANEL'ami. Zamawiający wymaga aby zastosowane materiały pochodziły od jednego producenta.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA