SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W ŁODZI

91-425 Łódź, ul. Północna 42

# S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w trybie przetargu nieograniczonego na:

wykonanie prac polegających na przebudowie (modernizacji) Centrum Stomatologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w Łodzi  usytuowanego przy ul. Anstadta 4 w Łodzi.

Nr postępowania 52/R/13

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Zatwierdzam  ……………………………………

Łódź,  24 października 2013 r. - modyfikacja

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJAJĄCEGO:

SP ZOZ MSW w Łodzi

Adres: 91-425 Łódź, ul. Północna 42

Telefon: (42) 63 41 270 Fax: (42) 63 41 254

e-mail: zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl

Godziny urzędowania: 8.00 – 15.35

Konto bankowe: BANK MILLENIUM Nr rachunku : 58 1160 2202 0000 0000 3597 5217

Numer NIP: 726-00-04-820

Numer REGON: 470805076

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod wg CPV:  45210000, 45300000

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na: przebudowie (modernizacji) Centrum Stomatologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w Łodzi  usytuowanego przy ul. Anstadta 4 w Łodzi. wg projektu wykonawczego wykonanego przez Pracownię Architektury I Urbanistyki w Łodzi ul. Piotrkowska 182 pok. 14a arch. Witold Mechowski.

Zakres prac obejmuje:

  - prace budowlane – zgodnie z projektem

  - Instalacje wewnętrzne wentylacji i klimatyzacji zgodnie z projektem

  - instalację wod-kan  wewnętrzne– zgodnie z projektem

  - instalacje elektryczne wewnętrzne- zgodnie z projektem

  - instalacje teletechniczne zgodnie z projektem

  - instalacje cieplne wewnętrzne zgodnie z projektem

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna (załącznik nr 5) oraz formularz cenowy ze ślepymi kosztorysami (załącznik nr 2).

Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania  powyższych robót. Wszystkie materiały zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.

Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie (ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
z późniejszymi zmianami oraz ustawa o wyrobach budowlanych Dz. U. nr 92, poz.881 z 20 04r.), a także rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006r Nr 213, poz. 1568).

Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Prowadzenie robót nie może naruszać interesu osób trzecich.

Odbiór prac nastąpi zgodnie z przepisami prawa budowlanego, aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami, a także wytycznymi zawartymi w dokumentach atestacyjnych wbudowywanych materiałów.

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zabezpiecza dostawę niezbędnych materiałów i środków transportowych potrzebnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej poprzez ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji  projektowej pod warunkiem posiadania przez te materiały lub urządzenia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów,  uwiarygodniających te materiały lub urządzenia np: opisów technicznych, kopii  certyfikatów zgodności z właściwymi przedmiotowo Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, kartami katalogowymi.

Nie umieszczenie przez oferenta w ofercie informacji o propozycji zastosowania przy  realizacji zamówienia innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pozbawia go możliwości złożenia takiej propozycji zamiennej w toku realizacji prac.

Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosiła min. 60 miesięcy od dnia odbioru.

Po wyborze oferty ale przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia, w uzgodnieniu z Zamawiającym, szczegółowego harmonogramu robót.

UWAGA: Prace będą prowadzone przy czynnej przychodni stomatologicznej. Wykonawca musi uwzględniać w swojej wycenie wszelkie uciążliwości z tym związane. Wszelkie prace związane z hałasem i pyleniem mogą być prowadzone po godzinach pracy przychodni. Wszelkie wyłączenia prądu, wody, gazu i c.o. w czasie pracy przychodni są niedopuszczalne. 
W przypadku konieczności wyłączenia prądu, wody, gazu i c.o., Wykonawca winien uzgodnić 
z Zamawiającym.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

- rozpoczęcie prac: w terminie 1 tygodnia po podpisaniu umowy

- zakończenie prac: 20 tygodni  od dnia podpisania umowy, w tym zakończenie przebudowy piwnicy i parteru w nieprzekraczalnym terminie 14 tygodni  od dnia podpisania umowy

- rozpoczęcie przebudowy 1 piętra: nie później niż 15 tygodni od dnia podpisania umowy. 1 piętro będzie udostępnione przez Zamawiającego do rozpoczęcia prac budowlanych, 1 tydzień po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich prac budowlanych w piwnicy i na parterze budynku.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  - Posiadają wiedzę i doświadczenie 
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykonali 3 prace  budowlane
 o  wartości 1 mln zł każda polegające na remoncie lub przebudowie pomieszczeń w  budynkach użyteczności publicznej, obejmującą roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, wodno-kan. i p-poż., instalacje chłodnicze w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie.  Jeżeli umowa została zawarta w walucie innej niż PLN przeliczenia należy dokonać zgodnie ze średnim kursem waluty Narodowego Banku Polskiego z dnia ogłoszenia niniejszego zamówienia.

  - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 3).

  - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( Zał. nr 3)

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

2.    W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w

postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

Pzp.

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w  postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy Pzp.

Warunek określony w pkt. 2 i 3 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

VI. WYKAZ OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.

A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

- oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 3  do specyfikacji),

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - zgodnie z załącznikiem nr 6, (dotyczy robót potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu); oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających,  czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami dotyczącymi w.w robót, określającymi czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami  sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są: poświadczenia  oraz inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn                          o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń. Wykonawca w miejsce poświadczeń przedkłada dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie .

Podstawa prawna:  §9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 19.02.2013 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form  w jakich te dokumenty mogą być składane.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa powyżej składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy złożą oświadczenia lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem prze wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji :

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4)

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Dokument, o którym mowa w pkt a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem prze wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem reprezentacji:

a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informacja o tym , że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4a)

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy 
z wykonawców oddzielnie. 
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę 
i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b Pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

Ważność i forma dokumentów zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  19 lutego 2013 r

VII.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia,  wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują e - mail , faksem z zastrzeżeniem pkt. 5.

- Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 /informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej oraz pełnomocnictwa.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub e-mail , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający  zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 6. oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.

- Informacje dotyczące prowadzonego postępowania każda ze stron przekazuje drogą e-

mail – zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl lub faksem 42/63 41 254

- W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią integralną specyfikacji oraz doręczona zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz.

- Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców.

VIII.OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA:

- Jacek Węglarski,   tel. 42/  63 41 369 - w zakresie merytorycznym

Edyta Czerwińska,  tel. 63-41-270 – w zakresie proceduralnym.

IX.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

- Wykonawcy będą związani ofertą 30 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

###### X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ FORMA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty wspólnej.

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.

- Oferta  wraz z załącznikami musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność jej treści.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersji polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą Specyfikacją formie.

- Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków).

- Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych (np. konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

  - Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

  - Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić lidera (pełnomocnika) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

  - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)

  - Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

- Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być złożone w formie odrębnego załącznika do oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.

- Koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

Na ofertę składają się:

- Formularz oferty (załącznik nr 1)

- Formularz cenowy wraz ze ślepymi kosztorysami (załączniki nr 2)

Podstawą do określenia wartości poszczególnych prac budowlanych są załączone przedmiary prac. Przedmiary te każdy oferent powinien sprawdzić. Zamawiający wymaga wypełnienia ogólnego formularz cenowego oraz kosztorysów (załączniki nr 2)

- Dokumenty wymienione w pkt VI  SIWZ

- Załącznik nr 5 – Wykaz dokumentacji technicznej

- Załącznik nr 6 – Wykaz robót

- Załącznik Nr 7 – Informacja o podwykonawcach

- Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 8)

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik

- Dowód wniesienia wadium

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  SPZOZ MSW w Łodzi  91-425 Łódź, ul. Północna 42 Dział Zamówień Publicznych Budynek Administracji piętro I  w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 31.10.2013r. do godz. 10:00

- Oferta  złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. W wypadku przesłania oferty decyduje data i godzina doręczenia.

- Kopertę należy opisać następująco:

„Centrum Stomatologii - oferta ”

- Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta. Koperty oznaczone ‘ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANE”.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sekcji zamówień publicznych dnia  31.10.2013 r. 1030.

- W przypadku dostarczania ofert pocztą / kurierem należy zaznaczyć na liście przewozowym, iż jest to oferta przetargowa – w przypadku braku takiego oznaczenia Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu doręczenia oferty w miejscu innym niż wskazane w specyfikacji.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy i adresy Wykonawców oraz cenę i inne informacje, zgodnie z art. 86 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących ich treści.

XII.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena w ofercie będzie ceną ryczałtową.

Ceny w ofercie przetargowej winny być wpisane do formularza cenowego oferty, mają obejmować wszystkie koszty, podatki i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być wyliczone wg wzoru formularza cenowego załączonego do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia oferty w oparciu o  przedmiary i kosztorysy z pozycjami KNR, które będą przez niego sprawdzone i za które weźmie odpowiedzialność. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nieuwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty. Cena winna być obliczona zgodnie z podanymi wymaganiami/wskazaniami w Formularzu cenowym.

Wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 k.c.) oznacza, że Wykonawca zamówienia nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą : PLN

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Złożone oferty oceniane będą pod względem:

- formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ

- merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o przyjęte kryteria

Cena			-  100 %	- max. 100 punktów

Cena oferty obliczona będzie wg wzoru :   cena oferty najtańszej   x   waga kryterium

cena oferty danej

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj. wadliwy wynik działania arytmetycznego,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 Pzp.

XIV.	INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale 13.

- Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie ,,Tablica ogłoszeń” , na stronie internetowej ( www.zoz-mswia-lodz.pl) oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94 ust.1, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały spełnione warunki opisane w art. 94 ust.2.

- W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wzór   umowy  zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 148 ustawy, Wykonawca wnosi według jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądza,

  - poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancji bankowych,

  - gwarancji ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

    - Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia:

      - w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

      - przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

      - przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

        - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Konto BANK MILLENIUM nr rachunku: 58 1160 2202 0000 0000 3597 5217

        - Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.

        - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

            - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 30 000,00 zł w terminie do 31.10.2013 r. do godziny 10:00 przelewem na konto SP ZOZ MSW:
Konto BANK MILLENIUM nr rachunku: 58 1160 2202 0000 0000 3597 5217

Wadium może być wnoszone:

1.	w pieniądzu,

2.	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

3.	gwarancjach bankowych,

4.	gwarancjach ubezpieczeniowych,

5.	poręczeniach udzielanych przez pomioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm).

Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału do oferty,

Niedopuszczalne jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w kasie Zamawiającego.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji czy poręczenia do Zamawiającego - dołączone do oferty.

Wykonawca   przedstawia potwierdzenie wniesienia wadium w ofercie.

Zarówno gwarancje jak i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą oraz wskazywać okoliczności, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego.

Wykonawca, którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona akceptowaną formą wadium na warunkach określonych w Ustawie zostanie wykluczony z postępowania.

Zwrot wadium nastąpi w trybie art. 46 ustawy Pzp.

###### XVIII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz 
w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść  odwołanie zgodnie z Działem VI – rozdział 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

###### XIX.	INFORMACJE DODATKOWE.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu, zawarcia umowy ramowej czy ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

#### XX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.

- Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pisemnie, faksem lub drogą e-mailową kopię protokołu.

- Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:

    - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

    - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

- Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji.

- Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### XXI.	 INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

- Jeżeli Wykonawca zamierza wykonywać zamówienie z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania w ofercie, w jakim zakresie Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1. Wykonawca składa w ofercie oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do siwz.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wzór umowy

Załącznik nr 4a - oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 6 - wykaz robót.

Załącznik Nr 7 - Wykaz podwykonawców

Załącznik nr 8 - wzór umowy

#### Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

………………………………………………………………………

Adres*: …………………………………………………………….

Tel. *: ………………………………………………………………

REGON * : ………………………………………………………...

NIP * : ………………………………………………………………

FAKS, *  na który zamawiający ma przesłać korespondencję …………………………………

E – MAIL *  na który zamawiający ma przesłać korespondencję ……………………………...

*w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy

SP Zakład Opieki Zdrowotnej MSW

ul. Północna 42

91-425 Łódź

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy (modernizacji) Centrum Stomatologii SP ZOZ MSW w Łodzi przy ul. Anstadta 4 nr 52/R/13

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w następującym zakresie rzeczowym objętym       w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia za łączną kwotę:

Netto:................................................................................................................PLN

Słownie:. .................................................................................................................

Brutto:. ............................................................................................................PLN

Słownie:. .................................................................................................................

VAT:. .................................................%. ........................................................PLN

Oświadczamy, że:

- Zaznajomiliśmy się dokładnie z dokumentami przetargowymi.

- Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te będą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Zobowiązujemy się do dostarczenia kompletu dokumentów na wskazane materiały budowlane po zakończeniu prac

- Na wykonany przedmiot umowy udzielamy gwarancji na okres:. ..................... lat (min 60 miesięcy).

- Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie............................................................................................ w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, co stanowi równowartość kwoty. ........................................................zł.

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie pan / pani:. ................................................. posiadający przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie nr. ....................... wydane przez. ................................, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, wpis nr. .............................................................................................

- W celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela                      w osobie Zarządzającego Realizacją Umowy:. ..................................................... tel. .......................................

- Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół odbioru.

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia w którym upłynął termin składania ofert.

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233K.K.).

- Ofertę zabezpieczyliśmy wadium w wysokości …..

- Do oferty załączamy dokumenty:

…….

NIP. .......................................... REGON. ..................................... 
KRS. ...................................... tel.. ..................................... adres email. ....................................

Osoby uprawnione do podpisywania umów:

.................................................................................................................

........................................................................................................................................

Nazwa banku i numer konta, na które zostanie zwrócone wadium wniesione w postaci pieniężnej lub dla celów płatności

…………………………………………………………………………………….

...............................

Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę

Załącznik nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon.....................

Fax...................

Adres e -mailowy ……………………………

OŚWIADCZENIE

(w związku z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych)

Spełniamy warunki dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia

3)	  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

................................................

miejscowość i data

..................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4

(pieczęć firmy)

# OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy..................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.................................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

................................................			...............................

(miejsce i data wystawienia)	                                 (podpis i pieczątka)

Załącznik nr 4a

(pieczęć wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/

Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowę (modernizację) Centrum Stomatologii SP ZOZ MSW w Łodzi, usytuowanego przy ul. Anstadta 4

zgodnie z art. 26 ust.2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

- Składamy listę podmiotów, razem z którymi należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| …. |  |

…………………………………

(miejscowość, data)												                                                                                  ………………………..

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy

- Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………………………………

(miejscowość, data)

………………………………….

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy

*-należy wypełnić pkt.1 lub pkt.2

Załącznik nr 6

Nazwa i adres Wykonawcy. ..................................................................................

...............................................................................................................................

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

| Lp. | Nazwa i adres odbiorcy | Miejsce wykonania robót | Zakres wykonanych robót budowlanych oraz instalacji | Termin wykonanych robót daty |  | Wartość brutto wykonanych robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | od | do |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |

W załączeniu dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

.............................................................

/podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 7

# PODWYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................................

Adres Wykonawcy: ................................................................................................

| L.P. | Rodzaj powierzonej części zamówienia |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |

................................................				...............................

(miejscowość, data)	              podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 5

WYKAZ DOKUMENTACJI  TECHNICZNEJ

1. Przedmiary robót 1

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

3. Projekty 2

4. Zasady bezpieczeństwa pracy oraz wymagania w zakresie systemu zapewnienia jakości

UWAGA!

Zamawiający wprowadził zmiany do przedmiarów i wniósł uwagę do projektu

1 W Przedmiarze robót branża ogólnobudowlana; data opracowania sierpień 2013, zmianie(sprecyzowanie) ulega treść pozycji 39, 91, 92, a mianowicie:

„39. Dostawa i montaż dźwigu wg projektu – wnętrze kabiny obłożone stalą nierdzewną – ilość 1 kpl”

„91. Elementy wykończeniowe – listwa narożna dostawa i montaż typ np. ACROVYN SSM 20 w ilości  20 m”

„92. Elementy wykończeniowe odboje/poręcze/ dostawa i montaż odbojoporęczy szer. 143 mm np. typ ACROVYN HRB 20 w ilości–60 m” oraz odbojnic szer. 203 mm np. tyo ACROVYN SCR80 w ilości  – 60 m”

2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kolorystyki pomieszczeń

UWAGA: Prace będą prowadzone przy czynnej przychodni stomatologicznej. Wykonawca musi uwzględniać w swojej wycenie wszelkie uciążliwości z tym związane. Wszelkie prace związane z hałasem i pyleniem mogą być prowadzone po godzinach pracy przychodni.

Wszelkie wyłączenia prądu, wody, gazu i c.o. w czasie pracy przychodni są niedopuszczalne. 
W przypadku konieczności wyłączenia prądu, wody, gazu i c.o., Wykonawca winien uzgodnić 
z Zamawiającym.

#### Załącznik nr 8

### Wzór umowy

Zawarta w dniu .................... 2013 r. w Łodzi

w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  przetargowego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)  nr 52/R/13

Pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w  Łodzi, ul. Północna  42, 91-425 Łódź wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi , XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000023744, posiadającego NIP 7260004820 oraz Regon 470805076

w  imieniu  którego  działają:

## Dyrektor    -  dr n. med. Robert Starzec

zwanym  dalej  „Zamawiającym”

a   ..........................................................................................................................z siedzibą w …..wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w ….  wydział …..pod numerem ………, NIP ………………….Regon ………………….

reprezentowanym  przez:

………………………

zwanym  dalej  „Wykonawcą

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane  polegające na: przebudowie (modernizacji) Centrum Stomatologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w Łodzi  usytuowanego przy ul. Anstadta 4 
w Łodzi wg projektu wykonawczego wykonanego przez Pracownię Architektury I Urbanistyki
 w Łodzi ul. Piotrkowska 182 pok. 14a arch. Witold Mechowski.

Zakres prac obejmuje:

  - prace budowlane łącznie z windą wewnętrzną– zgodnie z projektem

  - Instalacje wewnętrzne wentylacji i klimatyzacji zgodnie z projektem

  - instalację wod-kan  wewnętrzne– zgodnie z projektem

  - instalacje elektryczne wewnętrzne- zgodnie z projektem

  - instalacje teletechniczne zgodnie z projektem

  - instalacje cieplne wewnętrzne zgodnie z projektem

UWAGA ; Prace będą prowadzone przy czynnej przychodni stomatologicznej. Wykonawca musi uwzględniać w swojej wycenie wszelkie uciążliwości z tym związane. Wszelkie prace związane z hałasem i pyleniem mogą być prowadzone po godzinach pracy przychodni. Wszelkie wyłączenia prądu, wody, gazu i c.o. w czasie pracy przychodni są niedopuszczalne. W przypadku konieczności wyłączenia prądu, wody, gazu i c.o., Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym.

Szczegółowy opis robót określa SIWZ, kosztorysy budowlane oraz dokumentacja techniczna.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i przy użyciu sprzętu Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, polskimi normami, prawem budowlanym i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa (a w szczególności bhp, p. poż., prawo pracy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną i nie wnosi do niej zastrzeżeń, oraz nie będzie domagał się z tytułu ewentualnych jej braków żadnych roszczeń.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 niniejszego paragrafu może być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną na podstawie przekazanej dokumentacji.

- W przypadku konieczności wykonania przekuć, przewiertów itp. w częściach nie objętych przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia pierwotnego stanu po zakończeniu prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania w okresie gwarancji i rękojmi nieodpłatnych  przeglądów i konserwacji wszystkich urządzeń zamontowanych w ramach niniejszej umowy wraz z materiałami eksploatacyjnymi. Przeglądy i konserwacje winny być przeprowadzane wg wytycznych producenta.

§ 2

Definicje

- Przez pojęcia „prace”, „roboty”, „budowa” strony rozumieją wszelkie prace potrzebne do wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 umowy

- Przez pojęcie „plac budowy” strony rozumieją teren, na którym prowadzone są działania, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.

§ 3

Terminy realizacji

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

- rozpoczęcie prac: w terminie 1 tygodnia po podpisaniu umowy

- zakończenie prac: 20 tygodni  od dnia podpisania umowy, w tym zakończenie przebudowy piwnicy i parteru w nieprzekraczalnym terminie 14  tygodni  od dnia podpisania umowy

- rozpoczęcie przebudowy 1 piętra: nie później niż 15 tygodni od dnia podpisania umowy. 1 piętro będzie udostępnione przez Zamawiającego do rozpoczęcia prac budowlanych, 1 tydzień po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich prac budowlanych w piwnicy i na parterze budynku

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy rozumie się datę zgłoszenia gotowości do odbioru wraz ze złożeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- Terminy zakończenia poszczególnych elementów robót zawiera harmonogram robót sporządzony przez Wykonawcę, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 4

Wynagrodzenie

- Za wykonanie robót wymienionych w § 1 w terminach ustalonych w § 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ....................................... PLN

(słownie: .......................................................................................................................) netto

powiększone o obowiązującą stawkę VAT

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 i 2 obejmuje zapłatę za wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy łącznie z odbiorami, atestami, próbami, opłatami urzędowymi, zabezpieczeniem robót do odbioru końcowego oraz do odbiorów częściowych, a także innych czynności określonych w umowie, do których zobowiązał się Wykonawca.

§ 5

Warunki płatności

- Wykonawca będzie dokonywał rozliczenia fakturami częściowymi.

- Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie podpisany przez obie strony „Protokół zaawansowania robót” określającego procentowy stopień zaawansowania prac.

- Suma wartości z faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia, określonego 
w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

- Faktura końcowa na pozostałą do zapłaty część wynagrodzenia zostanie wystawiona po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze końcowym robót objętych niniejszą umową oraz po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 14 pkt.4 umowy na podstawie podpisanego przez obie strony „Protokołu zaawansowania robót” i bezusterkowego „Protokołu końcowego odbioru robót”.

- Faktury częściowe płatne są w terminie 30 dni, licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

- Zapłata za fakturę końcową nastąpi w terminie 30 dni, od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, po dostarczeniu dokumentów określonych w ust.4 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca każdorazowo dołączy do wystawionych faktur oświadczenia podwykonawców, 
o których mowa w § 21 umowy, o braku wymagalnych zobowiązań w stosunku do Wykonawcy.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca w chwili podpisania umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto w formie  ………. .

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujących terminach:

- Część zabezpieczenia 70% gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwolniona Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia odebrania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego

- 30 % kwoty po upływie okresu rękojmi za wady w terminie 15 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu pogwarancyjnego odbioru przedmiotu umowy.

§ 7

Ogólne obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający ma obowiązek przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym placu, na którym będzie prowadzona budowa.

- Zamawiający ma obowiązek udostępnienia Wykonawcy miejsca poboru wody oraz energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru oraz terminowego dokonywania poszczególnych odbiorów.

§ 8

Ogólne obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość sprzętu, materiałów, elementów pomocniczych, obsługi specjalistycznej oraz pracowników do prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wszyscy zatrudniani przez niego pracownicy posiadają niezbędne umiejętności, kwalifikacje oraz doświadczenie w swoich specjalnościach.

- Wykonawca ma obowiązek zgłaszania do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu zgodnie z polskimi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w formie pisemnej, w terminie, co najmniej na 3 dni przed planowanym odbiorem, pod rygorem odkrycia i ujawnienia tych robót na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z innymi wykonawcami prowadzącymi prace na terenie objętym budową a także do nie utrudniania funkcjonowania budowy, na terenie, której prowadzone są prace i koordynacji własnych prac z pracami innych wykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich czynności mających na celu ujawnienie wad w pracy innych wykonawców, od których może zależeć dobre wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, a z którymi Wykonawca został zobowiązany do współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego.

- Wykonawca ma obowiązek stosowania jedynie materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz odpowiadających wymogom określonym w ustawie - prawo budowlane, z uwzględnieniem zaleceń Zamawiającego oraz dokonania wszelkich wymaganych prób i badań oraz przedłożenia właściwych atestów, deklaracji zgodności i certyfikatów w zakresie objętym umową.

- Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w czynnościach odbiorowych wszystkich urządzeń i instalacji budynków z uprawnionymi do tych czynności instytucjami, takimi jak: PIP, Sanepid, Inspektorat Ochrony Środowiska, Wydział Komunikacji i inne w zakresie niezbędnym do dopuszczenia przedmiotu umowy do eksploatacji w zakresie objętym umową.

- Wszyscy pracownicy Wykonawcy podlegają kierownictwu budowy oraz w kolejności Zamawiającemu i mają obowiązek stosować się do ich wskazówek i zaleceń.

- Wykonawca ma obowiązek bezwzględnie i w wyznaczonym terminie wykonywać zalecenia przedstawicieli Zamawiającego, mające na celu przestrzeganie przepisów BHP, ppoż., prawa pracy oraz związane z utrzymaniem porządku na placu budowy i poza nim w związku z prowadzonymi robotami.

§ 9

Szczegółowe obowiązki stron

- W celu realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się współdziałać w szczególności dostarczać wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że kierujący w jego imieniu robotami posiada wymagane przez polskie prawo uprawnienia w zakresie robót budowlanych, zaś wszelkie prace objęte niniejszą umową zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami określonymi w umowie.

- Jakość wykonania robót zostanie poddana kontroli w trakcie trwania oraz po zakończeniu prac.
Z kontroli tej zostaną sporządzone zapisy w formie wpisów do dziennika budowy lub stosownych protokołów.

- W przypadku zaistnienia przesłanek mogących świadczyć o niewłaściwej jakości wykonania robót, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania dodatkowych prób i badań kontrolnych na koszt Wykonawcy, potwierdzających prawidłowość wykonania prac.

- W celu realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają swoich przedstawicieli w osobach:

Ze strony Zamawiającego: ………………………………

Ze strony Wykonawcy: ……………………………………

W przypadku zmiany przedstawiciela, każda ze stron zobowiązana jest do poinformowania w formie pisemnej drugiej strony o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku nie dopełnienia powyższych czynności, za przedstawiciela strony rozumie się osoby wskazane do reprezentacji.

- Wszelkiego rodzaju zmiany dotyczące wyrobów czy też materiałów wyspecyfikowanych 
w dokumentacji technicznej wymagają akceptacji obu stron niniejszej umowy.

§ 10

Plac budowy

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z nieruchomością, na której mają być prowadzone prace objęte niniejszą umową, a także że znana jest mu lokalizacja budowy, warunki gruntowe oraz wszelkie trudności mogące wyniknąć w trakcie wykonywania prac i przyjmuje na siebie ryzyko prowadzenia robót budowlanych wynikających z powyższych warunków.

- Wykonawca ma obowiązek utrzymywania porządku na placu budowy, a w szczególności: wyznaczyć miejsca do składowania materiałów, zapewnić systematyczne usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów w tym opakowań, skrzyń, nadwyżek materiałów niezwłocznie po ich powstaniu jak i po zakończeniu prac.

- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje na terenie budowy własne zaplecze socjalne i sanitarne dla pracowników.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników itp. Dojazd do placu budowy winien być pozbawiony wszelkiego rodzaju resztek materiałów, błota i gruzu. Wykonawca ponosi wszelkie związane z tym koszty, opłaty jak również ewentualne kary, a w szczególności koszty związane z zajęciem odcinka drogi publicznej lub chodnika związanych z zajęciem i odtworzeniem zajętego terenu.

§ 11

Ubezpieczenia

- Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia:

- robót objętych niniejszą umową,

- swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- wszelkiego sprzętu budowlanego, środków transportu i innego sprzętu zgromadzonego na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędnego do wykonywania robót objętych niniejszą umową,

- Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć się z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także za szkody wobec osób trzecich.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie polis powyższych ubezpieczeń z chwilą podpisania umowy.

§ 12

Ochrona mienia publicznego i prywatnego

- Wykonawca zlokalizuje oraz odpowiednio zabezpieczy wszystkie elementy infrastruktury, majątku Zamawiającego, oraz osób trzecich, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma obowiązek dbać o ochronę środowiska naturalnego w miejscu prowadzenia robót oraz stosować wszelkie środki redukujące do minimum zanieczyszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewnia, że wszelkich odpadów będzie się pozbywał w sposób legalny, ponosząc wszelkiego rodzaju opłaty z tym związane.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelką szkodę w mieniu publicznym, prywatnym oraz środowisku naturalnym spowodowaną przy wykonywaniu prac oraz wszelkiego rodzaju koszty, opłaty i kary z tym związane.

§ 13

Zakończenie prac

- Przed odbiorem prac Wykonawca przy udziale przedstawicieli Zamawiającego przeprowadza wszelkie niezbędne i wymagane przez przepisy próby i testy.

- Jeżeli w toku powyższych czynności nastąpi konieczność wykonania prac uzupełniających Wykonawca zobowiązuje się je wykonać nieodpłatnie.

- Wykonawca skompletuje Zamawiającemu niezbędną dokumentację powykonawczą, potwierdzającą niewadliwe i zgodne ze sztuką budowlaną wykonanie przedmiotu umowy. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą rysunki powykonawcze, szkice inwentaryzacyjne, protokoły z kontroli, pomiarów i badań, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności, instrukcje użytkowania, DTR-ki i karty gwarancyjne w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 14

Odbiór prac

- Dokonywane będą następujące odbiory robót:

a) robót zanikających i podlegających zakryciu,

c) końcowy,

d) pogwarancyjny – dokonywany po upływie okresu rękojmi.

- Odbiory robót zanikających nastąpią w terminie 5 dni od daty zgłoszenia. Odbioru dokona Komisja składająca się z przedstawicieli obu stron oraz Inspektora nadzoru.

- Końcowy odbiór robót nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia prac potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego i pisemnego zgłoszenia ich do odbioru z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 3 niniejszej umowy. Odbioru dokona Komisja składająca się z przedstawicieli obu stron.

- Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 13 ust. 3 niniejszej umowy.

- Z odbiorów robót będą sporządzane protokoły odbioru podpisane przez przedstawicieli obu stron. Każdy protokół powinien wskazywać czy Zamawiający dokonuje odbioru a w przypadku istnienia wad i usterek, wskazywać je wraz z terminem usunięcia. Jeżeli termin nie został wyznaczony, wady i usterki muszą być usunięte w ciągu 7 dni od ich stwierdzenia.

- Po usunięciu wad i usterek Zamawiający dokona odbioru usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę ich usunięcia. Po dokonaniu odbioru usunięcia wad i usterek strony sporządzą protokół.

- W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę, zastosowanie mają postanowienia § 18 niniejszej umowy.

§ 15

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany Przedmiot umowy, której termin rozpoczyna bieg z dniem podpisania bez zastrzeżeń przez obie strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, a kończy się po upływie 60 miesięcy licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad, dokona napraw rzeczy objętej gwarancją albo wymieni część rzeczy wadliwej, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad, zwrócenia rzeczy naprawionej lub wymienionej części. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł korzystać z Przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 k.c.

- W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek przystąpienia do ich usuwania bezzwłocznie i usunięcia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, zaś w przypadku gdy wada uniemożliwia użytkowanie obiektu w 3 dni od daty zgłoszenia. Usunięcie wad w zależności od okoliczności polegać może także na dokonaniu wymiany elementów, części wadliwych Przedmiotu umowy, ich dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę na własny koszt. Potwierdzeniem usunięcia zgłoszonej wady będzie podpisanie protokołu usunięcia wady przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4, w określonym w nim terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad objętych gwarancją innym podmiotom wg swojego wyboru a poniesionymi przez niego kosztami zastępczego usunięcia wad, obciążyć Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na powierzenie usunięcia wad innym podmiotom i nie będzie z tego tytułu rościł żadnych praw w stosunku do Zamawiającego w tym w szczególności praw autorskich i pokrewnych.

- W razie stwierdzenia istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może według własnego wyboru:

  - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodne z jego przeznaczeniem – żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia za wykonanie umowy w wysokości odpowiedniej do utraconej wartości użytkowej lub technicznej przedmiotu umowy,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodne z jego przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- W razie odmowy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, w przypadku, o którym mowa w ust.  6b lub w razie jego niewykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie stosuje się odpowiednio ust. 5.

- Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust.4, to niezależnie od wykonania obowiązków określonych w ust. 5-6 zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kary umowne zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 3 niniejszej umowy.

- Zapłata kar umownych zgodnie z ust. 8 nie wyłącza prawa Zamawiającego do usunięcia wad na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym powiadomieniu.

- Niezależnie od wynikających z punktów poprzednich uprawnień, które przysługują mu w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji Zamawiający w przypadku wad przedmiotu umowy może wykonać uprawnienia wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i prawne.

- Z chwilą dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy Zamawiający jest upoważniony do dokonania cesji praw wynikających z umowy zawartej z Wykonawcą na wskazanego przez niego użytkownika w szczególności uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne oraz tytułu gwarancji jakości.

- W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości.

§ 16

Warunki odstąpienia od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy

§ 17

Warunki wstrzymania robót i rozwiązania umowy

- Zamawiający ma prawo wstrzymać roboty w wypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy lub przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności w wypadku nieprzestrzegania przepisów BHP, ppoż. lub realizacji robót niezgodnie ze sztuką budowlaną.

- Wstrzymanie robót, o którym mowa w ust.1 nie powoduje zmiany terminów określonych w § 3.

- Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem robót ponosi Wykonawca.

- Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku naruszenia przez Wykonawcę ustaleń niniejszej umowy. Wykonawca musi wówczas doprowadzić budowę do stanu wskazanego przez Zamawiającego. W przypadku rozwiązania umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie odpowiadające robotom wykonanym w takiej części, w jakiej całość robót pozostaje w stosunku do robót wykonanych zastrzeżeniem § 19 ust.3. Zamawiający ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę, a rozwiązanie umowy będzie skuteczne z dniem złożenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia o jej rozwiązaniu.

- Zamawiający może rozwiązać umowę z Wykonawcą w szczególności, gdy:

- Opóźnienie w realizacji poszczególnych elementów robót określonych w harmonogramie robót przekracza 14 dni,

- Wykonawca wykonuje prace wadliwie lub niezgodnie z umową i w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zmienił sposobu ich wykonania,

- Jeżeli działanie lub zaniechanie Wykonawcy spowoduje opóźnienie prac innych wykonawców,

- W przypadku wystąpienia istotnych wad w przedmiocie umowy, które nie dadzą się usunąć,

- Z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- W przypadku nieprzestrzegania przepisów bhp,

- W przypadku powzięcia wiadomości o trudnościach finansowych Wykonawcy.

- W przypadku nie dojścia do realizacji umowy z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron – strony zobowiązują do zwrotu świadczeń wzajemnych.

- W razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów i urządzeń.

- Rozwiązanie umowy oraz wszelkie ustalenia, o których mowa w niniejszym § powinny nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

Odpowiedzialność za wady

- W razie stwierdzenia wad w wykonywanych robotach lub w trakcie odbioru końcowego robót Wykonawca usunie je, w terminie ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
W przypadku braku uzgodnienia terminu usunięcia wad, Wykonawca usunie je w ciągu siedmiu dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego. Jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie obiektu, Wykonawca rozpocznie usuwanie wad bezzwłocznie i usuwanie zakończy w terminie najpóźniej do trzech dni. Potwierdzeniem usunięcia zgłoszonej usterki będzie pisemne skwitowanie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad, w ustalonym lub wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie ujawnionych wad, innym podmiotom wg swojego wyboru a kosztami tych robót, obciążyć Wykonawcę.

- Jeżeli wady, o których mowa w ust 1 nie nadają się do usunięcia Zamawiający może według własnego wyboru:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodne z jego przeznaczeniem – obniżyć należne Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodne z jego przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Usunięcie wad musi być stwierdzone protokołem podpisanym przez obie strony.

- Za wady i szkody spowodowane przez swoich podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.

§ 19

Kary i sankcje

- Za przekroczenie ustalonych w § 3 terminów realizacji, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień opóźnienia z wyjątkiem sytuacji, gdy opóźnienie wynika z wyłącznej winy Zamawiającego.

- Za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy z przyczyn określonych w § 17 ust. 5 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie odpowiadające zakresowi wykonanych robót, jednakże obniżone o równowartość 10% wynagrodzenia brutto określonego, w § 4. Przepis ten stosuje się w razie rozwiązania umowy z przyczyn określonych nie tylko w § 17 ust.5, ale i § 17 ust.4.

- W przypadku, gdy z winy Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, powstaną szkody w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich Wykonawca usunie je lub naprawi na własny koszt. Jeżeli naprawa tych szkód nie będzie możliwa, Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą odpowiadającą wartości wszystkich poniesionych szkód.

- Za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, stwierdzone protokołem kontrolnym właściwego Inspektora BHP, Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy do 5% należnego wynagrodzenia brutto.

- W przypadku, gdy pracownicy Wykonawcy wykonują prace w stanie nietrzeźwości lub spożywają alkohol w trakcie wykonywania prac na terenie szpitala, Zamawiający ma prawo potrącić 
z wynagrodzenia Wykonawcy do 5% należnego wynagrodzenia brutto oraz zawiadomić odpowiednie władze.

- Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wykluczają możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, których wysokość przekracza wysokość kar umownych.

- Zamawiający ma prawo pomniejszyć należne wykonawcy wynagrodzenie o wszelkie należne zamawiającemu od wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy kary i kwoty, które wykonawca zobowiązany jest zapłacić tytułem wyrządzonych szkód.

§ 20

Cesja

- Strony postanawiają, że Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wynikających z niniejszej umowy wierzytelności w stosunku do Zamawiającego bez jego pisemnej zgody, pod rygorem nieważności. Przelew wierzytelności bez zgody Zamawiającego będzie skutkować rozwiązaniem umowy trybie natychmiastowym i obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości przeniesionej wierzytelności.

- Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do nieprzyjmowania bez jego zgody, od osób trzecich, żadnych zabezpieczeń wierzytelności przysługujących Wykonawcy względem Zamawiającego i wynikających z niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca nie przyjmuje bez zgody Zamawiającego poręczenia za dług Zamawiającego wynikający z niniejszej umowy. Przyjęcie zabezpieczenia wierzytelności be zgody Zamawiającego będzie skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym i obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości poręczenia lub przyjętego w innej formie zabezpieczenia.

§ 21

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Zamawiającego o zamiarze zatrudnienia Podwykonawców w sposób określony w art. 6471 Kodeksu Cywilnego i uzyskać zgodę Zamawiającego na zatrudnienie Podwykonawcy.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania Podwykonawców jak za swoje własne.

- W terminie, złożenia faktury, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy potwierdzające, iż Wykonawca uiścił wobec niego wszelkie należne mu kwoty do dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia, w formie określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy. Wymienione oświadczenie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy zgodnie z odpowiednimi zasadami dotyczącymi reprezentacji.

- W przypadku pokrycia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia całej wypłaconej podwykonawcy kwoty z wierzytelnościami wobec Wykonawcy.

§ 22

Spory

- Ewentualne  spory  wynikłe  na  tle  niniejszej  umowy  będzie  rozstrzygał  Sąd  właściwy  dla  siedziby  Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy prawo zamówień publicznych oraz oferta przetargowa Wykonawcy.

§ 23

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 - Harmonogram robót,

- Załącznik Nr 2 – Wzór oświadczenia podwykonawców

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta Wykonawcy

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W imieniu Zamawiającego                                              W imieniu Wykonawcy

................................................                                              ...........................................