Łódź, dnia  21 maja  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków, ubrań ochronnych, sprzętu i płynów do produkcji leku cytostatycznego – nr sprawy 26/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 1” od Wykonawców.

Pakiet nr 14.

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów w rozmiarze

L, XL, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Tak

Pozycja 3, 4, 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka w formie kaptura

okrywającego szyję i ramiona rozmiar uniwersalny z włókniny  wiskozowej o gramaturze 25g/m2.

Odpowiedź: Tak

Pozycja 6. – czy Zamawiający odstąpi od wymogu , aby maski chirurgiczne spełniały wymogi

pracy z substancją cytostatyczną. W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wyłączenie tej

pozycji do odrębnego pakietu i utworzenia z niej nowego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Tak

Pozycja 9. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha niejałowego z

włókniny w kolorze niebieskim. Fartuch wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii). Pasek do zawiązania w talii przymocowany z przodu

fartucha. Mankiety ściągane lekko gumką (bez lateksu). Poły fartucha zachodzą na

siebie na plecach. Włóknina polipropylenowa o gramaturze  28 g/m2.

Odpowiedź: Tak

Pozycja 11. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ochraniaczy na obuwie

wykonanych z białej grubej włókniny  o gramaturze 35g/m2 na gumkę.

Odpowiedź: Tak