Łódź, dnia  4 czerwca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków, ubrań ochronnych, sprzętu i płynów do produkcji leku cytostatycznego – nr sprawy 26/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 9” od Wykonawców.

Pakiet 14

- Poz. 1 – Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na o gramaturze 35g/m2 jałowy, pełno barierowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMS o gramaturze 45g.m2, ze wzmocnieniami: rękaw – 40,5g/m2, przód – 42g/m2, z wygodnym rękawem wszywanym o normalnym kroju. Prosimy jednocześnie o określenie wymogu minimalnej długości poszczególnych rozmiarów fartuchów. Oferowane fartuchy spełniają wymogi normy EN 13795 1-3.

Odpowiedź: Nie zgodnie z zapisami SIWZ.

- Poz. 12 – Czy należy zaoferować gazę jałową 13- czy 17- nitkową?

Odpowiedź: Zamawiającemu chodziło o gazę jałową 17-nitkową.

Prosimy jednocześnie o wydzielenie poz. 1,7,9,12 z całości pakietu i utworzenie z nich odrębnego przedmiotu zamówienia lub dopuszczenie do złożenie oferty na poszczególne pozycje. Opis przedmiotu zamówienia w obecnym kształcie bez dopuszczenia tolerancji w zakresie parametrów technicznych pozbawia postępowanie cech konkurencyjności, uniemożliwia złożenie ofert przez podmioty inne, aniżeli wykonawca dysponujący konkretnie opisanymi produktami. Sytuacja taka nie uwzględnia zasadniczego celu prowadzonego postępowania, jakim jest oszczędne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji z pakietu.