Nr sprawy: 33/D/13

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w Łodzi

Dział zamówień publicznych

tel. 042/ 63-41-270, fax 42/63 41 254

www.zoz-mswia-lodz.pl

REGON: 470805076

NIP: 726-00-04-820

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych    (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) w trybie

przetargu nieograniczonego powyżej  130 000 EURO na:

### dostawę sprzętu specjalistycznego do zabiegów endowaskularnych na naczyniach obwodowych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki

………………………..

ZATWIERDZAM

# Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w Łodzi

Dział zamówień publicznych

tel. 042/ 63-41-270, fax 42/63 41 254

www.zoz-mswia-lodz.pl

REGON: 470805076

NIP: 726-00-04-820

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy w miarę potrzeb  sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów endowaskularnych na naczyniach obwodowych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

| Nr Pakietu | Opis: |
| --- | --- |
| Pakiet nr 1 pozycja 1 | Temat: Igły angiograficzne Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Igła angiograficzna - 18G - długość 70 mm - średnica wewnętrzna co najmniej 0,035”- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 1 pozycja 2 | Temat: Zestaw do obłożenia stołu do zabiegów angiogragicznych Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Zestaw do obłożenia stołu - chusta angiograficzna min. rozmiar 244x350cm z 3 otworami (dostęp udowy i promieniowy), przezroczysta krawędź - 1 szt. - fartuch chirurgiczny (rozmiar XL, L) - 2 szt. - miska plastikowa 500ml - 1 szt. - pokrowiec ochronny typu czapeczka z gumką 75x80cm - 2 szt. - strzykawka 10ml - 2 szt. - strzykawka 20 ml – 2 szt. - serweta absorbująca trójwarstwowa 60x40cm - 1 szt. - gaziki 100x100mm - 30 szt. - serweta na stolik, trójwarstwowa 90x150cm. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 1 pozycja 3 | Temat: Łączniki wysokociśnieniowe Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Łączniki wysokociśnieniowe - przezroczyste, - zaplatane, - bardzo giętkie - męskie/żeńskie z adapterem rotacyjnym - odpowiednie do ciśnienia 84 bar/1200 psi Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 2 | Temat: Y – connectory z zastawką Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Y – connectory z zastawką - przezroczysty - z zastawką mechaniczną - z gwintem Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 3 | Temat: Rotatory Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Rotatory - do prowadnikó o średnicy do 0,035” Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 4 pozycja 1 | Temat: Koszulka tętnicza dł. 11 cm Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Koszulka tętnicza dł. 11 cm - średnica F5; F6; F7; F8; F9; F10; F11; F12 - atraumatyczna końcówka i pokrycie hydrofilne - silikonowa zastawka uszczelniająca - wgłębienie w dilatorze zapewniające praktycznie bezstopniowe przejście dilator/koszulka Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 4 pozycja 2 | Temat: Koszulka tętnicza dł. 25 cm Wspólny Słownik Zamówień: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne Opis: Koszulka tętnicza dł. 25 cm - średnica F6; F7; F8, F9 - atraumatyczna końcówka i pokrycie hydrofilne. - silikonowa zastawka uszczelniająca - wgłębienie w dilatorze zapewniające praktycznie bezstopniowe przejście dilator/koszulka Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 5 | Temat: Koszulki tętnicze zbrojone dł. 45-90 cm Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Koszulki tętnicze zbrojone dł. 45-90 cm - średnica F5; F6; F7; F8 - zbrojenie na całej długości - kompatybilny z prowadnikiem max 0,035” - zakres długości 45 – 65 – 90 cm - pokrycie hydrofilne na dystalnej części Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 6 | Temat: Prowadniki obwodowe o pokryciu teflonowym, hydrofobowym lub z PTFE Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Prowadniki obwodowe o pokryciu teflonowym, hydrofobowym lub z PTFE - końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, prosta, J-curve - prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem - dostępny prowadnik o ruchomym stalowym rdzeniu pokrytym teflonem - prowadniki sterowalne w ofercie - długości od 45 do 260 cm, - średnica od 0,018” do 0,035” - dobre kontrastowanie w rtg Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 7 | Temat: Cewniki angiograficzne zbrojone dł. do 125 cm Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Cewniki angiograficzne zbrojone dł. do 125 cm - końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic - typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac Trunk, Vertebral, Straight, Pig kalibrowany. - cewnik zbudowany z poliuretanu - marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika - cewnik zbrojony oplotem stalowym - pokrycie hydrofilne - dobra sterowalność 1:1 - średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,042” przepływie powyżej 16,7ml/s - średnica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 21m/s - średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 26ml/s Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 8 | Temat: Prowadniki hydrofilne, sterowalne do PTA Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Prowadniki hydrofilne, sterowalne do PTA - zakres dostępnych średnic prowadnika 0,014” - 0,018” - 0.035'' - bardzo dobra widoczność na fluoroskopii - minimalna długość prowadnika 260 cm - nitinolowy rdzeń - prowadnik oferowany w kształtach końcówki: angled i prosty - dostępne dwa rodzaje sztywności rdzenia: standardowy i sztywny - trwałe pokrycie hydrofilne Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 9 | Temat: Cewniki angiograficzne do pokonywania okluzji i ciasnych zwężeń Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Cewniki angiograficzne do pokonywania okluzji i ciasnych zwężeń - średnica F4; F5 - ściana zbrojona stalowym oplotem z zawartością nylonu - kompatybilność z prowadnikiem 0,035'' - atraumatyczna, miękka końcówka - obrót 1:1 - pokrycie hydrofilne. - minimum 10 rodzajów krzywizn (modyfikacji), wymagane: headhunter simmons 1 i 2, vertebral, straight, multipurpose, mani - długość minimum 100cm - dostępność cewników z taperowana końcówką - dostępność cewników o długości 125cm (lub dłuższych) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 10 | Temat: Cewniki z balonem do PTA Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Cewniki z balonem do PTA - średnica kanału centralnego przynajmniej 0,035”, 0,018’’ dla systemu OTW oraz 0,014’’ dla systemu monorail SYSTEM 0,035'' OTW: - cewnik over the wire - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - wysokie ciśnienie RBP: 18 bar: 3,00 – 4,00 mm (wszystkie długości); 17 bar dla 5,00 mm (dł. 20-60 mm); 6,00 mm (dł. 20 – 60 mm); 16 bar dla 7,00 mm (20 - 40 mm); 15 bar dla 5,00 mm (dł. 80 – 120 mm); 6,00 mm (dł. 80 -0120 mm); 14 bar dla 7,00 mm (dł. 60 – 80 mm); 8,00 mm (dł. 20 – 40 mm); 9,00 mm (dł. 20 – 40 mm); 11 bar dla 8,00 mm (dł. 60 – 80 mm); 9,00 mm (dł. 60 – 80 mm); 10,00 mm (wszystkie długości); 12,00 mm (wszystkie długości) - ciśnienie nominalne 8 bar dla 3,00 do 9,00 mm; 6 bar dla 10,00 do 12,00 mm dostępne średnice od 3,00 do 12 mm - długości od 20 do 120 mm - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia - zdolność zwijania się w 6 fałd po opróżnieniu - pokrycie hydrofilne tylko na stożkowatych zakończeniach balonu i na szafcie - średnica systemu dostawczego 5F - 2 doskonale widoczne w skopii markery - koszulka 5F dla średnic 3,00 do 7,00 mm; 6F dla 8,00 do 10,00 i 7F dla średnicy 12,00 - bardzo dobra popychalność i manewrowalność cewnika balonowego przy zachowaniu elastyczności - krótkie czasy inflacji i deflacji balonu SYSTEM 0,018'' OTW: - cewnik over the wire - kompatybilny z prowadnikiem 0,018” - ciśnienie RBP 12-25 bar - długości balonu: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm - średnice balonu: 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, 4,5mm, 5,0mm, 5,5mm, 6,0mm, 6,5mm, 7,0 mm - długości szaftu 90, 130, 180cm - pokrycie hydrofilne tylko na stożkowatych zakończeniach balonu i na materiał balonu mocny i odporny na zadrapania i uszkodzenia - rozmiar koszulki 4-5F - markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach części cylindrycznej balonu - kontrolowana podatność balonu - zdolność balonu do zwijania się w sześć fałd po opróżnieniu przy ciśnieniach do wysokości RBP SYSTEM 0,014'' monorail: - Cewnik balonowy typu rapid Exchange - szeroka gama rozmiarów: średnice od 1,25 – 7,0 mm (w zakresie 2,0 – 4,0 mm co 0,25mm, w zakresie 5,0 – 6,0 mm co 0,5mm); długości od 10 do 40 mm; - długość szaftu 140 cm, w rozmiarach 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 także dostępny szaft o długości 160 cm; - ciśnienie nominalne 7 bar dla Ø 1,25 – 2,5 mm, 8 bar dla Ø 2,75 – 7,0 mm; - ciśnienie RBP - 14 bar dla Ø 1,25 – 2,50 mm, - 18 bar dla Ø 2,75, 3,0 mm, - 17 bar dla Ø 3,25 – 4,0 mm, - 16 bar dla Ø 4,5 – 7,0 mm - ciśnienie ABP 24 atm - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F do rozmiaru średnicy 4,0 mm, większe tylko z 6F; -powłoka hydrofilna na tipie, baloniku i części dystalnej szaftu, powłoka z PTFE na proksymalnej części szaftu, - profil końcówki (tip/entry profile) 0,017”; - profil balonu (crossing profile) od 0,022” dla 1,25 mm, 0,024” dla 3,0 mm; do 0,028” dla 7,0; - materiał balonu odporny na uszkodzenia i zadrapania; - balon po opróżnieniu zwija się w 3 fałdy; - łatwo przechodzi przez kręte i wąskie naczynia, dobrze penetruje trudne, ciasne i zwapniałe zmiany. - balon typu semi-compliant o kontrolowanej podatności. - bardzo krótki czas deflacji i inflacji <5s - konstrukcja ze wzmocnionym szaftem - cewnik w zakresie średnic 1,25 – 2,00 mm dostępny w wersji z jednym lub dwoma markerami Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 11 | Temat: Cewniki z balonem uwalniającym lek do PTA Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Cewniki z balonem uwalniającym lek do PTA - lek – Paclitaxel - utrata leku w trakcie pozycjonowania balonu < 3% - utrata leku w trakcie wprowadzania <5% - całkowite pokrycie balonu lekiem - kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i koszulką F5 - zakres średnic 2,0 -6,0 mm i długości balonu od 20 do 200 mm Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 12 | Temat: Cewniki prowadzące Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Cewniki prowadzące - dobra sterowalność, - wymagane typy ukształtowania końcówki: Hokey Stick, Cobra, Contrlateral, Renal, Headhunter, Cerebral Burke, Multipurpose, Straight, Vertebral - miękka i atraumatyczna końcówka, - marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika, - pokrycie cewnika materiałem PTFE , - długość cewnika 50 lub 55 oraz 90 lub 100 cm, - duża średnica wewnętrzna, przy minimalnej średnicy zewnętrznej, - średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,070” - średnica zewnętrzna 7F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,078” - średnica zewnętrzna 8F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,088” - średnica zewnętrzna 9F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,098 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 13 | Temat: Prowadniki sztywne z długą atraumatyczną końcówką do angioplastyki szyjnej i techniki crossover Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Prowadniki sztywne z długą atraumatyczną końcówką do angioplastyki szyjnej i techniki crossover - średnica 0,035” - długość 145-300cm - miękka taperowana końcówka min15 cm długości z markerem w części proksymalnej - pokrycie substancją zwiększającą manewrowość. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 14 pozycja 1 | Temat: Prowadniki sztywne do implantacji stentgraftów typu Lunderquist Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Prowadniki sztywne do implantacji stentgraftów typu Lunderquist - długość 260 cm - prowadnik z litego stalowego drutu, pokrycie teflonowe - średnica 0,035 -0,038 - końcówka o dwóch stopniach sztywności i dwóch krzywiznach, zagięta o średnicy 3,7,15 cm, typ końcówki (LES) , - końcówka stalowego drutu może posiadać zaprogramowane łukowate zgięcie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 14 pozycja 2 | Temat: Cewniki do kaniulacji kontralateralnej nóżki stentgraftu Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Cewniki do kaniulacji kontralateralnej nóżki stentgraftu - cewnik zbrojony 4F lub 5F z końcówką typu Bicon-tip widoczną w promieniach roentgena - długość 40-125 cm - dostępne końcówki Vanchi 1,2,3,4,5 przystosowane do chwytania kontralateralnej nogi stentgraftów aortalnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 15 | Temat: Stenty obwodowe na balonach Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty obwodowe na balonach system OTW - wymagane średnice stentu: 6, 7, 8, 9, 10 mm - wymagane długości stentu 20mm dla średnic 6mm, 7mm, 8mm oraz 30mm, 40mm, 60mm, dla wszystkich wymaganych średnic. - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - stent elastyczny nadający się do stentowania krętych naczyń - kompatybilność z koszulką 6F dla całego zakresu wymaganych średnic i długości. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 16 | Temat: Stenty obwodowe na balonach z możliwością istotnego doprężenia Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty obwodowe na balonach z możliwością istotnego doprężenia system OTW - wymagane średnice stentu: 6, 7, 8, 9, 10 mm - wymagane długości stentu 19mm, 29mm, 39mm, 49mm 59mm. - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - stent elastyczny nadający się do stentowania krętych naczyń - kompatybilność z koszulką 6F dla całego zakresu wymaganych średnic i długości. - możliwość przeprężenia stentu z powiększeniem średnicy o 2mm - pokrycie stentu filmem węglowym zmniejszającym odczynowość Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 17 | Temat: Stenty obwodowe samorozprężalne Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty obwodowe samorozprężalne - średnica stentu 6, 7, 8, 9, 10mm - długości 20, 40, 60, 80, 100 mm dla całego zakresu wymaganych średnic - stent wycięty z jednego kawałka nitynolu - kompatybilność z koszulką 6F dla całego zakresu średnic/długości - system wprowadzający o długości minimum 120 cm OTW - kompatybilność z prowadnikiem 0,035” Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 18 | Temat: Stenty obwodowe samorozprężalne Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty obwodowe samorozprężalne - średnice 4, 5, 6, 7 mm - długości 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200mm - kompatybilne z koszulką 4F - kompatybilne z prowadnikiem 0,018” - system wprowadzania OTW 90-135cm Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 19 | Temat: Stenty obwodowe samorozprężalne długie Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty obwodowe samorozprężalne długie system OTW - stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z ni tinolu - długość systemu wprowadzającego minimum 130 cm - kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów - średnica kanału wewnętrznego 0,035” - średnica stentu, 6 mm, 7 mm, 8 mm - długość stentu 100 mm, 120 mm, 150mm - podwójny mechanizm uwalniania stentu poprzez obroty pokrętła i przesunięcie suwaka umożliwiający dokładne pozycjonowanie stentu i kontrolę szybkości uwalniania - budowa zapobiegająca przesunięciu się stentu "do przodu" podczas uwalniania - trójwarstwowa - budowa szaftu: szaft wewnętrzny, osłonka ruchoma i osłonka stabilizująca. - dobre dostosowanie się stentu do krzywizn naczynia - możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 20 | Temat: Stenty obwodowe samorozprężalne ultraniskoperofilowe Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty obwodowe samorozprężalne ultraniskoperofilowe - system OTW - średnica 4, 5, 6, 7 mm - minimalny zakres długości 20-80 mm - maksymalna średnica prowadnika: 0,018 cala - stent wycięty z jednego kawałka - kompatybilność z koszulką 4F dla całego zakresu średnic i długości - system wprowadzający długości minimum 120 cm - pokrycie stentu substancją obojętną, zmniejszającą adhezję płytek krwi Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 21 | Temat: Stenty obwodowe samorozprężalne dedykowane do tętnicy udowej/podkolanowej w zakresie dużych średnic Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty obwodowe samorozprężalne dedykowane do tętnicy udowej/podkolanowej w zakresie dużych średnic - stent samorozprężalny - zakres śrtednic 8-10mm i długości 20 – 80 mm - kompatybilność z koszulką 6F i z prowadnikiem max 0,035” Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 22 | Temat: Stenty obwodowe pokrywane do stentgraftów t. chimney Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty obwodowe pokrywane do stentgraftów t. chimney - stent kryty mocowany na balonie - zakres średnic 5-6mm i długości 22-59mm - kompatybilny z koszulką F6; F7 i prowadnikiem max 0,035” - system wprowadzania długości 120cm Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 23 | Temat: Stenty obwodowe kryte Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty obwodowe kryte - stent kryty PTFE, samorozprężalny - zakres średnic 5-12mm i długości 30-120mm - kompatybilny z koszulką F8; F9; F10 i prowadnikiem max 0,035” Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 24 | Temat: Inflatory z manometrem Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Inflatory z manometrem - zakres ciśnień 0-26 atm Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 25 | Temat: Stenty samorozprężalne szyjne Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty samorozprężalne szyjne - kompatybilność z koszulką 6F oraz cewnikiem prowadzącym 8F (0,0088’’) - dla całego zakresu średnic i długości - kompatybilność z prowadnikiem 0,0014” - stent samorozprężalny, nitinolowy w systemie monorail - średnica stentu 6-10 mm - długość stentu 30 mm, 40 mm - dostępność stentów prostych i taperowanych - dostępność 2 rodzajów stentów: zamknięto i otwarto komórkowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 26 | Temat: Zestaw do neuroprotekcji dystalenej” Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Zestaw do neuroprotekcji dystalenej - system protekcji dystalnej działający na zasadzie filtra - 2 długości prowadnika: 190 i >=300cm - dostępne systemy z ruchomym prowadnikiem i zintegrowanym prowadnikiem - system monorail - kompatybilny z prowadnikiem 0,0014 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 27 | Temat: Zestaw do neuroprotekcji proksymalnej Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Zestaw do neuroprotekcji proksymalnej - system neuroprotekcji proksymalny z zatrzymaniem przepływu - minimalny rozmiar koszulki 8 F, dostępna wersja 9 F - prowadnik 0,035” - profil szaftu dystalnego 5 F - maksymalne rozmiary balonów – proks. 13mm, dyst. 6mm - kanał pracy (working channel) 0,083” (2,12 mm) dla 9 F; 0,069” (1,76 mm) dla 8 F - długość użytkowa 950 mm - bardzo dobra manewrowalność - system odporny na załamania i zagięcia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 28 | Temat: Cewniki do podprzydankowego udrożnienia naczyń obwodowych Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Cewniki do podprzydankowego udrożnienia naczyń obwodowych - kompatybilność z koszulką naczyniową 6F - markery na końcu cewnika „świecące” w rtg, pozwalające na powrót do światła prawdziwego naczynia, bez konieczności wykorzystywania dodatkowych metod wizualizacji - bardzo dobra manewrowalność - powłoka hydrofilna cewnika - nie wymagający dodatkowego sprzętu (t. generatora fali świetlnej, dźwiękowej, napędu mechanicznego, itp.) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 29 | Temat: Stenty naczyniowe obwodowe biodegradowalne Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty naczyniowe obwodowe biodegradowalne - stent z rozpuszczalnym szkieletem na balonie, - utrzymanie wartości siły radialnej i giętkości do 6 miesięcy, - kompatybilny z koszulką 7F, - zakres średnic 5, 6, 7, 8 mm Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 30 | Temat: Pętle do zabiegów wewnątrznaczyniowych jednooczkowe Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Pętle do zabiegów wewnątrznaczyniowych jednooczkowe - zbudowana z jednej pętli, - średnica pętli 2,4,5,10,15,20,30 cm - cewnik 3,4,5,6F, - długość koszulki wprowadzającej 105, 150cm, - długość pętli 125, 175 cm Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 31 | Temat: Pętle do zabiegów wewnątrznaczyniowych czterooczkowe Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Pętle do zabiegów wewnątrznaczyniowych czterooczkowe - pętla o budowie czterooczkowej, - średnica koszulki 8F, - długość koszulki 55, 100cm, - średnica koszyczka 40 cm Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| Pakiet nr 32 | Temat: Spirale wewnątrznaczyniowe embolizacyjne Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Spirale wewnątrznaczyniowe embolizacyjne - kompatybilne ze standardowym cewnikiem maksymalnie 0,038” - system uwalniania – za pomocą popychacza lub odczepiane, - pokrycie koszulką dakronową lub bez, - różnorodność kształtów (np. spiralne, proste, t. J, t. tornado) - zakres średnic: 0,038”; 0,035”; 0,018” Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych |
| Pakiet nr 33 | Temat: Stenty naczyniowe ntinolowe samorozprężalne tkane Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Stenty naczyniowe ntinolowe samorozprężalne tkane system OTW - zakres rozmiarów stentów: długości 40 – 200mm, średnica 4 – 7mm - kompatybilność z koszulką 6F i prowadnikami 0,018” - wysoka odporność na zaginanie - wysoka siła radialna Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych |
| Pakiet nr 34pozycja 1 | Temat: Nożny zestaw wprowadzający Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Nożny zestaw wprowadzający - echogeniczna igła 21G 4cm, - nitynolowy prowadnik 0,018", - koszulka wprowadzająca 5-6F 7cm oraz zawór hemostatyczny Check-Flo. - zawór hemostatyczny mocowany bezpośrednio do koszulki wprowadzającej Micropuncture, pozwalający na stosowanie go jako interwencyjnej koszulki wprowadzającej ze średnicą wewnętrzną 2,9F Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych |
| Pakiet nr 34 pozycja 2 | Temat: Prowadniki zabiegowe 0,014” Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Prowadniki zabiegowe 0,014” - rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej pokryty PTFE, - wersje prowadnika z obciążeniami końcówki 6, 12, 18, 25g i dł. 135, 190, 300cm, - wersja prowadnika wykonana z liniowo-sprężystego nitinolu, przeniesienie obrotu 1:1, doskonała kontrola kierunkowa i popychalność; końcówka zapewniająca doskonałą widoczność, - 7 cm miękka końcówka zagięta lub formowalna ułatwiająca przejście przez kręte i zwężone naczynia; - dostępny w wersji hydrofilnej Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych |
| Pakiet nr 34 pozycja 3 | Temat: Cewniki zbrojone wspomagające do udrożnień CTO Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Cewniki zbrojone wspomagające do udrożnień CTO - średnice 2,6F i 4,0F - kompatybilny z prowadnikami 0.018”, 0.035”; - długości cewników 65/90/135/150 cm; - końcówka prosta i angled; cewnik na całej długości prosty; - wbudowane 4znaczniki cieniodajne (szer. 3, 5, 3, 10mm) na dł 5, 10, 15cm części dystalnej cewnika umożliwiające wymiarowanie odcinków naczyń. - pokrycie hydrofilne dystalnych 40cm. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych |
| Pakiet nr 34 pozycja 4 | Temat: Nisoprofilowe cewniki balonowe 0,018” Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Nisoprofilowe cewniki balonowe 0,018” system OTW, - kompatybilny z prowadnikiem 0,018"; - śr. 3-7mm, długości 40-100mm kompatybilne z koszulką 4F; - balon o sr. 8F i dł 60, 80, 100mm komaptybilne z koszulką 5F - długość shaftu 80cm i 135cm Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych |
| Pakiet nr 34 pozycja 5 | Temat: Nisoprofilowe cewniki balonowe RX Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Nisoprofilowe cewniki balonowe RX - kompatybilny z prowadnikiem 0,014", - śr. 2; 2,5; 3; 4mm dł 20-200mm, - długość shaftu 170cm; - kompatybilny z koszulką 4F wszystkie średnice i długości Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych |
| Pakiet nr 34 pozycja 6 | Temat: Ultra - nisoprofilowe cewniki balonowe OTW Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Ultra - nisoprofilowe cewniki balonowe OTW - kompatybilny z prowadnikiem 0,014", - średnica balonu 1,5-3mm - długość balonu 20-120mm - wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką 3F - długość shaftu 50cm, 90cm, 150cm; - Ultra-niski profil umożliwiający przejęcie balonów przez zestaw wprowadzający 4F Micropuncture Pedal Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych |
| Pakiet nr 35 pozycja 1 | Temat: Walwulotomy do niszczenia zastawek żylnych Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Walwulotomy do niszczenia zastawek żylnych - samocentrujące - cztery ostrza dopasowujące się do średnicy naczynia - zakres ostrzy od 1,5mm do 6,0 mm - długość użyteczna 98cm lub 40cm - teflonowa koszulka instrumentu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych |
| Pakiet nr 35 pozycja 2 | Temat: Cewniki do trombektomii zmian zorganizowanych, przywartych Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Cewniki do trombektomii zmian zorganizowanych, przywartych - śewniki do trombektomii zmian zorganizowanych, przywartych0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000rednika cewnika 4F, 5F, 6F - długość cewnika 80 cm - możliwość usuwania zmian zarówno z tętnic jak i przeszczepów naczyniowych sztucznych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych |
| Pakiet nr 35 pozycja 3 | Temat: Cewniki do trombektomii starych zorganizowanych zmian w przeszczepach naczyniowych sztucznych Wspólny Słownik Zamówień: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki Opis: Cewniki do trombektomii starych zorganizowanych zmian w przeszczepach naczyniowych sztucznych - śewniki do trombektomii zmian zorganizowanych, przywartych0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000rednika cewnika 5F, 6F - długość cewnika 50 cm - możliwość usuwania zmian zarówno z protez dzianych poliestrowych jak i PTFE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych |

## Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

## Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie przelicznika 1 bar = 1 atm.

## Miejsce realizacji: SP ZOZ MSW w Łodzi ul. Północna 42

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7)

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: umowa będzie obowiązywać przez 12 miesięcy od dnia jej podpisania.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

| Lp. | Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |
| 1 | Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 2 | Wiedza i doświadczenie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 3 | Potencjał techniczny O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 4 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 5 | Sytuacja ekonomiczna i finansowa O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |

## Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 6.4.

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów

## W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Wykaz dostaw lub usług Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – min. 3 |

## W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 2 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. |
| 3 | Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 4 | Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 5 | Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 6 | Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 7 | Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 7.2 siwz |
| 8 | Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej |
| 9 | Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. |

## Dokumenty podmiotów zagranicznych:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 2 | Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 3 | Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 4 | Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 5 | Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |

## W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | oświadczenie o posiadaniu dopuszczeń do obrotu na oferowany asortyment i przedstawieniu ich na każde wezwanie Zamawiającego |
| 2 | dla potwierdzenia i weryfikacji informacji zawartych w ofercie należy dołączyć materiały informacyjne w postaci katalogów/folderów |
| 3 | do oferty należy przedłożyć oświadczenie o gotowości złożenia do wglądu wskazanej przez zamawiającego próbki |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,

## Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

## Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

## W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

## w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Monika Dobrzyńska - Koordynator Działu zamówień publicznych tel.: (42) 63 41 270, e-mail: zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl |
| --- | --- |

# Wymagania dotyczące wadium

## Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 14 125,00 ( słownie: czternaście tysięcy sto dwadzieścia pięć 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 1: 300,00 PLN (słownie: trzysta 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 2: 20,00 PLN (słownie: dwadzieścia 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 3: 20,00 PLN (słownie: dwadzieścia 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 4: 200,00 PLN (słownie: dwieście 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 5: 700,00 PLN (słownie: siedemset 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 6: 100,00 PLN (słownie: sto 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 7: 200,00 PLN (słownie: dwieście 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 8: 400,00 PLN (słownie: czterysta 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 9: 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 10: 900,00 PLN (słownie: dziewięćset 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 11: 600,00 PLN (słownie: sześćset 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 12: 40,00 PLN (słownie: czterdzieści 00/100 PLN)

Dla pakietu częściowego nr 13: 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100 PLN) Dla pakietu częściowego nr 14 300,00 PLN (słownie: trzysta 00/100 PLN) Dla pakietu częściowego nr 15 1 400,00 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta 00/100 PLN) Dla pakietu częściowego nr 16 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt 00/100 PLN) Dla pakietu częściowego nr 17 1 800,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset 00/100 PLN) Dla pakietu częściowego nr 18 220,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia 00/100 PLN) Dla pakietu częściowego nr 19 550,00 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt 00/100 PLN) Dla pakietu częściowego nr 20 100,00 PLN (słownie: sto 00/100 PLN) Dla pakietu częściowego nr 21 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100 PLN) Dla pakietu częściowego nr 22 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt 00/100 PLN) Dla pakietu częściowego nr 23 450,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt 00/100 PLN) Dla pakietu częściowego nr 24 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100 PLN) Dla pakietu częściowego nr 25 850,00 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt 00/100 PLN) Dla pakietu częściowego nr 26 750,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt 00/100 PLN) Dla pakietu częściowego nr 27 200,00 PLN (słownie: dwieście 00/100 PLN) Dla pakietu częściowego nr 28 400,00 PLN (słownie: czterysta 00/100 PLN) Dla pakietu częściowego nr 29 800,00 PLN (słownie: osiemset 00/100 PLN) Dla pakietu częściowego nr 30 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100 PLN) Dla pakietu częściowego nr 31 75,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć 00/100 PLN) Dla pakietu częściowego nr 32 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100 PLN) Dla pakietu częściowego nr 33 850,00 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt 00/100 PLN) Dla pakietu częściowego nr 34 400,00 PLN (słownie: czterysta 00/100 PLN) Dla pakietu częściowego nr 35 200,00 PLN (słownie: dwieście 00/100 PLN)

## Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2013-08-02 do godz. 10:00.

## Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK MILLENIUM Nr rachunku : 58 1160 2202 0000 0000 3597 5217

## poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

## gwarancjach bankowych;

## gwarancjach ubezpieczeniowych;

## poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

## Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

## Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

## Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego  .

## Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

## Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

## Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

## Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

## Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

## odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

## zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

## Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

## W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

## Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

## Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty, formularz cenowy oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: dostawy sukcesywne sprzętu specjalistycznego do zabiegów endowaskularnych na naczyniach obwodowych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki NIE OTWIERAĆ przed: 2013-08-02 godz. 10:30”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11.12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Dział zamówień publicznych Szpitala – Budynek administracji I piętro do dnia 2013-08-02 do godz. 10:00.

## Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2013-08-02 o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, Szpital  - Sekcja Zamówień Publicznych Budynek administracji I piętro.

## Otwarcie ofert jest jawne.

## Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.) za wykonanie wybranej części przedmiotu zamówienia.

## Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

## Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

## 1.Cena

## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

## gdzie:  - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

## - Cof -  cena podana w ofercie

## 2. Walory użytkowe

Zamawiający w kryterium walory użytkowe będzie oceniał jakość w odniesieniu do parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Sprzęt najbardziej wartościowy otrzyma maksymalną liczbę punktów zgodnie z punktacją przedstawioną poniżej:

Pakiet 1

Pozycja  1a :

- zdolność atraumatycznego przechodzenia przez tkanki 0-3 pkt

Pakiet 5

-     zdolność atraumatycznego przechodzenia przez tkanki 0-3 pkt

- odporność   na złamania   i  zagięcia 0-3 pkt

- podparcie    dla   cewnika  0-3 pkt

- szczelność   zastawki   hemostatycznej 0-3 pkt

Pakiet 6

- zdolność atraumatycznego przechodzenia przez tkanki 0-3 pkt

- odporność   na złamania   i  zagięcia 0-3 pkt

- podparcie    dla   cewnika  0-3 pkt

- szczelność   zastawki   hemostatycznej 0-3 pkt

Pakiet 7:

- manewrowość 0-3 pkt

Pakiet 8:

- manewrowość  i  obrót   cewnika 0-3 pkt

- pamięć kształtu 0-3 pkt

- ilość typów ukształtowania końcówki 0-3 pkt

Pakiet  9:

- manewrowość  0-3 pkt

Pakiet  10:

- zdolność przechodzenia przez kręte naczynia 0 -3 pkt

- odporność   na złamania   i  zagięcia 0- 3 pkt

- popychalność 0 -3 pkt

Pakiet 12:

- ilość   krzywizn  i  kształtów 0 – 3 pkt

- odporność   na  złamania  i   skręcanie 0 – 3 pkt

- manewrowość 0 -3 pkt

- stabilność   krzywizny 0 -3 pkkt

Pakiet 13:

- podparcie dla cewnika 0 – 3pkt

- widoczność na fluoroskopii 0 – 3 pkt

- atraumatyczność końcówki 0 – 3 pkt

- sterowalność 0 – 3 pkt

Pakiet 15:

Pozycja 15a:

-   podparcie dla stentgraftu 0 – 3 pkt

Pakiet 16:

-   elastyczność, zdolność pokonywania zakrętów 0 – 3 pkt

Pakiet 17a,b:

-    widoczność na skopii 0 – 3 pkt

-    elastyczność, zdolność pokonywania zakrętów 0 – 3 pkt

-    precyzyjność implantacji podczas uwalniania stentu 0 -3 pkt

-    jak najmniejsze skracanie stentu po rozprężeniu	0 -3 pkt

Pakiet 18:

-    widoczność na skopii 0 -3 pkt

-    elastyczność, zdolność pokonywania zakrętów 0 -3 pkt

-    precyzyjność implantacji podczas uwalniania stentu 0 – 3 pkt

-    jak najmniejsze skracanie stentu po rozprężeniu 0- 3 pkt

Pakiet 19:

-   widoczność na skopii 0 -3 pkt

-   elastyczność, zdolność pokonywania zakrętów 0 -3 pkt

-   precyzja implantacji podczas uwalniania stentu 0 – 3 pkt

-   możliwe najmniejsze skracanie stentu po rozprężeniu 0 -3 pkt

-   profil stentu 0 – 3 pkt

Pakiet 20:

-    widoczność na skopii 0 -3 pkt

-    elastyczność, zdolność pokonywania zakrętów 0 -3 pkt

-    precyzyjność implantacji podczas uwalniania stentu 0 – 3 pkt

-    jak najmniejsze skracanie stentu po rozprężeniu 0- 3 pkt

Pakiet 21:

-   widoczność na skopii 0 -3 pkt

-   elastyczność, zdolność pokonywania zakrętów 0 -3 pkt

-   precyzja implantacji podczas uwalniania stentu 0 – 3 pkt

Pakiet 22:

-   widoczność na skopii 0 -3 pkt

-   elastyczność, zdolność pokonywania zakrętów 0 -3 pkt

-   precyzja implantacji podczas uwalniania stentu 0 – 3 pkt

Pakiet 24:

-     elastyczność  i  miękkość 0-3 pkt

- precyzja implantacji podczas uwalniania stentu 0-3 pkt

- adaptowalność 0-3 pkt

Pakiet 25:

- dopasowanie   do średnicy   naczynia 0-3 pkt

- manewrowość 0-3 pkt

- stosowanie  w   krętym  naczyniu 0-3 pkt

Pakiet 26:

- manewrowość  0-3 pkt

- stosowanie  w   krętym  naczyniu 0-3 pkt

Pakiet 27:

-     widoczność w skopii 0-3 pkt

-     sterowalność 0-3 pkt

Oferta, która uzyska maksymalną ilość punktów za walory użytkowe w poszczególnych podkryteriach w danym pakiecie uzyska 30 pkt wagowych, pozostałe odpowiednio mniej.

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 14.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

## Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

## Zamawiający poprawia w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

## Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

## jest niezgodna z ustawą;

## jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 14.6 lit. c.

## jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

## zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

## została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

## zawiera błędy w obliczeniu ceny;

## Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 14.6 lit. c;

## jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

## wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

## Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

## Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

## terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

## Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 15.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej www.zoz-mswia-lodz.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), albo 15 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

## Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  .

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

## Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

## Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

## Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

## Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

## Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

## Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

## Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

# Aukcja elektroniczna, UMOWA RAMOWA, DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW

W niniejszym postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej czy ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

# Pozostałe informacje

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Wykaz dostaw lub usług |
| 3 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 4 | Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej |

| Nr | Nazwa dokumentu / wzoru |
| --- | --- |
| 1 | Wzór oferty elektronicznej |
| 2 | Projekt Umowy |
| 3 | projekt umowy przechowania.doc |
| 4 | formularz cenowy.xls |