Łódź, dnia  9 lipiec 2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego do zabiegów endowaskularnych na naczyniach obwodowych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki – nr sprawy 33/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 1” od Wykonawców.

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu nr 35 pozycji nr 1 do oddzielnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę i informujemy, iż w Pakiecie nr 35 wykonawcy mogą przystępować do poszczególnych pozycji, każda pozycja stanowić będzie odrębne zamówienie.

W związku z powyższym przedstawiamy wadium dla każdej pozycji:

Pozycja 1 – 120,00 PLN

Pozycja 2 –   60,00 PLN

Pozycja 3 –   20,00 PLN

- Czy w pakiecie nr 35 poz. 1 Zamawiający dopuści walwulotomy z rozstawem ostrzy od 1,8 do 6,0 mm, o długości roboczej 28 cm lub 98 cm i długości całkowitej 40 cm lub 110 cm (pozostałe parametry bez zmian)?

Odpowiedź: Tak

W wyniku powyższych zmian prosimy o uwzględnienie ich w ofercie.