Łódź, dnia  12 lipiec 2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego do zabiegów endowaskularnych na naczyniach obwodowych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki – nr sprawy 33/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 3” od Wykonawców.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 dopuści stent obwodowy samorozprężalny o długościach 20,30,40,60,80 mm dla średnic 8,9,10 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 18 dopuści stent obwodowy samorozprężalny o długościach 40,60,80,100,120,150,200 mm dla średnic 5,6,7 mm – długość systemu wprowadzającego 120cm; kompatybilny z koszulką 5F, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.