Łódź, dnia  12 lipiec 2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego do zabiegów endowaskularnych na naczyniach obwodowych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki – nr sprawy 33/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 2” od Wykonawców.

Dotycz pakietu nr 11:

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe uwalniające paklitaksel kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 4F dostępne w średnicach 2,0; 2,5; 3,0; i 4,0 mm oraz długościach 40; 80 mm dla wszystkich średnic i 120; 150 mm dla średnic w zakresie 2,0 – 3,5 mm, spełniające wszystkie pozostałe parametry?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.