Łódź, dnia  12 lipiec 2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego do zabiegów endowaskularnych na naczyniach obwodowych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki – nr sprawy 33/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 4” od Wykonawców.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) podkreśla się pogląd o bezwzględnej konieczności zachowania przez Zamawiającego, w procesie opisu przedmiotu zamówienia, zasady zachowania uczciwej konkurencji i jak najszerszego dopuszczenia firm do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi ratio legis przepisów prawa regulujących wydatkowanie środków publicznych zgodnie z zasadą uzyskania najlepszych efektów z ponoszonych nakładów. W związku z powyższym ustawodawca zobowiązał Zamawiającego do takiego kształtowania opisu przedmiotu zamówienia aby nie stał on w sprzeczności z interesem nie tylko wykonawców ubiegających się o dane zamówienie ale i samego Zamawiającego – vide art. 29 ust 2 ustawy PZP, gdzie Zamawiający ma obowiązek, takiego opisu przedmiotu zamówienia by nie utrudniał on uczciwej konkurencji wśród wykonawców mogących się ubiegać o udzielenie danego zamówienia.

W związku z powyższym prosimy o pozytywną odpowiedź na poniższe pytanie:

Pytanie 1, pakiet 4, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie introduktorów tętniczych amerykańskiego producenta, najwyższej jakości o długości 10cm (wymagane 11 cm) i dostępnych średnicach od 5F do 12 F ( zgodnie z SIWZ). Tak niewielka różnica w długości nie wpłynie na komfort pracy ani jakość wykonywanych procedur a pozytywna odpowiedz na pytanie poszerzy grono oferentów co wpłynie na obniżenie ceny oferowanych produktów.

Odpowiedź; Nie zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 2, pakiet 4, pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie introduktorów tętniczych amerykańskiego producenta, najwyższej jakości o długości 23 cm (wymagane 25 cm0 i dostępnych średnicach od 6F do 8F (zgodnie z SIWZ). Tak niewielka różnica w długości nie wpłynie na komfort pracy ani jakość wykonywanych procedur a pozytywna odpowiedz na pytanie poszerzy grono oferentów co wpłynie na obniżenie ceny oferowanych produktów.

Odpowiedź; Nie zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 3, pakiet 4

Prosimy o dopuszczenie cewników angiograficznych o długości 100 cm i 110 cm dla krzywizny ,,pig tail” oraz średnicach wewnętrznych:

- 4F - 042”

- 5F – 047”

- 6F – 057”

- 7F - 066”

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź; Nie zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 4, pakiet 24

Prosimy o dopuszczenie inflatora spełniającego wymagania SIWZ o ciśnieniu 0-30atm zamiast obecnie wymaganych 0-26atm.

Odpowiedź; Nie zgodnie z zapisami SIWZ.