Łódź, dnia  16 lipiec 2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego do zabiegów endowaskularnych na naczyniach obwodowych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki – nr sprawy 33/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 5” od Wykonawców.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 6 prowadnika o dostępnych długościach 80, 150, 180, 260 cm oraz dostępnej średnicy 0,035”, którego rdzeń zbudowany z nitinolu pokryty jest poliuretanem; pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 7 cewnika o dostępnych ukształtowaniach końcówki: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter 1; KA 2; Mani; Multipurpose; RBI; Simmons (1; 2); Straight Selective;  Vertebral; o dostępnej średnicy 4F (śr. Wewn. 0,040”) i 5F (śr. Wewn 0,046”); posiadającego końcówkę cieniującą; pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 15 stentu o dostępnych długościach 19, 29, 39 mm dla średnic 6, 7, 8, 9, 10 mm oraz o długościach 49, 59 mm dla średnic 7, 8, 9 mm; pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak