Łódź, dnia  18  lipiec 2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego do zabiegów endowaskularnych na naczyniach obwodowych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki – nr sprawy 33/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 7” od Wykonawców.

Pakiet Nr 1, poz. 3

Jaka jest wymagana długość łączników wysokociśnieniowych?

Odpowiedź: 120 cm

Pakiet Nr 3

Czy pod pojęciem ,,Rotatory” Zamawiający ma na myśli Torquery?

Odpowiedź: Tak

Pakiet nr 19

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 19 Stenty obwodowe samorozprężalne długie o nieznacznie zmienionych parametrach: pojedynczy mechanizm uwalniania stentu poprzez obroty pokrętła, zapewniający precyzyjne pozycjonowanie stentu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy.