Łódź, dnia  28 czerwiec  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do stałej stymulacji serca– nr sprawy 35/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 1” od Wykonawców.

Pytanie 1

Czy zamawiający zaakceptuje objętość stymulatora jednojamowego 11 cm³ ?

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy zamawiający zaakceptuje czułość w kanale komorowym 0,5-7,5 mv ? Parametr ten niewiele różni się od wymaganego.

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy zamawiający zaakceptuje szerokość impulsu 0,1 – 1,5 ms ?

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ.