Łódź, 07.03.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny jednorazowego użytku nr 8/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

1) Pakiet 1, pozycja 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

W pakiecie 1 można przystąpić do poszczególnych pozycji w pakiecie.

Dotyczy projektu umowy

- § 5 ust. 3 – Czy Zamawiający obniży wysokości odsetek karnych w przypadku opóźnień i odstąpienia od umowy? Prosimy również Zamawiającego o zmianę zapisu umowy i ustalenie, że kary będą płacone przez Wykonawcę od wartości netto. Zapisy umowy pozostają bez zmian.

- § 8 ust. 2 – Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie zapisu umowy: ”zmiany ceny jednostkowej towaru spowodowanej zmianą stawki podatku od towarów i usług VAT, przy zachowaniu cen netto”. Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Dotyczy Pakietu nr I

- Poz. 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepków pakowanych min. po 100szt., ale w estetycznych kartonikach z podajnikiem? Tak.

- Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści czepki w kolorze niebieskim? Tak.

- Poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy zgodne z SIWZ o min. gramaturze 35g/m2? Zgodnie z SIWZ.

- Poz. 12 – Czy Zamawiający dopuści sterylne taśmy lepne w rozmiarze 9x49cm? Tak.

- Poz. 28 – Czy Zamawiający dopuści śliniaki w kolorze zielonym? Zgodnie z SIWZ.

- Poz. 30 – Czy Zamawiający dopuści myjki w rozmiarze 16x24cm? Tak.

Dotyczy Pakietu nr II

- Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji brzuszno-kroczowych wykonany z włókniny PP oraz folii PE (łączna gramatura 63 g/m2), odporność na przenikanie płynów 162 cm H2O; osłona na stolik mayo wykonana z włókniny wiskozowej 27 g/m2 oraz folii PE o grubości 60µ; opakowanie folia/papier; zestaw spełnia wymagania normy EN 13795; skład następujący:

Zgodnie z SIWZ.

- Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do endoprotezy i artroskopii stawu kolanowego wykonany z włókniny PP oraz folii PE (łączna gramatura 63 g/m2), odporność na przenikanie płynów 347 cm H2O; osłona na stolik mayo wykonana z włókniny wiskozowej 27 g/m2 oraz folii PE o grubości 60µ; opakowanie folia/papier; zestaw spełnia wymagania normy EN 13795; skład następujący:

Lub

Zestaw wykonany z włókniny wiskozowej i folii PE, 4-warstwowy w strefie krytycznej o łącznej przybliżonej gramaturze 114,55 g/m2, odporność na przenikanie płynów 840 cm H2O; wzmocniona osłona na stolik mayo wykonana z laminatu: folii PE 50µ i włókniny wiskozowej 40 g/m2 oraz dodatkowo folii PE grubości 80µ; opakowanie folia/folia; zestaw spełnia wymagania normy EN 13795; skład następujący:

Zgodnie z SIWZ.

- Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do endoprotezy i artroskopii stawu kolanowego wykonany z włókniny PP oraz folii PE (łączna gramatura 63 g/m2), odporność na przenikanie płynów 347 cm H2O; osłona na stolik mayo wykonana z włókniny wiskozowej 27 g/m2 oraz folii PE o grubości 60µ; opakowanie folia/papier; zestaw spełnia wymagania normy EN 13795; skład następujący:

Lub

Zestaw wykonany z włókniny wiskozowej i folii PE, 4-warstwowy w strefie krytycznej o łącznej przybliżonej gramaturze 114,55 g/m2, odporność na przenikanie płynów 840 cm H2O; wzmocniona osłona na stolik mayo wykonana z laminatu: folii PE 50µ i włókniny wiskozowej 40 g/m2 oraz dodatkowo folii PE grubości 80µ; opakowanie folia/folia; zestaw spełnia wymagania normy EN 13795; skład następujący:

Zgodnie z SIWZ.

- Poz. 1, 2, 3 – Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w siwz nt. klasy palności? Certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m.in. w przypadku materiałów budowlanych i elementów budynków, natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych. Certyfikat taki jest wydawany przez NFPA (Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej) w Stanach Zjednoczonych i odnosi się do standardu NFPA 704, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych i określa klasę palności od 0 do 4, które w żadnym przypadku nie odnoszą się do norm europejskich.

Wymagając w siwz spełnienia podobnego warunku, Zamawiający wskazuje na konkretnego Wykonawcę, w tym wypadku na firmę 3M Poland Sp. z o.o., która wg naszej najlepszej wiedzy jako jedyna na rynku polskim posiada certyfikat I kl. palności.  Zamawiający uniemożliwia tym samym równe traktowanie Wykonawców. Wobec powyższego zwracamy się do Zamawiającego o określenie jednostki certyfikującej oraz normy, która taki certyfikat określa w przypadku obłożeń chirurgicznych lub odstąpienia od wymogu spełnienia I klasy palności.

Zamawiający odstępuje od wymogu pierwszej klasy palności.

Dotyczy Pakietu nr IV

- Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny spełniający wymagania siwz o min. gramaturze 35 g/m2, z dodatkowymi wzmocnieniami na rękawach i przodzie fartucha o łącznej gramaturze min. 68 g/m2; odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 149 cm H2O, w obszarze mniej krytycznym 61 cm H2O? Zgodnie z SIWZ.

- Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści obłożenie uniwersalne dwuwarstwowe bez zawartości włókien celulozy i wiskozy, serwety wykonane z jednorodnego materiału, zestaw spełnia wszystkie parametry wg wymogów normy EN 13795; skład następujący:

Zgodnie z SIWZ.

- Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 79x145cm? Tak.

- Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści trójwarstwową serwetę chirurgiczną o wymiarach 150x175cm? Tak.

- Poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści zestaw 4-warstwowy w strefie krytycznej, wykonany z włókniny wiskozowej i folii PE, odporność na penetrację płynów 840 cm H2O w strefie krytycznej, duża wytrzymałość na rozerwanie na mokro 385 kPa i na sucho 330 kPa; zestaw zgodny z EN 13795; skład zestawu:

Lub

Zestaw zestaw 4-warstwowy w strefie krytycznej, wykonany z włókniny wiskozowej i folii PE, odporność na penetrację płynów 840 cm H2O w strefie krytycznej, duża wytrzymałość na rozerwanie na mokro 385 kPa i na sucho 330 kPa; zestaw zgodny z EN 13795; skład zestawu:

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr III

- Poz. 1 – Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Nie.

- Poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kartoniki po 60szt.? Tak.

- Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści sterylną torbę na płyny w rozmiarze 50x50cm? Tak.

- Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści zestaw spełniający wymagania siwz oraz normy EN 13795  o następującym składzie:

Zgodnie z SIWZ.

- Poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści zestaw spełniający wymagania siwz oraz normy EN 13795  o następującym składzie:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1

Poz.  1 - Czy można zaoferować czepek operacyjny, pakowany w worek foliowy po 100 szt. rozmiar uniwersalny? Nie.

Poz. 4 - Czy można zaoferować czepek operacyjny damski typu harmonijka bez nadruku? Tak.

Poz. 5 - Czy można zaoferować sterylny fartuch zabiegowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Nie.

Poz. 6 -  Czy można zaoferować serwetę sterylną wykonana z włókniny TMS o gramaturze 35 g/m2 w rozmiarze 60x40cm? Nie.

Poz. 6 - Czy można zaoferować serwetę sterylną o gramaturze 43 g/m2 w rozmiarze 75x45cm? Nie.

Poz.  7 - Czy można zaoferować sterylną serwetę z otworem owalnym 6x8cm i gramaturze 56 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zgodnie ze specyfikacją.

Poz. 8 -  Czy można zaoferować jałową serwetę z otworem z możliwością dostosowania średnicy otworu o gramaturze 56 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zgodnie ze specyfikacją.

Poz. 9 - Czy można zaoferować serwetę sterylną bez przylepca o gramaturze 56 g/m2? Zgodnie ze specyfikacją.

Poz.  9 - Czy można zaoferować serwetę sterylną o rozmiarze 75x45cm i gramaturze 56 g/m2? Zgodnie ze specyfikacją.

Poz.  10 - Czy można zaoferować podkład higieniczny o gramaturze 98,8 g/m2 o absorpcji nie mniejszej niż 1500 ml? Tak.

Poz. 11 - Czy można zaoferować sterylne nogawice o gramaturze 56 g/m2 w rozmiarze 37x120 cm z 2 taśmami samoprzylepnymi, pakowane pojedynczo? Ilości zostaną odpowiednio przeliczone. Zgodnie ze specyfikacją.

Poz. 12 –  Czy można zaoferować taśmę w rozmiarze 9 x 50cm? Tak.

Poz. 13 - Czy można zaoferować męskie ubranie chirurgiczne wykonane z miękkiej wysokobarierowej włókniny SMS o gramaturze 45 g/m2 o nieprzemakalności 23cm H2O? Tak.

Poz.  16 - Czy można zaoferować podkład higieniczny o gramaturze 67,4 g/m2 o absorpcji nie mniejszej niż 1050 ml? Tak.

Poz.  20 - Czy można zaoferować foliowe ochraniacze na buty niejałowe bez warstwy antypoślizgowej? Zgodnie ze specyfikacją.

Poz.  20 - Czy można zaoferować włókninowe ochraniacze na buty? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Tak.

Poz. 22 - Czy można zaoferować spodnie włókninowe o gramaturze 35 g/m2? Tak.

Poz.  23 - Czy można zaoferować podkład zakozetkowy o szerokości 33cm, perforacji co 50cm i długości rolki 25m? Ilości rolek zostaną odpowiednio przeliczone. Tak.

Poz.  24 - Czy można zaoferować zestaw pościeli trzyczęściowy z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2 o składzie:

- prześcieradło 150x210cm

- poszwa 150x200cm

- poszewka 75x90cm Tak.

Poz. 25 - Czy można zaoferować sterylna jednorazową osłonę na przewody o rozmiarze 15x250cm i grubości folii 30 mikronów? Zgodnie ze specyfikacją.

Poz. 27 - Czy można zaoferować jednorazowy podkład higieniczny wykonany z mocnego, chłonnego laminatu nieprzemakalnego o rozmiarze 90x200cm? Tak.

Poz. 28 - Czy można zaoferować śliniaki bibułowo-foliowe o rozm. 40x60cm w kolorze niebieskim wykonane z jednej warstwy bibuły i folii + kieszonka 10cm? Zgodnie z SIWZ.

Poz. 29 - Czy można zaoferować osłonę na aparat RTG o rozmiarze 183x105cm o grubości ok. 30 mikronów? Zgodnie ze specyfikacją.

Poz.  32. Czy można zaoferować sterylny zestaw do implantacji stengraftu o następującym składzie:

- serweta z panelem foliowym o rozmiarze 320x235cm i dwoma otworami o średnicy 12cm - 1 szt

- serweta na stół do instrumentarium 190x150cm - 1 szt

gdzie grubość folii wynosi ok. 30 mikronów, szerokość folii będącej osłoną panela foliowego po jednej stronie wynosi 90 cm na całej długości, rozmiar warstwy chłonnej wokół otworu wynosi 120x80cm?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet II

Poz.  1 - Czy można zaoferować sterylny zestaw do operacji brzuszno-kroczowych, skład zestawu:

Pokrowiec na stolik Mayo wykonany z folii polietylenowej o grubości 0,05mm i chłonnej warstwy włókninowej, gramatura włókniny 24 g/m2, gramatura folii 40 g/m2. Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, obłożenie niepalnie, brak potwierdzenia I klasy palności. Pragniemy zwrócić uwagę, iż pomimo gramatury 56 g/m2 obłożenie posiada bardzo wysoką odporność na przenikanie płynów 250cmH2O, opakowanie typu torebka papierowo-foliowa.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Poz. 2 - Czy można zaoferować sterylny zestaw przeznaczony do zabiegu endoprotezy i artroskopii stawu kolanowego w składzie:

Pokrowiec na stolik Mayo wykonany z folii polietylenowej o grubości 0,05mm i chłonnej warstwy włókninowej, gramatura włókniny 24 g/m2, gramatura folii 40 g/m2. Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, obłożenie niepalnie, brak potwierdzenia I klasy palności. Pragniemy zwrócić uwagę, iż pomimo gramatury 56 g/m2 obłożenie posiada bardzo wysoką odporność na przenikanie płynów 250cmH2O, opakowanie typu torebka papierowo-foliowa.

Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Poz. 3 - Czy można zaoferować zestaw do chirurgii stawu biodrowego w składzie:

Pokrowiec na stolik Mayo wykonany z folii polietylenowej o grubości 0,05mm i chłonnej warstwy włókninowej, gramatura włókniny 24 g/m2, gramatura folii 40 g/m2. Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, obłożenie niepalnie, brak potwierdzenia I klasy palności. Pragniemy zwrócić uwagę, iż pomimo gramatury 56 g/m2 obłożenie posiada bardzo wysoką odporność na przenikanie płynów 250cmH2O, opakowanie typu torebka papierowo-foliowa.

Odpowiedź jak wyżej.

Pakiet IV

Poz. 1 - Czy można zaoferować sterylny pełnobarierowy fartuch chirurgiczny o gramaturze 35g/m2 strefie mniej krytycznej i gramaturze 75 g/m2 w strefie krytycznej, odporności na penetrację płynów w strefie krytycznej 187 H2O a, poza obszarem wzmocnień 44,3 cm/H2O. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Nie.

Poz. 2 - Czy można zaoferować sterylne obłożenie uniwersalne wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, pragniemy poinformować, że pomimo gramatury 56 g/m2 laminat charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na penetrację płynów na poziomie 250 cm/H2O. Zestaw posiada 2 naklejki do archiwizacji danych.

Skład zestawu:

Zgodnie z opisem.

Poz. 3 - Czy można zaoferować sterylną serwetę na stolik Mayo o rozmiarze 145x80cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Tak.

Poz. 4 - Czy można zaoferować  sterylną serwetę na stół instrumentalny o rozmiarze 190x150? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Tak.

Poz. 5 - Czy można zaoferować sterylne obłożenie do artroskopii barku, w składzie:

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, pragniemy poinformować, że pomimo gramatury 56 g/m2 laminat charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na penetrację płynów na poziomie 250 cm/H2O, odporność na rozerwanie na sucho i mokro 150 kPa.

Zgodnie ze specyfikacją.

Pytania dot. treści umowy

- W związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy  o wprowadzenie w §1 ust. 2  zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. ± 20%)?

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Czy bieg terminu dostawy określonego w § 4 ust. 1 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? W umowie podano dni robocze.

- Czy bieg terminu wymiany wadliwego towaru określonego w § 5 ust. 2 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Odpowiedź jak wyżej.

- Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 5 ust. 3 i 4 słowo „opóźnienia” zastąpione zostało słowem „zwłoki”? Tak.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 odnośnik 3 wzoru umowy słowa „10% wartości brutto przedmiotu umowy” zostały zastąpione słowami „10% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu  umowy”?

Zapisy umowy nie ulęgają zmianie.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Tak.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? Nie.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? Nie.

Pakiet 2

Poz. 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zestawu z serwetą pod kończynę o wymiarach 114x150 cm a nie 150x150 cm. Pozostałe składowe i wymagania zgodne z SIWZ. Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową serwetę (włóknina polipropylenowa + błona poliolefinowa) o gramaturze 56g/m2, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? Nie.

Pakiet nr 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m2, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? Nie.

Pakiet nr 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wytrzymałości na rozerwanie 95 Kpa, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m2, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wytrzymałości na rozerwanie 95 Kpa, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? Odpowiedź j.w.

Pakiet nr 1 , pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody wykonaną z folii o gramaturze 40g/m2, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? Dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o grubości 0,2mm, pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych a’100szt., spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści śliniaki wymiarach 35cm x 48cm + kieszonka 12cm, w kolorze zielonym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Pakiet nr 1, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści podkład foliowo-celulozowy o wymiarze 47m x 39cm, perforowany co 50cm, o gramaturze całkowitej 34g/m2, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Tak dopuszczamy.

Pakiet 1, poz. 19

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby zewnętrzna warstwa wykonana z włókniny polipropylenowej była trwale  spojona poprzez pikowanie z wewnętrzną warstwą chłonną, co zapobiega marszczeniu się materiału podczas układania pacjenta co ma bezpośrednie przełożenie na ograniczenie ryzyka mikro urazów skóry, a w konsekwencji odleżynom. Serweta taka jest obecnie stosowana w Państwa Placówce. Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Pakiet 1, poz. 13

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu potwierdzenia nieprzemakalności oraz wytrzymałości na rozerwanie. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet 1, poz. 22

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania spodni włókninowych niejałowych, wykonanych z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m2. Dopuszczamy.

Pakiet 1 poz. 19

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane produkty muszą być zgodne z wymogami normy EN 13795. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w rozdziale III specyfikacji.

Pakiet 1 poz. 19

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby powierzchnia prześcieradła była jednolicie gładka i nie stwarzała ryzyka uszkodzenia skóry pacjenta zagięciami lub pikowaniami? Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Pakiet 1 poz. 19

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby podkład posiadał rdzeń chłonny na pełnej długości prześcieradła? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz. 19

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby podkład posiadał absorpcję płynów większą niż 35 ml/100 cm2 co na całej powierzchni daje chłonność ok. 4000 ml? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 poz. 25

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuści do oceny sterylną jednorazową osłonę na przewody foliowa teleskopowo, złożona z taśmą do mocowania na końcach  w rozmiarze 13x235 cm, spełniającą wymagania SIWZ? Tak dopuszczamy.

Pakiet 1 poz. 27

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuści do oceny jednorazowy, wysokochłonny , nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i super chłonnego barierowego rdzenia na całej długości podkładu (51cmx228,6 cm, absorpcja 4000 ml) o wymiarach 101,6 cm x 228,6 cm. Tak dopuszczamy.

Pakiet 1 poz. 29

Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający dopuści do oceny osłonę na aparat RTG 230x104 cm jednoczęściową składającą się z przezroczystej osłony z folii?

Tak dopuszczamy.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA