Łódź, 11.04.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny jednorazowego użytku, igieł do biopsji, substytutu kości, sensorów do tonometru Pascala, jednorazowych witrektomów przednich do aparatu Infinity nr 18/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy Pakietu nr 1

- Poz. 1 – Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Poz. 3 – Czy Zamawiający  dopuści kieszeń 2-komorową z taśmą lepną w rozmiarze 2x15x30 cm? Zgodnie ze specyfikacją.

- Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń na płyny w rozmiarze 50x50cm? Tak.

- Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii spełniający wymagania siwz w zakresie gramatury, trójwarstwowy, pakowany w opakowanie folia/folia o składzie:

- serweta chirurgiczna do laparoskopii w ułożeniu litotomijnym o wymiarach 250/175/270x260 cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie 250/175/270x260 -   1

- taśma samoprzylepna typu RZEP 2,5x30 - 1

- taśma samoprzylepna 9x49 - 1

- ręczniki chłonne 18x25 - 4

- osłona na kamerę (perforowana końcówka) 13x244 - 1

- osłona na stolik MAYO 79x145 - 1

- serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190 - 1

Zgodnie z SIWZ.

- Poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny dwuwarstwowy o gramaturze pow. 60 g/m2, pakowany w torbę papierowo-foliową o składzie i wymiarach:

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy projektu umowy.

6. § 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy i ustanowienie wysokości kar umownych od wartości brutto w poszczególnych sytuacjach?

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Dotyczy pakietu 2

Poz. a pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści bloczek o wymiarach 10x10x25 mm? Tak.

Poz. apkt. 2 Czy zamawiający dopuści bloczek o wymiarach 30x20x10mm? Tak.

Poz. b Czy Zamawiający dopuści preparat kościozastępczy w postaci granulek do wypełnienia ubytków kostnych? Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA