Łódź, 12.04.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny jednorazowego użytku, igieł do biopsji, substytutu kości, sensorów do tonometru Pascala, jednorazowych witrektomów przednich do aparatu Infinity nr 18/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy Pakietu nr 4

Czy zamawiający wymaga zaoferowania witrektomów przednich do aparatu Infiniti Vision System Nóż 2500 cięć - 23 G?

Tak

Czy z uwagi na fakt, że producent udziela standardowo 6 miesięcznej gwarancji na oferowane urządzenie, Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie wymaganego okresu gwarancji z 12 do 6 miesięcy?

Tak.

Dot. § 8 ust. 2 wzoru umowy

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:

- Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający  przewiduje możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy w zakresie:

- zmiany ceny jednostkowej brutto towaru spowodowanej zmianą stawki podatku  od towarów i usług VAT

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pak 1 poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji z pakietu co umożliwi złożenie oferty na pozostałe pozycje w zakresie tego pakietu.

Tak wyrażamy zgodę na powyższe.

W załączeniu poprawiony załącznik nr 1 oraz nr 2.

Z uwagi na powyższe ulega zmianie termin do składania ofert na 17.04.2013 r. Godzina nie ulega zmianie.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA