Łódź, dnia  15 marca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny operacyjnej i szpitalnej wielorazowego użytku– nr sprawy 11/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 2 Ubranie operacyjne (pozycje 1, 2, 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie Ubrań operacyjnych zgodnych z normą PN-EN 13795

(pakiet nr 2, wszystkie pozycje) z tkaniny o składzie 54,6% bawełny, 44% poliester, 1,4% nitka węglowa i o gramaturze 125 +/- 6 g/m²?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 3 Fartuch operacyjny (pozycja nr 1)

Prosimy aby Zamawiający wyraził zgodę na wykonanie Fartuchów operacyjnych zgodnych z normą PN-EN 13795(pakiet nr 3, pozycja nr 1)  w polu krytycznym z tkaniny 98% poliester + 2% włókno węglowe o gramaturze 135 g/m² +/- 5% a w polu mniej krytycznym z tkaniny 54,6% bawełny, 44% poliester, 1,4% włókno węglowe o gramaturze 125 +/- 6 g/m²? Reszta zapisu pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 3 Fartuch operacyjny (pozycja nr 2)

Prosimy aby Zamawiający wyraził zgodę na wykonanie Fartuchów operacyjnych zgodnych z normą PN-EN 13795(pakiet nr 3, pozycja nr 2)  w polu krytycznym z tkaniny 98% poliester + 2% włókno węglowe o gramaturze 135 g/m² +/- 5% a w polu mniej krytycznym z tkaniny 98% poliester + 2% włókno węglowe o gramaturze 84 g/m² +/- 5%? Reszta zapisu pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.