Łódź, dnia  19 marca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny operacyjnej i szpitalnej wielorazowego użytku– nr sprawy 11/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Pakiet 1

Poz. 1 - Czy można zaoferować serwety wykonane na bazie 2 tkanin: strefa krytyczna wykonana z laminatu z poliuretanową membraną posiadającą właściwości chłonne w rozmiarze min. 140 x 73cm w strefie krytycznej  , gramatura laminatu min. 180 g/m2, strefa mniej krytyczna włóknina poliestrowa z dodatkiem włókna węglowego (99% poliester, 1% włókno węglowe) spełniające wymagania normy PN - EN 13795 1:3; pylenie poniżej 4 Log10, gramatura tkaniny min. 120 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 60cmH2O.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwety.

Poz. 2 - Czy można zaoferować serwety wykonane na bazie 2 tkanin: strefa krytyczna wykonana z laminatu z poliuretanową membraną posiadającą właściwości chłonne w rozmiarze min. 50 x 60 cm w strefie krytycznej  , gramatura laminatu min. 180 g/m2, strefa mniej krytyczna włóknina poliestrowa z dodatkiem włókna węglowego (99% poliester, 1% włókno węglowe) spełniające wymagania normy PN - EN 13795 1:3; pylenie poniżej 4 Log10, gramatura tkaniny min. 120 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 60cmH2O.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwety.

Poz. 3  - . Czy można zaoferować serwety w rozmiarze 90 x 90cm wykonane na bazie 2 tkanin: strefa krytyczna wykonana z laminatu z poliuretanową membraną posiadającą właściwości chłonne w rozmiarze min. 45 x 90 cm w strefie krytycznej  , gramatura laminatu min. 180 g/m2, strefa mniej krytyczna włóknina poliestrowa z dodatkiem włókna węglowego (99% poliester, 1% włókno węglowe) spełniające wymagania normy PN - EN 13795 1:3; pylenie poniżej 4 Log10, gramatura tkaniny min. 120 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 60cmH2O.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w serwety.

Pakiet 3

Poz. 1, 2 - Czy można zaoferować fartuchy operacyjne wykonane na bazie 2 tkanin - strefa mniej krytyczna włóknina poliestrowa z dodatkiem włókna węglowego (99% poliester, 1% włókno węglowe) spełniające wymagania normy PN - EN 13795 1:3; gramatura tkaniny min. 120 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 60cmH2O, strefa krytyczna wykonana z laminatu z poliureatnowej membrany, gramatura laminatu min. 150 g/m2. Fartuch przeznaczony do wielorazowego użytku do zabiegów wysokiego ryzyka. Dodatkowo szew w rękawach w strefie krytycznej uszczelniony taśmą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w fartuchy.

Pytania dot. treści umowy

- W związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy  o wprowadzenie w §1 ust. 2  zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. ± 20%)?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź z dnia 18.03.2013r.

- Czy bieg terminu dostawy określonego w § 4 ust. 1 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku?

- Czy bieg terminu wymiany wadliwego towaru określonego w § 5 ust. 2 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku?

- Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 5 ust. 3 i 4 słowo „opóźnienia” zastąpione zostało słowem „zwłoki”?

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 odnośnik 3 wzoru umowy słowa „10% wartości brutto przedmiotu umowy” zostały zastąpione słowami „10% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu  umowy”?

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: na pytanie 2,3,4,5,6,7,8 – Zgodnie z zapisami projektu umowy,