Łódź, dnia  19 marca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny operacyjnej i szpitalnej wielorazowego użytku– nr sprawy 11/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Pytanie 1, pakiet  2,

Czy Zamawiający dopuści wykonanie ubrań chirurgicznych z tkaniny elano-bawełnianej o gramaturze 125 g/m2 w składzie 44% poliestru, 54,6 % bawełny i 1,4 % włókna węglowego dopuszczonej do używania na bloku operacyjnej przez Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych i zgodnej z normą 13795 pod względem pylenia i czystości cząstek stałych. Zawierającej nitkę węglową, dzięki czemu tkanina ma właściwości antyelektrostatyczne, nie jest to bez znaczenie w związku z tym , że fartuchy chirurgiczne nakładane na te ubrania też wykonane są z włókien sztucznych?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie 2, pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wykonanie fartuchów chirurgicznych z tkaniny poliestrowej barierowej spełniającej wymaganie normy 13795 o gramaturze 135 lub 84 g/m2 w strefach krytycznych oraz tkaniny elanobawełnianej o gramaturze 125 g/m2 w składzie 44% poliestru, 54,6 % bawełny i 1,4 % włókna węglowego dopuszczonej do używania na bloku operacyjnej przez Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych i zgodnej z normą 13795 pod względem pylenia i czystości cząstek stałych w strefach niekrytycznych?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie 3, pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wykonanie fartuchów chirurgicznych z tkanin poliestrowych barierowych spełniających wymagania normy 13795, o gramaturze 135g/m2 dla stref krytycznych oraz tkaniny o gramaturze 84 g/m2  dla stref niekrytycznych?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.