# Załącznik nr 2 Pakiet 4

| Lp. | ## Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | ## Nazwa preparatu | Cena jedn. netto w zł | ## Vat % | ## Wartość ogółem netto w zł | ## Wartość ogółem brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich w myjniach automatycznych z pompą dozującą typu ETD. Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w temp.-55-60 stopni C. Zawierający aldehyd glutarowy, etanol , inhibitory korozji. Bez formaldehydu, glioksalu oraz kwasów organicznych. Spektrum działania :B,Tbc,F,V/Polio,HIV,HBV, HCV,Adeno,Vaccinia/ S, jaja glisty, helicobacter pyroli w czasie 5 min. Bezbarwny, pH roztworu roboczego ok.7, stężenie roztworu roboczego 1 %. Wymagany dokument potwierdzający możliwość użycia preparatu w myjni Olympus. Wyrób medyczny kl. II b | a 5l | 25 |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat enzymatyczny do mycia maszynowego endoskopów giętkich w myjni automatycznej. Przeznaczony do mycia chemiczno-termicznego w temperaturze 55- 60 stopni C, pH roztworu roboczego ok.8, zawierający niejonowe związki powierzchniowo-czynne, enzymy, glikole konserwujące, etanol. Bez zawartości soli kwasów organicznych. Stężenie roztworu roboczego 0,5 %. Kompatybilny /tego samego producenta/ z preparatem z poz. 1. Wymagany dokument potwierdzający możliwość użycia preparatu w myjni Olympus. Wyrób medyczny kl. I | a 5l | 22 |  |  |  |  |  |
| 3. | Bezaldehydowy preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi na bazie amin, czwartorzędowych związków i piperazyny. O szerokim spektrum działania : B,F, Tbc, V/łącznie z Polio i Adeno/ w maks. stężeniu 3 % i w czasie do 15 min. Z możliwością zróżnicowania czasu i stężenia przy zachowaniu spektrum działania do 1 godz. Możliwość użytkowania roztworu roboczego wielokrotnie w czasie do 7 dni od przygotowania w warunkach obciążenia. Preparat może być używany do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich i sztywnych oraz z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Wyrób medyczny kl. II b | a 5l | 175 |  |  |  |  |  |
| 4. | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji i czyszczenia wyrobów medycznych / w tym instrumenty stomatologiczne / bez zawartości aldehydów i związków amoniowych. Bez konieczności dodawania aktywatora. Na bazie alkoholi i wodorotlenku potasu. Nie wymagający spłukiwania narzędzi wodą po przeprowadzonej dezynfekcji. Spektrum działania : B, Tbc, F, V/Polio, HCV, HBV HIV, Papova, Adeno, Vaccinia/ do 30 min. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Wyrób medyczny kl. II b | a 2l | 60 |  |  |  |  |  |
| 5. | Preparat płynny w koncentracie do dezynfekcji systemów ssących. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości aldehydów i chloru. Zawierający w swoim składzie inhibitory korozji. Spektrum działania : B, F, V/HCV, HIV, HBV, Vaccinia/ w czasie do 30 min. Wyrób medyczny kl. II a | a 2l | 20 |  |  |  |  |  |
| 6. | Razem |  |  |  |  |  |  |  |