# Załącznik nr 2 Pakiet 3

| Lp. | ## Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | ## Nazwa preparatu | Cena jedn. netto w zł | ## Vat % | ## Wartość ogółem netto w zł | ## Wartość ogółem brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do chirurgicznego mycia rąk z przeznaczeniem na blok operacyjny i sale zabiegowe. Nie zawierający mydła, w postaci piany, nie powodujący wysuszania skóry, o pH neutralnym dla skóry. Opakowanie kompatybilne z systemem pianowym dozownika typu dermados. Kosmetyk | a 400 ml | 3390 |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat chlorowy w tabletkach o gramaturze 2,72 g , do dezynfekcji powierzchni zmywalnych obciążonych substancjami organicznymi. Oparty o aktywny chlor. Spektrum działania : B,F,V,Tbc,S do 15 min. Aktywność roztworu roboczego przez 24 godz. poparta badaniami laboratoryjnymi. Produkt biobójczy | a 300 tabl. | 80 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do dezynfekcji endoskopów na bazie 2 % aldehydu glutarowego w koncentracie. Gotowy do użycia bez konieczności dodawania aktywatora. Z możliwością wielokrotnego stosowania. Zachowujący aktywność bójczą przez 30 dni. Spektrum działania : B,F,V/Polio,Adeno/, Tbc –do 10 min. S-do 1 godz. Wyrób medyczny kl. II b | a 5l | 72 |  |  |  |  |  |
| 4. | Walidowane testy paskowe do badania aktywności substancji aktywnej preparatu z poz.3 | a 100 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Detergent enzymatyczny do mycia narzędzi, instrumentów medycznych i endoskopów, niskopieniący z możliwością stosowania w automatycznych myjniach. O czasie działania 1-3 min. Wyrób medyczny kl. I | a 5l | 8 |  |  |  |  |  |
| 6. | Razem |  |  |  |  |  |  |  |