# Załącznik nr 2 Pakiet 6

| Lp. | ## Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | ## Nazwa preparatu | Cena jedn. netto w zł | ## Vat % | ## Wartość ogółem netto w zł | ## Wartość ogółem brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sporobójcze , bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych i innych powierzchni nie wykazujących odporności na działanie preparatów alkoholowych/ sondy USG, pleksi itp./ Zawierające w składzie czwartorzędowe związki amoniowe oraz związki powierzchniowo-czynne. O wymiarach 140 x 180 mm. Spektrum działania : B/MRSA, VRE, Salmonella, S.aureus , P.aeruginosa/ , F/C.albicans i A.niger/ Tbc/ M. terrae lub M. terrae +M.avium/, V/ HCV, HBV, HIV. Noro/ oraz Spory: C.difficile i Bacilus Opakowanie : pojemnik + wkłady Wyrób medyczny kl. II a | a 100 szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Gotowy do użycia alkoholowy preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Na bazie etanolu i 1-propanolu. Bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, chlorheksydyny, aldehydów i innych. Z zawartością amfoterycznych związków powierzchniowo-czynnych. Spektrum działania :B,F,Tbc, MRSA, V/ HCV, HIV, HBV, Rota, Noro, Vaccinia/ w czasie do 1 min, wirus Adeno do 2 min. oraz Polio do 30 min. Możliwość użycia preparatu w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl. II a | a 1l | 1200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Spryskiwacz do preparatu z poz. 2 |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat oparty o 1-propanol / do 17 g/ do dezynfekcji małych powierzchni, urządzeń z aplikatorem pianowym, bez zawartości aldehydów i alkiloamin, o dobrej tolerancji , przebadany dermatologicznie. Możliwość stosowania do głowic USG oraz w pionie żywieniowym. Nie pozostawiający śladów na zdezynfekowanych powierzchniach. Bezbarwny i bezzapachowy. Spektrum działania : B,F,V/HIV,HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Ptasia grypa typu A/ Tbc-do 1 min. , Polioma-5 min. Wyrób medyczny kl. II a | a 750 ml | 600 |  |  |  |  |  |
| 5. | Preparat do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego. Zawierający w składzie dwa alkohole z dodatkiem czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum działania :B, F,MRSA, V/Polio, Adeno, Rota, BVDV, Vaccinia, Tbc –w czasie do 1 min. Opakowanie ze spryskiwaczem na stałe wmontowanym do opakowania. Wyrób medyczny kl. II a | a 1l | 25 |  |  |  |  |  |
| 6. | Razem |  |  |  |  |  |  |  |