Łódź, 29.08.2012 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego nr 42/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Wnosimy o możliwość zaoferowania zamiast wyrobów medycznych określonych 
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wyrobów medycznych o poniższych parametrach, bez zachowania dotychczasowych parametrów:

Pakiet 10 Endoproteza stawu biodrowego cementowa

Trzpień cementowy CoCrMo, stożek 12/14 dostępny w 9 rozmiarach, samocentrujący, wyposażony w podłużne rowki dla lepszego osadzenia w cemencie.

Panewki polietylenowe cementowane w wersji niskoprofilowej, ze znacznikiem RTG dostosowana do głowy endoprotezy o średnicy 28 lub 32 mm. Korek polietylenowy do zamykania jamy szpikowej 0 rozmiary dostosowane do średnicy jamy szpikowej kości udowej. Głowa bipolarna o średnicy 28 mm od 43 do 55 mm o skoku co 1mm.

Głowa metalowa ze stopu Co Cr Mo fi 28 w 5 rozmiarach długości szyjki.

Przedmiot zamówienia winien być zgodny z opisem podanym w specyfikacji.

Pakiet 14.

- Elektryczny zestaw do ciśnieniowego płukania kości bez/wraz z odsysaniem. W zestawie dysze o 2 dł. oraz osłonka przeciw rozbryzgowa.

- Mieszalnik próżniowy do cementu z 2 mieszalniko strzykawkami zaopatrzony m. in. w prezuryzator udowy. Wąż łączący wyposażony w filtr węglowy. Rozmiar umożliwiający mieszanie 40-80 g cementu.

Odpowiedź jak wyżej.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA