Łódź, 09.10.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez rewizyjnych stawu biodrowego, substytutu kości nr 48/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt.1:

Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, dopuści w pakiecie nr 2. Poz. 1.i 2.: Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce), porowaty ( 0,1 μm do 10μm) substytut kości w postaci bloczków na bazie hydroksyapatytu (60%) i beta-trójfosforanu wapnia (40%). Wymiary 15x15x10mm w poz. 1. i 10x20x20mm/12,5x25x25mm w poz. 2. Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej zbitej i gąbczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi.

Tak dopuszczamy.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA