Łódź, 11.10.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez rewizyjnych stawu biodrowego, substytutu kości nr 48/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy pakiety nr 2:

Prosimy o odstąpienie od wymogu deponowania biomateriału na rzecz zamówień cząstkowych bez konieczności tworzenia komisu implantów ze względu na szczególną specyfikę produktu.

Opisany wyrób należy do grupy produktów wrażliwych na temperaturę, które powinny być transportowane i składowane w nieprzerwanym łańcuchu chłodniczym. Oznacza to, iż od momentu produkcji, poprzez transport i dystrybucję do momentu wszczepienia pacjentowi, produkt powinien być składowany w odpowiedniej temperaturze. Narażenie produktu na wyjście z zakresu zalecanych temperatur w którymś z ogniw łańcucha chłodniczego, może skutkować obniżeniem  jakości produktu lub nawet całkowitym jego zniszczeniem.

W łańcuchu chłodniczym występuje wiele punktów krytycznych, w których może dojść do przerwania jego ciągłości, przy czym odpowiedzialność za prawidłowość procesu spoczywająca na wytwórcy i dystrybutorze kończy się w momencie dostarczenia produktów do siedziby Zamawiającego.

Brak możliwości monitoringu temperatury i warunków przechowywania u Zamawiającego skutkuje brakiem możliwości odbioru nie wszczepionych produktów po okresie obowiązywania umowy.

Zapisy specyfikacji nie ulegają zmianie.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA