Łódź, 19.12.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 59/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

Tak - dotyczy wyrobów medycznych.

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego
 o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu w celu uniknięcia przypadków dostarczenia wyrobów nienadających się do użycia np. zamarzniętych?

Zgodnie z przepisami prawa.

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

Zgodnie z zapisami projektu umowy.

Pakiet V poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji szyny Kramera bez powleczenia w rozmiarze 600 x 70mm?

Tak dopuszczamy.

Pakiet VI poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji zgłębniki do żywienia dojelitowego, 110cm, sterylne z mandrynem?

Tak dopuszczamy.

Pakiet VIII poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji zestawy do niskociśnieniowego drenowania ran, gotowe do użycia, z drenem i trokarem, średnica drenów Ch 06-20, pojemność 150ml?

Tak dopuszczamy.

# dotyczy SIWZ

Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy i dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT.

W najbliższym roku nastąpi prawdopodobnie podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z obecnych 8% na 23% Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE. Zgodnie z tą Dyrektywą na wyroby medycznie nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej. W ostatnich miesiącach w myśl tych samych przepisów, podniesiony został VAT na ubrania dla dzieci.

Podniesienie stawiki VAT o 15 %, przy aktualnych projektu umowy, jest dla większości dystrybutorów sprzętu medycznego niemożliwe do zaakceptowania, przy obecnych zasadach jakie stosuje się przygotowując wycenę do przetargu. Średnie marża w przetargu wynosi 5-10%. Podniesienie stawki VAT o 15% , przy konieczności utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że przez część trwania umowy przetargowej, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Żadna z firm nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym już teraz, będzie musiała wkalkulować ewentualną podwyżkę podatku, w przygotowywaną ofertę. To rozwiązanie z kolei jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości szacunkowych jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia, jak również uzyskanie wyższych cen już od początku trwania umowy przetargowej.

Dlatego też, jak we wstępie, prosimy o wyrażenie zgody na zmianę ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT, bądź wprowadzenie do umowy innego, kompromisowego zapisu, który pozwalałby w równym stopniu zabezpieczyć interesy obu stron.

# Projekt umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy i wprowadzenie zapisu o możliwości zmiany cen brutto zaoferowanych wyrobów i wartości brutto Pakietów przy jednoczesnej niezmienności cen netto zaoferowanych wyrobów i wartości netto Pakietów w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT.

# Projekt umowy

Czy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wyroby medyczne Zamawiający zgodzi się na zastosowanie zasady, że zmianie ulegnie jedynie cena brutto i wartość brutto odpowiednio wyrobu i pakietu natomiast cena netto i wartość netto wyrobu i pakietu pozostanie niezmienna?

Zapisy projektu umowy nie ulegają zmianie.

Pakiet IV

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic lateksowych o AQL =1,0 stosowanych w systemie dwuwarstwowym przy zabiegach ortopedycznych, składających się z: rękawicy wewnętrznej w kolorze zielonym, ułatwiający identyfikację potencjalnego uszkodzenia warstw, o średniej grubości na palcu około 0,18 mm; oraz rękawicy zewnętrznej w kolorze naturalnego lateksu, grubszej (0,26 ±0,01 mm), która posiada wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, znacznie ułatwiającą zakładanie zarówno na sucho, jak i mokro. Rękawice pakowane są osobno, parami (prawa i lewa), co umożliwia nie tylko użytkowanie obu rękawic standardowo - w systemie jednowarstwowym, ale i wymianę rękawicy zewnętrznej w trakcie trwania zabiegu (zalecaną co 2 godziny lub przy ewentualnym jej uszkodzeniu) bez konieczności otwierania/zbrudzenia drugiej pary rękawic.

- Prosimy o dopuszczenie rękawice chirurgiczne, ortopedyczne w systemie jednowarstwowym, lateksowe, bez pudrowe, o grubości w zakresie  0,21 – 0,33,  AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny, poziom protein < 50 ug/rękawice, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie foliowe próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, badania na przenikalność cytostatyków.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet VIII Poz. 1

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu niskociśnieniowego do drenowania ran, gotowy do użycia, z drenem i trokarem, możliwością odtworzenia podciśnienia, średnica drenów Ch6 oraz Ch8 o p0ojemności mieszka 30 ml. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet VIII Poz. 2

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu niskociśnieniowego do drenowania ran, gotowego do użycia, z drenem i trokarem, możliwością odtworzenia podciśnienia, średnica drenów Ch10, Ch12, Ch14 o pojemności mieszka 400 ml. Tak dopuszczamy.

Pakiet VIII Poz. 3

- Prosimy o wyjaśnienie czy zaoferowane cewniki maja posiadać minimum trzy czy cztery otwory boczne drenujące? Trzy

- Prosimy o wyjaśnienie czy cewniki mają być sterylizowane radiacyjnie?

Mają być sterylne.

Dotyczy zapisów umowy

- Prosimy o zmianę zapisów § 5 pkt. 3 na „odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca-Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę  w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy .”
Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA