Łódź, 17.10.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 46/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Zadanie 2 pakiet 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z pakietu nr 1 do osobnego zadania?

Nie wyrażamy zgody.

Pakiet 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 5 pozycji nr 4 do osobnego zadania?

Odpowiedz j.w.

Pakiet 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 10 pozycji 15 do osobnego pakietu?

Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na utworzenie osobnego pakietu dla wydzielonych pozycji?

Nie wyrażamy zgody .

Zadanie 1 pakiet 16A

Zwracam się z prośbą o umożliwienie składania oferty na poszczególne pozycje pakietu 16A lub wyłączenie z ww. pakietu pozycji 2, 3, 4, 6 i stworzenie z nich osobnego pakietu. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty.

Nie wyrażamy zgody na powyższe.

Zamawiający informuje, iż wkradł się błąd w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 1 przedmiotowego pakietu. Jest ”Długość popychacza do 70 cm”; winno być „Długość popychacza do 56 cm”.

ZAŁĄCZNIK NR 2, ZADANIE NR 1

PAKIET NR 43

- Poz. nr 1-2 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka oraz płytki urostomijnej w rozmiarze 55 mm? Nie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytki hydrokoloidowej do przycięcia, kompatybilnej z workami urostomijnymi? Pragniemy nadmienić, iż zastosowanie płytki hydokoloidowej zapobiega wsiąkaniu moczu w płytkę, co zapewnia stabilność mocowania na skórze pacjenta (płytka nie odkleja się) i zwiększa utrzymanie higieny w miejscu wyłonionej stomii, a tym samym zapewnia komfort użytkowania. Tak wyrażamy zgodę.

ZAPISY SIWZ

PROJEKT UMOWY

- § 5, ust. 3- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i  obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy  wadliwej partii towaru za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

- odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Dotyczy: Rozdział 7 SIWZ : Oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu na oferowany asortyment i przedstawieniu ich na każde wezwanie Zamawiającego.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu na oferowany asortyment w pakiecie: 14 poz. 9 oraz pakiecie 45 pozycji: 1-3, 6,7 ?

Wyżej wymienione pozycje nie są objęte Ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych i zostały przez polskiego ustawodawcę  obłożone 23 % stawką VAT. Nadmienione produkty są wyrobami ogólnolaboratoryjnymi/niemedycznymi które nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru wyrobu medycznego. Dla produktów ogólnolaboratoryjnych/niemedycznych producent nie ma obowiązku wystawiania Deklaracji Zgodności.  Nie dyskwalifikuje to jednak w/w produktów do stosowania w placówkach lecznictwa.

Wyrażamy zgodę. Zgodnie z zapisami specyfikacji należy złożyć stosowne oświadczenie.

- Dotyczy: Pakiet nr 3 pozycje 26, 27.

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji oraz w zgodzie z art. 7  PZP  wydzieli z pakietu nr 3 pozycje nr 26 oraz 27 i utworzy z nich odrębny pakiet?. Wydzielenie 
do oddzielnego pakietu  skutkować będzie większą konkurencyjnością ofert a co się z tym wiąże  niższą ceną najkorzystniejszej z nich. Z góry dziękujemy.

Nie wyrażamy zgody.

- Dotyczy: Pakiet nr 14.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 1 pojemnik chir. 60 ml o sztywnych ściankach, przezroczysty lecz z materiału PP tzw. mlecznego ?

Tak.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 1 pojemnik PS chir. o sztywnych ściankach, przezroczysty lecz o pojemności 100 ml?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 5 pojemnik PS 500 ml  chir lecz o elastycznych ściankach?

Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 8 pojemnik  3000 ml  chir lecz z materiału PP ?

Dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 9 pojemnik  11 000 ml  chir lecz z materiału PP ?

Tak.

- Dotyczy: Pakiet nr 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 1 Szkiełka podstawowe cięte 2x mat ?

Tak.

Ad. 1 Tak dopuszczamy.

Ad. 2 Tak dopuszczamy.

Ad. 3 Dopuszczamy 1180 ml.

Ad. 4 Tak dopuszczamy.

Ad. 5 Tak dopuszczamy.

Ad. 6 Tak dopuszczamy.

Ad. 7 Tak dopuszczamy.

Ad. 8 Nie wyrażamy zgody.

Ad. 9 Tak wyrażamy zgodę.

Ad. 10 Tak wyrażamy zgodę.

Ad. 11 Tak wyrażamy zgodę.

Czy Zamawiający w pakiecie 37 dopuszcza:

Poz. 1 worek stomijny z możliwością opróżniania z wbudowaną zapinką zamykany na rzep rozmiar 50mm oraz 60mm Tak dopuszczamy.

Poz. 4 oraz 5 worek stomijny z możliwością opróżniania z wbudowaną zapinką zamykany na rzep rozmiar 50mm oraz 60mm Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający w pakiecie 43 dopuszcza:

Poz. 2 płytkę hydrokoloidową bez fizeliny kompatybilna z workiem z pozycji 1

Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Tak dopuszczamy.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. DO każdej dostawy dołączony jest dokument WZ. Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość?

Tak wyrażamy zgodę ale musi być WZ magazynowa, a faktura w ciągu tygodnia.

Należy uwzględnić wszystkie wyjaśnienia w składanych ofertach.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA