Łódź, 23.10.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 46/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy  Zadania nr 1 w Pakiecie nr 9 poz. nr 9

Wnosimy o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 w Pakiecie nr 9 poz. nr 9 Zestawu do odsysania z pola operacyjnego  z drenem z podłużnymi wyżłobieniami dla zabezpieczenia przed zasysaniem się drenu, o długości 200 cm, z jednej strony z uniwersalną doklejaną żeńską końcówką do ssaka oraz z drugiej z zagiętą końcówką typu Yankauer o średnicy CH 18-2
Tak dopuszczamy.

Dotyczy  Zadania nr 1 w Pakiecie nr 9 poz. nr 9

Wnosimy o wyłączenie z Zadania nr 1 z Pakietu nr 9 pozycji nr 9 oraz utworzenie odrębnego Pakietu. W obecnym kształcie Pakietu nr 9 ważną ofertę mogłaby złożyć tylko jedna firma.        Wyłączenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Nie wyrażamy zgody na powyższe.

Dotyczy Zadania nr 1 w Pakiecie nr 22 poz. nr 1

Wnosimy o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 w Pakiecie nr 22 poz. nr 1 jednorazowych wkładów do odsysania z przykrywką zawierającą wewnętrzny filtr i zastawkę odcinającą , szeroki port do pobierania próbek i wygodnego wsypywania proszku żelującego, ze zdejmowanym łącznikiem do podłączenia drenu, pod warunkiem bezpłatnego wyposażenia Zamawiającego w niezbędne kanistry wielorazowego użytku wyposażone łączniki do podłączenia próżni i uchwyty.
   Proponowane rozwiązanie znacznie ogranicza ilość odpadów medycznych oraz koszty ich utylizacji w porównaniu do opisanych przez Zamawiającego pojemników.

Dodatkowo wkłady jednorazowe zajmują znacznie mniej miejsca w opakowaniach zbiorczych w porównaniu do pojemników jednorazowych.

Tak wyrażamy zgodę.

Dotyczy Zadania nr 1 w Pakiecie nr 22 poz. nr 2

Wnosimy o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 w Pakiecie nr 22 poz. nr 2 żelu proszkowego w opakowaniach 2 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości (tj. 30 opakowań po 2 kg).

Tak dopuszczamy.

Dotyczy §5 pkt.3 wzoru umowy- Kary

Paragraf 5 pkt.3 wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w przypadku

- opóźnienia w dostawie towaru w wysokości 1% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.

- odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

Taki zapis w umowie sprawia że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy  o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1% za opóźnienie, oraz do 5% wartości brutto niedostarczonych produktów  za odstąpienie od umowy.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Dotyczy §8 pkt.4 wzoru umowy

Paragraf 8 pkt 4 wzoru umowy mówi, iż: „Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub opóźnienia  w dostawach ”

Zapis taki sprawia, że strony nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym rozwiązaniem umowy. 
Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w zapisu ze wzoru umowy i zastąpienie go ust. o niżej podanej treści :

Brak zapłaty w terminie nie skutkuje przerwaniem dostaw o ile termin zapłaty nie przekroczy 30 dni ponad ustalony termin.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Zadanie 2 - Sprzęt jednorazowego użytku dla potrzeb anestezjologii.

Pakiet 25, pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnego systemu do toalety jamy ustnej pacjenta składającego się z pojedynczych elementów zgodnych z poniższym opisem:

	Pojedynczo pakowana szczoteczka do zębów do szczotkowania powierzchni zębów oraz oczyszczania języka dzięki pokryciu z jednej strony miękkim włosiem oraz delikatną gąbką z drugiej strony szczoteczki z możliwością kontroli siły odsysania.

	Pojedynczo pakowane aplikatory gąbkowe do nawilżania ust oraz błony śluzowej

	Preparat do nawilżania ust oraz błony śluzowej o pojemności 35ml zawierający enzymy i ksylitol hamujący wzrost bakterii oraz zwalczający przykry zapach z ust

	Preparat do płukania jamy ustnej o pojemności 250ml o właściwościach antybakteryjnych bez zawartości alkoholu

	Kieliszki jednorazowe do namaczania szczoteczki w preparacie do płukania jamy ustnej

Tego typu rozwiązanie umożliwia indywidualne dobranie produktów do każdej procedury mycia/nawilżania jamy ustnej. Tak wyrażamy zgodę.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o możliwość modyfikacji formularza cenowego i możliwość wyceny poszczególnych elementów co przyczyni się do znacznych oszczędności w zużyciu sprzętu, tj.:

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem bruttoNazwa producenta numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 18cm, długość części czyszczącej 2,5cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45st dla wygodnej manipulacji. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe, opakowanie zbiorcze a'50sztuk. |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Długość całkowita 15,5cm, długość części gąbkowej 2,5cm. Uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowany pojedynczo w opakowania foliowe, opakowanie zbiorcze a'50sztuk. |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do płukania jamy ustnej o pojemności 250ml o właściwościach antybakteryjnych bez zawartości alkoholu |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat do nawilżania ust oraz błony śluzowej o pojemności 35ml zawierający enzymy i ksylitol hamujący wzrost bakterii oraz zwalczający przykry zapach z ust |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kieliszki jednorazowe do namaczania szczoteczki w preparacie do płukania jamy ustnej, a’100sztuk |  | opak. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dopuszczamy  powyższe rozwiązanie.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) - podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc to pod uwagę, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.

Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki VAT. Jednakże cena brutto winna pozostać na niezmienionym poziomie.

Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca: na jednym końcu rękawa mankiet uszczelniający o poj. 45 ml, a na drugim zaś część umożliwiająca zamocowanie systemu do łóżka pacjenta. Dwa wyraźne zaznaczone dreny: jeden do napełnienia mankietu, drugi irygacyjny. W zestawie strzykawka oraz 3 worki do zbiórki stolca (worki posiadają zabezpieczenie przed wylaniem oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci wkładki żelującej zawartość płynną), z oznaczeniem pojemności do 1500 ml.

Tak dopuszczamy.

Zadanie 2 pakiet 1 pozycja 9

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 9 będzie wymagał od Wykonawcy zaoferowania oryginalnych części autoryzowanego przedstawiciela firmy Nihon Kohden? Tak.

Linia do mierzenia ciśnienia metodą inwazyjną (zestaw pasujący do kardiomonitora UT 4000F, kardiomonitorów Monnal T75, Life Scope J 9700 K końcówką dopasowaną jednocześnie do obu kardiomonitorów). Prosimy o rozdzielenie tego pakietu na trzy osobne, ponieważ zamawiający w tym jednym pakiecie zawarł trzy różne urządzenia. Pragniemy również zauważyć, że Mannal T75 to respirator, a kardiomonitor Life Scope J 9700K to kardiomonitor Life Scope BSM-9101. Rzeczywiście nastąpiła omyłka. Zestaw winien pasować do kardiomonitorów.

Pakiet 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 5 pozycji nr 4 do osobnego zadania? Oraz rozbicie pozycji 4 na dwa osobne pakiety lub pozycje ponieważ zawarte w tym pakiecie akcesoria podane SA dla dwóch różnych firm bez szczegółowego wykazu jaka ilość jest dla jakiej firmy. Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający w pakiecie 10 pozycja 15 będzie wymagał od Wykonawcy zaoferowania oryginalnego papieru firmy Nihon Kohden? Kompatybilnego z urządzeniem.

Zadanie 2

Pakiet nr 31

Poz. 1 - Czy można zaoferować zestaw do znieczulenia przewodowego o następującym składzie:

- serweta na stół zabiegowy 75 x 45 cm - 1 szt.

- serweta nieprzylepna 75 x 45cm - 1 szt.

- nerka tekturowa - 1 szt.

- kompresy gazowe 7,5 x 7,5cm - 5 szt.

- kleszczyki proste do mycia pola o długości 19 cm - 1 szt.

Zgodnie z SIWZ.

Poz. 2 - Czy można zaoferować zestaw do wkłucia centralnego o następującym składzie:

- penseta anatomiczna - 1 szt.

- nożyczki chirurgiczne ostro - tępe - 1 szt.

- imadło/kleszczyki do igieł - 1 szt.

- tupfery 17N 20x20cm - 6 szt.

- kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm - 5 szt.

- serweta podfoliowana 75 x 45cm z centralnym otworem o średnicy 10cm z przylepcem wokół otworu - 1 szt.

- serweta stanowiąca owinięcie zestawu 60 x 40 cm - 1 szt.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Poz. 4. Czy należy zaoferować imadło chirurgiczny plastikowe jednorazowe czy metalowe jednorazowe? Metalowe.

Poz. 1-4 - Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym znajdował się wskaźnik informujący o tym iż dany produkt przeszedł proces sterylizacji- jest jałowy?

Tak.

Pytania dot. treści umowy

- Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Tak.

- Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny. Zgodnie z zapisami umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 wzoru umowy słowa „1% wartości brutto dostawy” zostały zastąpione słowami „1% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za opóźnienie/zwłokę w usunięciu wad produktów była naliczana od wartości produktów wadliwych, nie zaś od wartości całej dostawy. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby tylko część dostarczonych produktów była wadliwa, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości produktów wadliwych, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 wzoru umowy słowa „10% wartości brutto przedmiotu umowy” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. Odpowiedź j.w.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r.  KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach

Zapisy wzoru umowy nie ulegają zmianie.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Zgodnie z zapisami umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? Zgodnie z odpowiednia powyżej.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1 pakiet 28 poz. 1-8

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną o następujących parametrach: kaniula bezpieczna, posiadajaca 3 paski widoczne w promieniach RTG z samozamykającym się korkiem portu górnego, zabezpieczajaca przed zachlapaniem bez kapilar?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Zadanie 1 pakiet 28 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 20G 1,0x32mm? Tak.

Zadanie 1 pakiet 28 poz. 9-11

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną posiadającą 2 paski radiocieniujące? Nie wyrażamy zgody.

Zadanie 1 pakiet 28 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną w rozmiarze 16G 1,8x45mm? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Należy uwzględnić wszystkie zmiany w składanych ofertach.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA