Łódź, 25.10.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 46/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Zadanie 1 - Sprzęt jednorazowego użytku dla potrzeb oddziałów szpitalnych.

Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje jednorazowego zestawu do enemy z drenem z atraumatycznym otworem końcowym oraz dwoma otworami bocznymi, bez plastikowej kanki ?

Nie.

Pakiet 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści słoje typu „tulipan” z mlecznego tworzywa, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Tak.

Pakiet 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści niesterylne osłonki na aparaturę typu prezerwatywa, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 3, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści metalowe nożyki do Prick testów, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Nie dopuszczamy.

Pakiet 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya bez strzykawki z 10% roztworem gliceryny, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Tak dopuszczamy.

Pakiet 5, pozycje 9-10

Czy Zamawiający dopuści cewnik Doufoura wykonane z lateksu pokrytego silikonem lub hydrożelem, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady szpitalne 20 litrów, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Tak.

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wysokopróżniowego drenażu ran ze zbiornikiem w kształcie „beczki” o pojemności 200ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy żelowe ciepło/zimno w rozmiarze 16cm x 26cm lub 21cm x 38cm ?

Dopuszczamy 21x38 cm.

Pakiet 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy żelowe ciepło/zimno w rozmiarze 12cm x 29cm ?

Tak.

Pakiet 12, pozycje 1-2

Czy Zamawiający dopuści zestawy z drenami o średnicach CH8 – CH18, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z mieszkiem o pojemności 250ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polietylenu PE o sztywnych ściankach, mleczne, 70 ml ?

Pakiet 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polietylenu PE o sztywnych ściankach, mleczne, 120 ml ?

Pakiet 14, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polipropylenu PP o sztywnych ściankach, przezroczyste, 30 ml ?

Pakiet 14, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polietylenu PE o sztywnych ściankach, mleczne, 250 ml ?

Pakiet 14, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polipropylenu PP o sztywnych ściankach, przezroczyste, 250 ml ?

Pakiet 14, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polietylenu PE o sztywnych ściankach, mleczne, 500 ml ?

Pakiet 14, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polipropylenu PP o sztywnych ściankach, przezroczyste, 500 ml ?

Pakiet 14, pozycje 6 - 7

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polietylenu PE lub polipropylenu PP, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Pakiet 14, pozycje 8 - 10

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polipropylenu PP, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Ad. 14 poz. 1-10 Tak dopuszczamy.

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystotomii z metalowym rozrywanym trokarem, w zestawie cewnik Foley’a 100% silikon bez powłoki hydrofilnej, w rozmiarach CH 12 i CH 14 ?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 19, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody z kablem o długości 320cm lub 500cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Dopuszczamy 500 cm.

Pakiet 19, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opaski do identyfikacji dla dorosłych o szerokości 25mm i długości 250mm ?

Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 38, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się treści i zapachu z worka ?

Nie, zgodnie ze specyfikacją.

Zadanie 2 - Sprzęt jednorazowego użytku dla potrzeb anestezjologii.

Pakiet 2, pozycje 4 - 6

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne posiadające 4 oznaczenia rozmiaru (dwa na korpusie rurki, jeden na łączniki i jeden na baloniku kontrolnym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 2, pozycje 8 - 9

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z podwójnym znacznikiem głębokości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź jw.

Pakiet 2, pozycja 15

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, pozycje 2 - 4

Czy Zamawiający oczekuje masek wykonanych z silikonu ?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, pozycje 2 - 4

Prosimy o doprecyzowanie, jakich masek krtaniowych oczekuje zamawiający: jednorazowych, czy wielorazowych ?

Jednorazowych.

Pakiet 8, pozycje 1 - 5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Nie wyrażamy zgody na zmianę pakietu.

Pakiet 8, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych o długości 60cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania wydzieliny pakowany pojedynczo a’1sztuka, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG HP Writer (termoczuły) w rozmiarze 210 x 300 x 150 z odpowiednim przeliczeniem ilości t.j. 200 bloków ?

Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści papier w rolce o długości 250cm z odpowiednim przeliczeniem ilości t.j. 36 rolek ?

Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 10, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści papier w do aparatu EKG SE-12 w rozmiarze 210x295x150 ?

Zgodnie ze specyfikacją.

Pytania dot. zad. 1 pak. 47:

- Czy Zamawiający będzie wymagał, aby igła była wyposażona w dren z zaciskiem? Nie wymagamy.

- Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zintegrowany z igłą dren – w celu zwiększenia komfortu użytkowania -  był o długości co najmniej 20cm? Nie wymagamy.

- Czy Zamawiający będzie wymagał, aby igła była wyposażona w system zabezpieczający przed zakłuciem z miękką poduszeczką? System taki zmniejsza w znaczącym stopniu ryzyko przed zakłuciem oraz podnosi komfort pacjenta.

Nie wymagamy.

Zadanie 1

Pakiet 49A pozycja 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 i 2 z pakietu 49A do osobnego zadania?

Zamawiający dopuszcza przystąpienie do poszczególnych pozycji w pakiecie.

Czy w pakiecie 49A pozycja 1 nie wkradł się błąd i Zamawiający będzie wymagał zaoferowania przewodu EKG 3 i 6 odprowadzeniowego?

Zamawiający potrzebuje przewodu 3 i 5 odprowadzeniowego.

Pakiet 41 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 3 z pakietu 41? 
Tak wyrażamy zgodę.

Czy Zamawiający będzie wymagał dla wyżej wymienionych pozycji zaoferowania od Wykonawcy oryginalnych części producenta?

Części winny być kompatybilne z urządzeniem.

- Pytania  dotyczą Pakietu  nr 29:

Czy Zamawiający oczekuje w Pakiecie nr 29  jednoczęściowego mocowania do rurek intubacyjnych bezlateksowego zapinanego na rzepy, bez zastosowania klejów, hipoalergicznego, neutralnego dla bakterii, chłonnego, antyodleżynowego, stabilnego, możliwość sterylizacji parowej ?

Dopuszczamy.

- Pytania  dotyczą Pakietu  nr 19 poz. 4:

- Czy Zamawiający oczekuje w Pakiecie 19 w pozycji 4 Opasek identyfikacyjnych dla dorosłych wykonanych  z Vinylu niealergizującego i niepodrażniającego skórę, przeźroczyste, miękkie, jednorazowe z papierową wkładką bez nadruku, umożliwiającą opisania danych, zapięcie odporne na przypadkowe odpinanie typu „ zatrzask”, przy zapięciu otwory umożliwiające regulacje długości tasiemki ?

- Dopuszczamy.

Czy Zamawiający w Pakiecie 19 w pozycji 4  wymaga na potwierdzenie  dokumentów potwierdzających, że zaoferowane opaski identyfikacyjne są produktami medycznymi (zgodnie z obowiązującą w tym zakresie dyrektywą EU nr. 89/686/EEC; 93/42/EEC art. 3 dot. urządzeń medycznych aneks I i II dla urządzeń klasy I) na potwierdzenie czego wymagane jest  dołączenie stosownego certyfikatu zgodności wystawionego przez producenta ?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

- Pytania  dotyczą Pakietu  nr 41 poz. 1 – 5 :

- Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 41, aby 1 – 5 Mankiety były wyposażone w komplet uniwersalnych konektorów łączących przewód mankietu z przewodem monitora co pozwala na połączenia do każdego  typu używanego monitora ?

- Nie wymagamy dopuszczamy.

- Pytania  dotyczą Pakietu  nr 26 :

- Prosimy o doprecyzowanie czy w pakiecie 26 Zamawiający pod pojęciem  Kopułka  do  monitorowania  ciśnienia  inwazyjnego  wymaga zaoferowania kompletnego, jednorazowego zestawu z kopułką ciśnieniową ze zintegrowanym urządzeniem płuczącym o przepływie 3ml/h i kranikiem zerującym współpracującego z angiografem  Philips ALLURA ?

Zgodnie z SIWZ.

1. Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika - podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę § 8 ust 2 Umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT."

Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych.

Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art, 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia "Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian -oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty).

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5ust. 3

- Za dostarczenie towaru w trybie § 4 ust. 1 i § 5 ust. 2 po terminie Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,5% ceny jednostkowej brutto towaru dostarczonego z opóźnieniem, o której mowa w § 2 za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% ceny jednostkowej brutto towaru dostarczonego z opóźnieniem.

Ad. 1-3 Zapisy projektu umowy nie ulegają zmianie.

Zadanie nr 1

- Pakiet nr 1 poz.14-17. Proszę o dopuszczenie  strzykawek ze skalą pozwalającą na dokładne wypełnienie strzykawki objętością zgodną z objętością nominalną.

- Pakiet nr 1 poz.16. Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 100 szt. jeżeli w pozostałych rozmiarach strzykawek dwuczęściowych Zamawiający oczekuje opakowań po 100 szt. Wymaganie opakowania po 80 szt dla strzykawki 20ml wskazuje na jednego producenta Becton Dickinson i nie ma żadnego uzasadnienia.

- Pakiet nr 1 poz.22. Proszę o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej o pojemności 3ml.

- Pakiet nr 1 poz.21. Proszę o dopuszczenie ramp z przedłużaczem pakowanym oddzielnie lub z przedłużaczem 150cm w zestawie.

- Pakiet 28 poz.1-4,8. Proszę o dopuszczenie kaniula dożylnej z poliuretanu, z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci metalowego automatycznego zatrzasku, z  korkiem portu bocznego domykanym ręcznie z możliwością zablokowania przed przypadkowym otwarciem, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg, z membraną hydrofobową chroniącą w 100% przed wyciekiem krwi w momencie wkłucia.

- Pakiet 28 poz.5,6,7,9,10,11 Proszę o dopuszczenie kaniuli dożylnej z poliuretanu, z , z  korkiem portu bocznego domykanym ręcznie z możliwością zablokowania przed przypadkowym otwarciem, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg.

- Pakiet 28 poz. 2,3,6,7. Proszę o dopuszczenie kaniul długości 33mm zamiast podanych 32mm.

- Pakiet 28 poz.11. Proszę o dopuszczenie kaniuli 14G w rozmiarze 2,2 x 50mm.

Ad. 1-8 Tak dopuszczamy.

Zadanie 2

- Pakiet 1 poz.2 proszę o dopuszczenie igły 22G bez prowadnicy ze względu na ostrość i grubość nie jest potrzebna? Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 13 poz.7,8,9,10,11. Jaki rodzaj prowadnicy mają zawierać zestawy do wkłuć  centralnych? Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 13 poz.1 Czy aparaty mają chronić przed aspiracją powietrza do drenu w trakcie wypełniania linii i chronić przed wyciekiem leku a także w momencie końca infuzji .

Zgodnie z SIWZ.

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

Tak.

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Zgodnie z SIWZ.

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu w celu uniknięcia przypadków dostarczenia wyrobów nienadających się do użycia np. zamarzniętych?

# Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami specyfikacji.

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

Zgodnie z zapisami projektu umowy.

Zadanie 1 Pakiet 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki typu Janette 100ml z łącznikiem karbowanym?

Nie zgodnie ze specyfikacją.

Zadanie 1 Pakiet 1 poz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach wyrobów produkowanych przez jednego producenta?

Zgodnie z opisem.

Zadanie 1 Pakiet 1 poz. 9, 10

Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga, aby w poz. 9 igły 1,1x40 i poz. 10 igły 1,2x40 były krótko ścięte. Zastosowanie igieł krótko ściętych, uniemożliwia fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego z fiolki leku. Nadmieniamy, że szereg incydentów medycznych zgłaszanych przez szpitale było spowodowane zastosowaniem do aspiracji igły długościętej, która powoduje fragmentację korka.

Dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 1 Pakiet 1 poz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł posiadających na opakowaniu jednostkowym nadrukowany jaki typ ścięcia ostrza został w nich zastosowany?

Nie wymagamy.

Zadanie 1 Pakiet 1 poz. 14, 15, 16, 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach strzykawki dwuczęściowe z rozszerzona skalą, produkowane przez firmę B.Braun?

Tak.

Zadanie 1 Pakiet 1 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki pakowane w opakowanie a’100szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 1200 op. a’100szt.?

Tak.

Zadanie 1 Pakiet 1 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kraniki 3-drożne z optycznym i wyczuwalnym indykatorem każdej pozycji z drenikiem 7-10cm?

Tak.

Zadanie 1 Pakiet 1 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawki 3 częściowe Luer Lock 3ml op. po 100szt.?

Tak.

Zadanie 1 Pakiet 3 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kieliszków do leków z tworzywa pakowane w opakowania a’75szt. z jednoczesnym podaniem ceny za 1 opakowanie i przeliczeniem ilości sztuk na 1134 opakowania?

Tak.

Zadanie 1 Pakiet 3 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłonki na aparaturę typu prezerwatywa, pudrowane, pojedynczo pakowane, niesterylne?

Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1 Pakiet 3 poz. 26

Czy Zamawiający wyłączy tą pozycję do osobnego pakietu co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na pozostałe pozycje tego pakietu?

Nie wyrażamy zgody.

Zadanie 1 Pakiet 5 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach cewników o powierzchni zmrożonej?

Nie wymagamy.

Zadanie 1 Pakiet 5 poz. 9, 10, 11

Czy Zamawiający wyłączy te pozycje do osobnego pakietu co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na pozostałe pozycje tego pakietu?

Nie wyrażamy zgody.

Zadanie 1 Pakiet 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dreny redona?

Nie.

Zadanie 1 Pakiet 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawy niskociśnieniowe do drenowania ran o pojemności mieszka 150ml?

Tak dopuszczamy.

Zadanie 1 Pakiet 28 poz. 1, 2, 3, 4, 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tych pozycjach kaniul bezpiecznych wyposażonych w wtopione na całej długości co najmniej 3 paski rtg, z filtrem hydrofobowym pełniącym role zastawki antyzwrotnej zapobiegającej wypływowi krwi w momencie wkłucia, reszta opisu bez zmian?

Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1 Pakiet 28 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kaniul w 18G w jednej długości 1,3x45mm?

Nie dopuszczamy.

Zadanie 1 Pakiet 28 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kaniul w 22G 0,9x25mm czy też kaniul 22G i kaniul 24G?

Nie dopuszczamy.

Zadanie 1 Pakiet 28 poz. 5, 6, 7, 9, 10, 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kaniul dożylnych wykonanych z PTFE lub FEP?

Nie dopuszczamy.

Zadanie 1 Pakiet 28 poz. 5, 6, 7, 9, 10, 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kaniul posiadających samozamykający zawór portu bocznego?

Nie dopuszczamy.

Zadanie 1 Pakiet 28 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kaniul 20G 1,1x32-33mm?

Zgodnie ze specyfikacją.

Zadanie 1 Pakiet 28 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kaniul 18G 1,3x45mm?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Zadanie 1 Pakiet 28 poz. 5, 6, 7, 9, 10, 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kaniul posiadających wtopione na całej długości min. 2 paski radiocieniujące rtg?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Zadanie 1 Pakiet 28 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kaniul 16G 1,7x45mm?

Nie.

Zadanie 1 Pakiet 28 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kaniul 14G 2,1x45mm?

Nie.

Zadanie 2 Pakiet 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rurek skalowanych co 1-2cm?

Dopuszczamy.

Zadanie 2 Pakiet 2 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przedłużaczy do rurki pakowanych z opakowanie jednostkowe 1 szt. z jednoczesnym przeliczenie ilości opakowań a’25szt. na ilość pojedynczych sztuk tj. 2500 szt.?

Tak dopuszczamy.

Zadanie 2 Pakiet 2 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rurek tracheotomijnych zbrojonych z mankietem w kształcie walca?

Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 2 Pakiet 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rurek intubacyjnych z mankietem w kształcie walca?

Zgodnie ze specyfikacją.

Zadanie 2 Pakiet 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do pobierania wydzieliny w czasie odsysania do badań laboratoryjnych pakowany po 1szt., o pojemności 20ml?

Tak dopuszczamy.

Zadanie 2 Pakiet 8 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewnik trokar do drenażu klatki piersiowej , pakowany w opakowanie folia-papier zamiast plastikowego tubusa?

Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 2 Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawki do pomp infuzyjnych strzykawkowych niezamieszczone w wykazie strzykawek? Pragniemy zwrócić uwagą że na rynku istnieją strzykawki spełniające wszystkie wymogi wskazane w normach dotyczących takich strzykawek, umożliwiające współdziałanie z pompami ale wprowadzone do obrotu po wyprodukowaniu takich pomp które mogą być niewymienione w wykazie strzykawek.

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Zadanie 2 Pakiet 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji aparaty do przetoczeń płynów infuzyjnych typu IS pozbawione szkodliwych ftalanów i posiadające komory kroplowe bez zawartości PCV produkowane przez firmę Margomed.

Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 2 Pakiet 18 poz. 1, 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji rurki tracheotomijne bez systemu Soft-Seal?

Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 2 Pakiet 13 poz. 1, 2, 3, 4, 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów pozbawionych szkodliwych ftalanów?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Zadanie 2 Pakiet 18 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o podanie rozmiarów w jakich mają być zaoferowane wyroby w tej pozycji.

7-9.

# dotyczy SIWZ

Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy i dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT.

W najbliższym roku nastąpi prawdopodobnie podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z obecnych 8% na 23% Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE. Zgodnie z tą Dyrektywą na wyroby medycznie nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej. W ostatnich miesiącach w myśl tych samych przepisów, podniesiony został VAT na ubrania dla dzieci.

Podniesienie stawiki VAT o 15 %, przy aktualnych projektu umowy, jest dla większości dystrybutorów sprzętu medycznego niemożliwe do zaakceptowania, przy obecnych zasadach jakie stosuje się przygotowując wycenę do przetargu. Średnie marża w przetargu wynosi 5-10%. Podniesienie stawki VAT o 15% , przy konieczności utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że przez część trwania umowy przetargowej, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Żadna z firm nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym już teraz, będzie musiała wkalkulować ewentualną podwyżkę podatku, w przygotowywaną ofertę. To rozwiązanie z kolei jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości szacunkowych jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia, jak również uzyskanie wyższych cen już od początku trwania umowy przetargowej.

Dlatego też, jak we wstępie, prosimy o wyrażenie zgody na zmianę ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT, bądź wprowadzenie do umowy innego, kompromisowego zapisu, który pozwalałby w równym stopniu zabezpieczyć interesy obu stron.

Patrz odpowiedzi poprzednie.

# Projekt umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy i wprowadzenie zapisu o możliwości zmiany cen brutto zaoferowanych wyrobów i wartości brutto Pakietów przy jednoczesnej niezmienności cen netto zaoferowanych wyrobów i wartości netto Pakietów w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT.

Zgodnie z zapisami umowy.

# Projekt umowy

Czy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wyroby medyczne Zamawiający zgodzi się na zastosowanie zasady, że zmianie ulegnie jedynie cena brutto i wartość brutto odpowiednio wyrobu i pakietu natomiast cena netto i wartość netto wyrobu i pakietu pozostanie niezmienna?

Patrz odpowiedzi poprzednie.

Pakiet 23

Prosimy o wydzielenie pozycja nr 7- uchwyt do laryngoskopu ze światłowodem wodoszczelne lekkie do wyboru (standard, krótki, cienki) kompatybilne z łyżkami

Pozycji nr 8 - łyżka Macintosh do jednorazowej intubacji sterylna, zabezpieczona dodatkową folią, pakowana pojedynczo na światłowodzie kompatybilna z rękojeściami z uwagi na to, iż jest to sprzęt służący do uwidocznienia wejścia do krtani. Pozwoli to na zachowanie konkurencyjności ofert przetargowych i umożliwi złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców.

Zgodnie z SIWZ.

Paragraf 5 ust. 3 tiret 1,2 Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„1. Strony ustalają, iż w przypadku:

- opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości towaru z wadami, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad”

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Paragraf 5 ust. 6

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„Opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia dłuższej niż 5 dni uprawnia Zamawiającego do dokonania zakupu danego artykułu u innego dostawcy (zakup interwencyjny). Wykonawca pokrywa tylko i wyłącznie różnicę w cenie towaru”

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

WADIUM:

Zadanie 1 Pakiet 49

pozycja 1-4 - 12,00 zł

pozycja 5 - 11,00 zł

zadanie 1 pakiet 41 - 38,00 zł

pakiet 41A - 13,00 zł

Należy uwzględnić wszelkie zmiany w złożonych ofertach.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA