Łódź, 13.03.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu koncentracji komórek macierzystych, systemów do leczenia ubytków kostnych, substytutu kości nr 13/D/13.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Czy w Pakiecie 2 w poz. 2 Zamawiający dopuści grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego , pozwalający na odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi, zapewniający co najmniej                                                          dziewięciokrotną  koncentrację płytek krwi, potwierdzoną katalogiem oraz publikacjami naukowymi , ze skutecznością kliniczną produktu potwierdzoną randomizowanymi badaniami naukowami, ponad 2 letnimi obserwacjami klinicznymi na grupie ponad 50 pacjentów każda, składający się z:
- 1 separatora PRP 30ml

- 1 strzykawki pobraniowej 30ml

- 1 strzykawki transportowej 30ml

- 1 strzykawki transportowej 10ml

- igły 18

- 30 ml ACD-A

- zestawu do pobrania krwi

wraz z  grawitacyjnym zestawem  do pozyskania i separacji autologicznej trombiny , sterylnym kompletnym zestawem do przygotowania i podawania PRP wraz z trom-biną ( 2 rodzaje końcówek do podawania), czyli konfigurację zestawu, którą Zamawiający  używał w przeszłości (od 28.05.2007 do 13.02.2012 ) nie zgłaszając zastrzeżeń do walorów użytkowych.   Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Czy w Pakiecie 2 w poz. 2 Zamawiający dopuści grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego , pozwalający na odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi, zapewniający co najmniej                                                            dziewięciokrotną  koncentrację płytek krwi, potwierdzoną katalogiem oraz publikacjami naukowymi , ze skutecznością kliniczną produktu potwierdzoną randomizowanymi badaniami naukowami, ponad 2 letnimi obserwacjami klinicznymi na grupie ponad 50 pacjentów każda, składający się z:
- 1 separatora PRP 60ml                                                                                                                              - 1 strzykawki pobraniowej 60ml                                                                                                                   - 1 strzykawki transportowej 30ml                                                                                                                   - 1 strzykawki transportowej 10ml                                                                                                            - igły 18                                                                                                                                                           - 30 ml ACD-A                                                                                                                                                  - zestawu do pobrania krwi

wraz z  grawitacyjnym zestawem  do pozyskania i separacji autologicznej trombiny , sterylnym kompletnym zestawem do przygotowania i podawania PRP wraz z trom-biną ( 2 rodzaje końcówek do podawania), czyli konfigurację zestawów, którą Zamawiający używał  w przeszłości (od 28.05.2007 do 13.02.2012 ), nie zgłaszając zastrzeżeń do walorów użytkowych.   Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

3.

Czy w Pakiecie 2 w poz. 3 Zamawiający dopuści grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego , pozwalający na odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi, zapewniający co najmniej                                                            dziewięciokrotną  koncentrację płytek krwi, potwierdzoną katalogiem oraz publikacjami naukowymi , ze skutecznością kliniczną produktu potwierdzoną randomizowanymi badaniami naukowami, ponad 2 letnimi obserwacjami klinicznymi na grupie ponad 50 pacjentów każda, składający się z:
- 1 separatora PRP 30ml

- 1 strzykawki pobraniowej 30ml

- 1 strzykawki transportowej 30ml

- 1 strzykawki transportowej 10ml

- igły 18

- 30 ml ACD-A

- zestawu do pobrania krwi,

czyli system, który Zamawiający używał w przeszłości (od 28.05.2007 do 13.02.2012 ), nie zgłaszając zastrzeżeń do walorów użytkowych.

Zgodnie z SIWZ.

4.

Czy w Pakiecie 2 w poz. 3 Zamawiający dopuści grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego , pozwalający na odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi, zapewniający co najmniej                                                            dziewięciokrotną  koncentrację płytek krwi, potwierdzoną katalogiem oraz publikacjami naukowymi , ze skutecznością kliniczną produktu potwierdzoną randomizowanymi badaniami naukowami, ponad 2 letnimi obserwacjami klinicznymi na grupie ponad 50 pacjentów każda, składający się z:
- 1 separatora PRP 60ml                                                                                                                              - 1 strzykawki pobraniowej 60ml                                                                                                                   - 1 strzykawki transportowej 30ml                                                                                                                   - 1 strzykawki transportowej 10ml                                                                                                            - igły 18                                                                                                                                                           - 30 ml ACD-A                                                                                                                                                  - zestawu do pobrania krwi,

czyli system, który Zamawiający używał w przeszłości (od 28.05.2007 do 13.02.2012 ), nie zgłaszając zastrzeżeń do walorów użytkowych.

Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za nieterminowe dostawy, o których mowa w § 5 ust. 3 na 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki ?

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.