Łódź, 05.08.2012 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zamkniętego systemu pobierania krwi do badań wraz z dzierżawą czytnika do OB nr 41/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- dot. załącznika nr 2 poz. 17

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówki do morfologii krwi z antykoagulantem innym niż tylko EDTA (do diagnostyki małopłytkowości) poj. 2-3ml?

Zapewne chodzi o pozycję nr 16 - Tak.

- dot. załącznika nr 2 poz. 12

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania jednorazowych adapterów, których konstrukcja umożliwia jednoczesne nakropienie i wykonanie pełnego rozmazu krwi obwodowej bez użycia dodatkowych elementów typu szkło?

Zgodnie z SIWZ.

- dot. załącznika nr 2 poz. 11

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawki gazometrycznej o poj. 1-2 ml z nałożonym filtrem odpowietrzającym pakowanej pojedynczo w opakowania folia-papier, sterylnej, gotowej do użycia bez konieczności łączenia elementów?

Zgodnie z SIWZ.

- dot. załącznika nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby probówki zamkniętego systemu do pobierania krwi wykonane były  z niełamliwego i nie tłukącego się tworzywa sztucznego i posiadały zakręcany korek?

Probówki winny być z niełamliwego i nie tłukącego się tworzywa sztucznego.

- dot. załącznika nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby przedmiotem zamówienia był zamknięty system do pobierania krwi umożliwiający wybór techniki pobierania tj. metodą podciśnieniową (próżniową) oraz metodą aspiracji (mechaniczne odciągnięcie tłoka).

Zgodnie z e specyfikacją.

- dot. zapisów SIWZ – rozdz. III (Opis przedmiotu zamówienia)

Zamawiający zapisał iż, zaproponowany system winien być od jednego producenta. Ponieważ wszystkie elementy oraz wyroby systemu muszą być ze sobą kompatybilne (tylko wtedy zaoferowany system zapewnia pełną ochronę przed ewentualnym kontaktem z krwią) czy w przypadku zaoferowania elementów oraz wyrobów systemu  pobierania krwi, pochodzących od różnych producentów, Zamawiający wymaga, aby w ramach zapewnienia kompatybilności i bezpieczeństwa pracy dołączyć do oferty oświadczenia producentów różnych systemów o kompatybilności systemów oraz wyrobów między sobą.

Tak.

- dot. zapisów SIWZ – rozdz. VI pkt. C

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. W związku z tym, iż nie wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, w związku z tym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Dla tych wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających do obrotu. W związku z tym zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia zamiast wymaganych dokumentów w SIWZ stosownego oświadczenia dla wyrobów, które nie zostały zakwalifikowane jako medyczne .

Wyrażamy zgodę.

- Poz. 11: prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu (probówki do badań gazometrycznych nie są elementem systemu pobierania krwi) 
Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

- Poz. 12: prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu (adaptery do wykonywania rozmazów nie są elementem systemu pobierania krwi) 
Odpowiedź j.w.

- Poz. 13: czy probówki do krwi włośniczkowej mają być wyposażone w kapilary o żądanej pojemności?
Zgodnie ze specyfikacją.

- Poz. 14: czy probówki do krwi włośniczkowej mają być wyposażone w kapilary o żądanej pojemności?

Zgodnie z opisem po9danym w specyfikacji.

  - Prosimy Zamawiającego, o wyrażenie zgody na dopuszczenie w poz.5 załącznika nr 2 do SIWZ probówki z napylonym antykoagulantem (grupa krwi) o objętości  w zakresie 6 – 9 ml.

Wyrażamy zgodę.

  - Prosimy Zamawiającego, o wyrażenie zgody na dopuszczenie w poz.5 załącznika nr 2 do SIWZ probówki z napylonym antykoagulantem (grupa krwi) o objętości  w zakresie 7 – 10 ml

Tak wyrażamy zgodę.

  - Prosimy Zamawiającego od odstąpienia wymogu dostarczenia próbek w poz 7 załącznika nr 2 do SIWZ tj. probówki do OB. wraz ze statywem. Uzasadnienie: proponowane przez nas probówki do OB. są przeznaczone do odczytu automatycznego w aparacie (zgodnie z wymaganiem SIWZ). W przypadku awarii aparatu zobowiązujemy się dostarczyć aparat zastępczy w ciągu max 4h (zgodnie z wymaganiem SIWZ w zał. Nr 2).

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

  - Mając na względzie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych,  a w szczególności definicję zamówień publicznych zawartą w art. 2 pkt. 13 Ustawy, z której wynika, że umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą musi być odpłatna, jak i art. 32 ust. 1 i 2 Ustawy zabraniający zaniżania wartości zamówienia publicznego, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy  zamieszczenie przez Zamawiającego wymogu  pokrycia kosztów podłaczenia czytnika OB. do LIS oznacza wymaganie przez Zamawiającego świadczenia przez wykonawcę tej części wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia usług bezpłatnie (w formie umowy darowizny), co  nie jest w świetle przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych dopuszczalne ?. Czy też wykonawca ma prawo – zgodnie z ustawą - doliczyć koszty związane z podłączeniem czytnika do OB.  do ceny oferty?

Zgodnie z zapisami specyfikacji cena oferty jest ceną ostateczną do zapłaty uwzględniającą wszelkie koszty.

  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie uchwytów jednorazowego użytku w oddzielnym wierszu ze względu na różny sposób konfekcjonowania?

Tak.

  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek (poz. 1-7 i poz. 8-9) do 10 szt? Jest to ilość w pełni wystarczająca do dokonania oceny jakościowej oferowanego systemu.

Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA