Łódź, dnia  9 kwietnia   2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę lampy do aparatu  RTG wraz z montażem oraz wykonaniem testów akceptacyjnych nr sprawy 17/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 1 od Wykonawców.

- Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu zamiennik lamy RTG – Philips, SRO 33100/ROT 360 zainstalowanej w aparacie Bucky Diagnost CS Ceiling System 41-1822 firmy Philips. Proponowana przez nas lampa posiada zgodne parametry mechaniczne i elektryczne z zainstalowaną obecnie lampą Philips, SRO 33100/ROT 360. Dopuszczenie zamiennika nie pogorszy zdolności diagnostycznych aparatu, a wpłynie korzystnie na konkurencyjność cenową ofert biorących udział w postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do przetargu zamiennika lamy RTG -  Philips, SRO 33100/ROT 360.