Łódź, dnia  28 czerwiec  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla potrzeb całego szpitala– nr sprawy 34/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 2” od Wykonawców.

Czy ze względu na pojawienie się nazwy własnej w załączniku nr 12,  pozycja nr 111, Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie oferty równoważnej, ponieważ zapis pakietu w obecnej postaci uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej. Wynika to z faktu, że wszystkie systemy do monitorowania stężenia glukozy we krwi są systemami zamkniętymi i użycie innych pasków testowych niż dedykowane do danej marki glukometru jest niemożliwe.

W celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo-cenowej prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji nr 111, pasków testowych współpracujących z systemem do monitorowania stężenia glukozy we krwi charakteryzującym się następującymi równoważnymi lub przewyższającymi parametrami w porównaniu z systemami konkurencyjnymi:

1)	zakres pomiaru pasków min. 10-900 mg/dl zapewniający bardzo wysoką dokładność i precyzję pomiarów przy krańcowo niskich i wysokich wartościach stężenia glukozy we krwi i dający możliwość porównywania uzyskanych wyników pomiarów stężenia glukozy we krwi włośniczkowej, żylnej i tętniczej;

2)	część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze (funkcja ta gwarantuje bezpieczeństwo i higienę pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta);

3)	możliwość przechowywania pasków testowych przy obniżonej temperaturze otoczenia, tj. już od 1ᵒC;

4)	automatyczna detekcja zbyt małej ilości próbki krwi wprowadzonej do paska testowego przed rozpoczęciem pomiaru, co zapobiega uzyskaniu fałszywie ujemnego wyniku pomiaru i podejmowaniu błędnych decyzji terapeutycznych dotyczących dawkowania insuliny oraz leków;

Prosimy o podanie niezbędnej ilości aparatów potrzebnych zamawiającemu, do których oferujemy bezpłatny serwis i przeszkolenie personelu medycznego.

Obecny zapis powoduje nierówne traktowanie Klienta, co może mieć wpływ na wynik postępowania i naruszenie art. 30 pkt. 4 i art. 36  ustawy o PZP poprzez wadliwe sporządzenie SIWZ w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia pod wybraną markę i nie dopuszcza rozwiązań równoważnych. Ustawa wyraźnie mówi: „ Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” (art. 29.2. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Odpowiedź: Zamawiający nie  zgadza się na w/w zmiany.