Łódź, dnia  18 listopada  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków, ubrań ochronnych, sprzętu i płynów do produkcji leku cytostatycznego – nr sprawy 53/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 1” od Wykonawców.

Pakiet nr 14.

Pytanie 1

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów  chirurgicznych  pełno barierowych  wykonanych z włókniny  polipropylenowej typu SMMMS zgodnych  z EN 13795 1-3. Gramatura 35g/m2.  Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Rękaw o specjalnym kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie specjalnej oddychającej włókninie PP/PE o gramaturze min 44 g/m2. Przód fartucha wzmocniony przez trójwarstwowy laminat o budowie PP/PE/PP o gramaturze min. 63g/m2 o BI=6. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku (sterylizacja tlenkiem etylenu) umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej > 946 cm H20. Rozmiar L, XL, XXL.  Prosimy o odstąpienie od paraprzepuszczalności na poziomie 4496g/m2/24h.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy i jednocześnie zamawiający odstępuje  od wymogu para przepuszczalności na poziomie 4496g/m2/24h.

Pytanie 2

Pozycja 3, 4, 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka w formie kaptura

okrywającego szyję i ramiona rozmiar uniwersalny z włókniny  wiskozowej o gramaturze 25g/m2.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie 3

Pozycja 6. – czy Zamawiający  dopuści możliwość  zaoferowania  trójwarstwowej  maski

chirurgicznej  wiązanej  na troki przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze.

Kolor niebieski. Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ II) BFE >98% . Rozmiar maski

175mm x 100mm. Prosimy o odstąpienie od gramatury warstw maski, gdyż norma EN 14683

nie podaje i określa  takiego parametry oraz nie stawia takich wymagań.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy i jednocześnie Zamawiający odstępuje od gramatury warstw maski.

Pytanie 4

Pozycja 7. – czy Zamawiający  dopuści możliwość  zaoferowania  kompletów chirurgicznych

wykonanych z włókniny typu SMMS, posiadających dwie kieszenie na dole bluzy.  Prosimy o

odstąpienie od paraprzepuszczalności na poziomie 4496g/m2/24h i odporności na przenikanie

cieczy 23cm H20, gdyż jest to wyrób niejałowy.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy i jednocześnie Zamawiający odstępuje od  paraprzepuszczalności na poziomie 4496g/m2/24h i odporności na przenikanie cieczy 23cm H20,

Pytanie 5

Pozycja 9. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha niejałowego z włókniny

w kolorze niebieskim. Fartuch wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do

owinięcia wokół talii). Pasek do zawiązania w talii przymocowany z przodu fartucha. Mankiety

ściągane lekko gumką (bez lateksu). Poły fartucha zachodzą na siebie na plecach.

Włóknina polipropylenowa o gramaturze  28 g/m2.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie 6

Pozycja 11. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ochraniaczy na obuwie

wykonanych z białej grubej włókniny z dodatkową  antypoślizgową foliową aplikacją w kolorze

niebieskim. o gramaturze 38g/m2 na gumkę.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

W związku z powyższymi zmianami, modyfikacji ulega Załącznik nr 4 w zakresie Pakietu 14.