Łódź, 29.08.2012 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych nr 43/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pak 7 poz 2 Zwracamy się pytaniem o dopuszczenie w tej pozycji folii chirurgicznej wykonanej z poliestru 
o grubości 0,025 mm, oddychającej, rozciągliwej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ . Swoją prośbę motywujemy faktem, iż ten rodzaj materiału pozwala na lepsze dopasowanie folii do pola zabiegowego
 i utrzymanie podczas całej procedury operacyjnej. Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 poz 1 i 8   wymaga aby opatrunki przezroczyste posiadały potwierdzenia bariery folii dla wirusów => 27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań na statystycznie znamiennej ilości próbek (zgodnie z wymogami ISO PB70:2003 - min. 32)? Bariera taka daje 100%-ową pewność zapewnienia szczelności  opatrunku dla wirusów przenoszonych drogą krwi, takich jak HBV, HBC  i HIV a co za tym idzie bezpieczeństwo zarówno dla pacjenta jak i personelu szpitala

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Prosimy o dopuszczenie w poz 7 pakietu 7  opatrunku o rozmiarze 7,6 xm  x 5,1 cm   spełniającego dokładnie pozostałe wymogi siwz. Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 1 dotyczy §1 ust.2 wzoru umowy

Ze względu na wymogi logistyczne oraz pewność i trwałość obrotu gospodarczego prosimy 
o zmodyfikowanie ww. zapisów §1 ust. 2 na:

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, przy czym ilość niezrealizowanych dostaw nie będzie większa niż 20 % wartości umowy.

Zgodnie z dominującym poglądem doktryny Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

Tak wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 2 dotyczy §5 ust. 2 wzoru umowy

Biorąc pod uwagę dobre obyczaje kupieckie oraz zasady współżycia społecznego prosimy o następującą modyfikację:

2.     Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru na zgodny  z zamówieniem co do jakości, ewentualnie w razie braków ilościowych do niezwłocznego dostarczenia brakującej ilości, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o brakach lub o złej jakości towaru. W razie sporu o zasadność reklamacji jakościowych, jeżeli wadliwość ta będzie potwierdzona ekspertyzą niezależnej odpowiedniej upoważnionej instytucji lub upoważnionego rzeczoznawcy Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości w ciągu 3 dni od chwili otrzymania ekspertyzy.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 3 dotyczy §5 ust. 3 tiret 3 wzoru umowy

Naliczanie rażąco wysokich kar umownych wypełnia w pełni przesłankę zakreśloną w art.484 § 2 k.c. (Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana)

Prosimy o zmianę §5 ust. 3 tiret 3 wzoru umowy na następujący :

- odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 4 dotyczy § 7 ust. 2 wzoru umowy

Poza sporem powinno być, iż kara umowna uregulowana w art. 483-484 Kodeksu cywilnego dotyczy naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (i tylko takiego) co następuje poprzez zapłatę określonej sumy. Z kolei ustawa z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654) regulująca kwestie dopuszczalności cesji wierzytelności – przewiduje skutek nieważności czynności dokonanej z naruszeniem jej przepisów.

Prosimy o wykreślenie tej kary umownej.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu I

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materiały opatrunkowe wyjałowione  sterylizowane metodą radiacyjną?

Pragniemy nadmienić, iż nie istnieją żadne racjonalne przesłanki przemawiające za sterylizacją materiałów opatrunkowych metodą pary wodnej w nadciśnieniu.

Sterylizacja parowa nie jest  też w porównaniu z metodą radiacyjną metodą bezpieczniejszą dla pacjenta, wszystkie wyroby jałowe charakteryzują się takim samym poziomem bezpieczeństwa dla pacjentów ze względu na jałowość - nie na metodę jej uzyskania.

Tak.

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu I poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie serety gazowej 17- nitkowej.

Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu I poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompresów gazowych jałowych 17-nitkowych 8-warstwowych, sterylnych, 10x 10cm, A20 szt.

Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu I poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompresów jałowych włókninowych 30 gramowych, 4 warstwowych, 7,5 x 7,5cm A5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu III poz. 3-5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje opasek jednorazowego czy wielorazowego użytku?

Jednorazowego użytku.

Pakiet X.

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania hydrożelu w dozownikach po 6 czy po 20g?

Po 20 g.

Pakiet nr 1 , pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwety 17-nitkowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 1 , pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwety 6-warstwowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 1 , pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwety wstępnie prane, ze znacznikiem RTG zamiast nitki oraz bez tasiemki, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet nr 1 , pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwety 17-nitkowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 1 , pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 2 x 50szt. z odpowiednim  przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet nr 1 , pozycja 9

Czy Zamawiający oczekuje kompresów wykonanych z włókniny o gramaturze 40g/m2 ? Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet nr 2 , pozycje 5-7

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe o długości 7m w stanie luźnym z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem „w górę” ilości do pełnego opakowania ?Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 6 , pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet nr 6 , pozycje 2-3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec bez ząbkowanych brzegów, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?. Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet nr 6 , pozycje 2-3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem „w górę” ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?. Odpowiedź j.w.

Pakiet nr 6 , pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran pakowane a’3szt. w kopercie papierowo-foliowej, opakowanie zbiorcze zawierające 50 kopert, z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 7 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniach a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 7 , pozycje 2-4

Czy Zamawiający dopuści sterylne folie chirurgiczne wykonane z poliuretanu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści sterylne folie chirurgiczne w opakowaniach a’20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości lub dopuści wycenę za 1 szt. ? Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści sterylne folie chirurgiczne w opakowaniach a’30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości lub dopuści wycenę za 1 szt. ? Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści sterylne folie chirurgiczne w opakowaniach a’30 szt. lub 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości lub dopuści wycenę za 1 szt. ? Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 7 , pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniach a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 7 , pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6cm x 7cm, w opakowaniach a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Zgodne z opisem podanym w specyfikacji.

Pakiet nr I.

Pozycja 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej gazowej 17 nitkowej 4 warstwowej 45 cm x 70 cm z nitką RTG i tasiemką, pozostałe parametry spełnione.

Tak dopuszczamy.

Pozycja 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej gazowej 20 nitkowej 4 warstwowej 45 cm x 45 cm z wszytym w brzeg serwety elementem kontrastującym w postaci (pvc chipa)  i tasiemką, pozostałe parametry spełnione.

Tak dopuszczamy.

Pakiet nr III.

Pozycja 3 - 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej tkanej z zapinką o rozciągliwości do 300 %.

Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet nr IX.

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków hydrokoloidowych 15 cm x 15 cm pakowanych a ‘ 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Tak dopuszczamy.

Pozycja 6 - 8. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków na cienkiej hydrofobowej siatce poliamidowej, pozostałe parametry spełnione. Tak dopuszczamy.

Pakiet nr X.

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego o następującym składzie:

- Serweta nieprzylepna  45x75 – 1 szt.

- Serweta nieprzylepna  75x90  z otworem 10cm – 1 szt.

- Kleszczyki Kocher  plastikowe 14cm – 1 szt.

- Pęseta anatomiczna  plastikowa  12,5 cm – 1 szt.

- Kompres z gazy 7,5x7,5   8w 17n – 5 szt.

- Tupfer z gazy wielkości śliwki – 4 szt.

- Strzykawka Luer 20ml – 1 szt.

- Żel poślizgowy Instila Gel 2,7g – 1 szt.

- Woda destylowana  20ml – 1 szt.

- Para rękawiczek diagnostycznych - winylowe - bezpudrowe - R  L

- Igła 1,2x40mm  18G – 1 szt.

Tak dopuszczamy.

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów z waty celulozowej w rolce pakowanych a ‘ 500 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Tak dopuszczamy.

Pozycja 6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek dla dorosłych pakowanych a ‘ 14 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Tak dopuszczamy.

Pakiet I poz. 1-6,8

Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim

Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet nr I, poz. 4-5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety gazowej 17 nitkowej. Pragniemy poinformować, że pomimo mniejszej nitkowości serweta posiada takie same właściwości absorpcyjne jak serweta 20 nitkowa? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie powyższych pozycji. Tak dopuszczamy.

Pakiet nr I, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów pakowanych a’2 szt.? Wymagana ilość zostanie odpowiednio przeliczona – zaoferujemy 4 500 op. a’2 szt. Tak.

Pakiet nr I, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów pakowanych a’2 szt.? Wymagana ilość zostanie odpowiednio przeliczona – zaoferujemy 17 500 op. a’2 szt. Tak.

Pakiet I poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych po 3 sz.? Wymagana ilość zostanie odpowiednio przeliczona. Tak.

Pakiet I poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych po 3 sz.? Wymagana ilość zostanie odpowiednio przeliczona. Tak.

Pakiet nr II, poz. 3,4:

Czy można zaoferować podkłady pod gips wykonane w 100% z włókna poliestrowego? Tak.

Pakiet nr II, poz. 5,6,7:

Czy można zaoferować siatkę opatrunkową o długości 12,5m w stanie luźnym? Tak.

Pakiet IV poz. 1-5

Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim? Zgodnie ze specyfikacją.

Pakietu nr V, poz. 1, 2:

Czy należy zaoferować gazę kopertową sterylizowaną parą wodną? Zgodnie ze specyfikacją.

Pakietu nr V, poz. 1, 2:

Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim? Zgodnie ze specyfikacją.

Pakietu nr X, poz. 1:

- Czy należy zaoferować zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego zapakowany w torebkę papierowo-foliową z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą 2xTAG, służącą do prowadzenia dokumentacji medycznej. Zgodnie ze specyfikacją.

- Czy można zaoferować zestaw do cewnikowania posiadający w swoim składzie serwety w rozmiarze 50cm x 50cm zamiast 48cm x 48cm, spełniający pozostałe wymagania siwz? Tak.

Pakietu nr X, poz. 21:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pianki w pojemnikach a’500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości? Tak.

Pytania dot. treści umowy

- W związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy  o wprowadzenie w §1 ust. 1  zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. ± 20%)?

Patrz odpowiedź powyżej.

- Czy bieg terminu dostawy określonego w § 4 ust. 1 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku?  Zgodnie z umową.

- Czy bieg terminu wymiany wadliwego towaru określonego w § 5 ust. 2 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Zgodnie z umową.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 odnośnik 2 wzoru umowy słowa „1% wartości brutto dostawy” zostały zastąpione słowami „1% wartości brutto dostawy wadliwej”? Zgodnie z zapisami umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 odnośnik 3 wzoru umowy słowa „10% wartości brutto przedmiotu umowy” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu  umowy”?

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Zamawiający podał dopuszczalne zmiany umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pakiet 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji1-3 oraz 6 co umożliwi udział w postępowaniu? Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Prosimy o uwzględnienie zmian w złożonych ofertach.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA