Łódź, 17.05.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych nr 27/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 szew syntetyczny o okresie podtrzymania tkankowego 75% po 2 tygodniach, 40-50% po 3 tygodniach, pozostałe parametry bez zmian? Nie dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 1 szpatułkę z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 2,3,4,5, 7, 10, 12,   igłę okrągłą rozwarstwiającą, pozostałe parametry bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 13, 16 i 27 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 14 igłę o krzywiźnie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 14 igłę okrągłą tępą wzmocnioną o długości 48 mm, pozostałe parametry bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 Pozycji nr 26 wymaga 9,3 mm długość igły? 13 mm.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 Szew syntetyczny, monofilament, podtrzymujący 2-4        tygodni, wchłanialny w okresie 90-120 dni? Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 2 igłę kosmetyczną dwuwklęsłą, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 4 nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycjach nr 1 i 2 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycji nr 4 igłę o długości 2x20mm, pozostałe parametry bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycji nr 7 nić o długości 100cm, pozostałe parametry bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, Pozycjach nr 1` i 2 igłę szpatułkę z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 ultralekkie, częściowo wchłaniane, pozostałe parametry bez zmian? Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9:

Pozycji nr 1 siatkę o wymiarach 6 x 11cm Zgodnie ze specyfikacją.

Pozycji nr 3 siatkę o wymiarach 30 x 30cm Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 powlekany szew antybakteryjny, pleciony syntetyczny o okresie podtrzymania tkankowego 75% po 2 tygodniach, 40-50% po 3 tygodniach? Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 2,3,4,5, 7, 10, 12,   igłę okrągłą rozwarstwiającą, pozostałe parametry bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 13, 16 i 27 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 8 igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 9 i 15 nić o grubości 0, pozostałe parametry bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 Pozycjach nr 18, 20, 22,24  dopuści nić o długości 2x70 cm, pozostałe parametry bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 27 nić o długości 100 cm, pozostałe parametry bez zmian? Jest 100 cm.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w Pozycji nr 14 dopuści igłę o krzywiznie 3/8 koła, reszta parametrów bez zmian? Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu nr 1 Pozycje nr 1 oraz 26?

Tak wyrażamy zgodę na wydzielenie. W załączeniu formularz cenowy (załącznik nr 2).

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 siatki przepuklinowe płaskie cienkie, lekkie, polipropylenowe, grubości 0,6mm? Tak.

Prosimy do dopuszczenie w pakiecie nr 9 w poz. 3 siatkę w rozmiarze 20 x 30 cm.

Zgodnie z SIWZ.

Prosimy do dopuszczenie w pakiecie nr 9 w poz. 3 siatkę w rozmiarze 30 x 30 cm.

Tak dopuszczamy..

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 w poz. 1 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego. Taśma bez plastikowej osłonki (podwójne opakowanie zapewniające sterylność), brzegi taśmy zakończone pętelkami. Długość 500 mm, Szerokość 10 mm, Grubość 0,31 mm.

Tak dopuszczamy.

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 10 w poz. 2  zestawu do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej. Materiał polifluorek winylidenu (PVDF), implant o anatomicznym kształcie z czterema ramionami, brzegi taśmy atraumatyczne. Taśma bez plastikowej osłonki (podwójne opakowanie zapewniające sterylność). Wysokość: 9 cm, Szerokość: 4 cm. Grubość:0,38 mm, Długość całkowita 47 cm.

Tak dopuszczamy.

dotyczy Pakietu nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający  zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez  otwory zasłonowe.

System całkowicie  jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe  metodą „out-in” , składający się z :

a/ dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie  z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą.

b/ taśmy polipropylenowej , monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą  beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej.

Tak wyrażamy zgodę.

dotyczy Pakietu nr 10, pozycja 2

Czy Zamawiający  zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System całkowicie jednorazowy, sterylny do przedniej reperacji przepony moczowo-płciowej, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, który składa się z:

- czterech jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, wyprofilowanych heliakalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.

systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach: 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm, gęstości 23,9 g/m2; połączonego z czterema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1cm szerokości każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących posiada przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację.

Tak wyrażamy zgodę.

dotyczy Pakietu nr 10, lp.1,2

W związku z wdrożeniem dyrektywy 2010/32/UE dla placówek w rozporządzeniu dotyczącym ochrony przed  zranieniami ostrymi narzędziami i koniecznością stosowania bezpiecznych wyrobów zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wprowadzi wymóg stosowania wyłącznie igieł jednorazowych, cienkich, o średnicy do 3 mm? Dodatkowo chroniących pacjentkę przed traumatyzacją tkanek.

Nie wymagamy dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 26 niniejszego pakietu nici

długości 75 cm z igłą 13 mm, pozostałe parametry bez zmian. Tak wyrażamy zgodę.

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 27 niniejszego pakietu nici

długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian. Tak wyrażamy zgodę.

Dotyczy Pakietu nr 2

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w niniejszym pakiecie nici o następującej

charakterystyce:

Nici chirurgiczne wchłanialne, plecione, powlekane, wykonane z wchłanialnego syntetycznego

poliestru składajacego sie z glikolidu i laktydu, o wytrzymałości na rozciąganie po okresie 5 dni

na poziomie ok. 45 – 55% oryginalnej wytrzymałości oraz podtrzymywaniu tkankowym do 10 dni

od implantacji, wchłaniające się całkowicie pomiędzy 40 a 50 dniem.

Ponadto prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie:

- w poz. 2 nici z igłą 27 mm,

- w poz. 3 i 4 nici z igłą okrągłą przyostrzoną 37 mm.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy Pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 1 niniejszego pakietu nici

grubości 1, pozostałe parametry bez zmian. Zgodnie ze specyfikacją.

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 3 niniejszego pakietu nici z igłą

okrągłą, pozostałe parametry bez zmian. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 8

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 9 niniejszego pakietu nici długości

150 cm, wykonanej z polibutesteru, posiadającej dodatkowo rozciągliwość do 10% na długości

(cecha korzystna przy nici z przeznaczeniem na szew ewentracyjny), z igłą okrągłą 65mm, 1

koła.

Zgodnie z SIWZ.

Czy zamawiający w pakiecie nr 10  w pozycji 1   dopuści taśmę polipropylenową monofilamentową, jednorodną całkowicie niewchłanialną o  długości 50 cm i szerokości 1,25 cm, grubości 0,5 mm. Taśma bez plastikowej osłonki, brzegi taśmy zakończone atraumatycznymi pętelkami co umożliwia bezpieczną implantację taśmy. Do zakładania taśmy służą narzędzia wielorazowego użytku. Tak dopuszczamy.

Czy zamawiający w pakiecie nr 10 w pozycji nr 2  dopuści zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej  implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami, bez plastikowych osłonek, z  możliwością zastosowania również jako system z czterema ramionami,   wysokość 8,5cm, szerokość 6cm, grubość siatki 0,27mm,  długość około 40cm. W celu łatwiejszej implantacji w zestawie nitinolowe prowadnice. Tak dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 10:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zwolnienia z wymogu dostarczenia próbek do każdej pozycji lub o możliwość dostarczenia próbek niesterylnych.

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10, poz. nr 1:

- 10 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, o grubości 0,54 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10, poz. nr 1:

- 10 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, materiał: polipropylen, monofilament, niewchłanialnych, elastycznych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, gramaturze 48 g/m2, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami ?

Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10, poz. nr 2:

- 8 szt. zestawów do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, materiał polipropylen, monofilament, implant o anatomicznym kształcie z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, brzegi taśmy zakończone pętelkami, wysokość implantu 8 cm, szerokość ramion 1,1 cm, grubość 0,33 mm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm ?

Tak.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 8 poz.3 również na igłę z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

UZASADNIENIE: Proponowana przez nas igła jest igłą najnowszej generacji typu Xflex. Może być i jest ona stosowana zarówno w chirurgii kosmetycznej, jak i w standardowych zabiegach chirurgicznych. Tak.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 8 poz. 3 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 8 poz. 7 również na igłę o krzywiźnie 3/8 koła i długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Winno być ½ koła.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 8 poz. 8 również na igłę o długości 77mm  z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Zgodnie ze specyfikacją.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 8 poz. 9 również na igłę o długości 77mm  z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 8 we wszystkich pozycjach, gdzie wymaga igły tnącej na igłę odwrotnie tnącą? Tak.

Pakiet 1, pozycja 1-17, 26-27

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z  kwasu poliglikolowego i mlekowego, powlekanych o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 75% po 2 tygodniach, ok. 40-50% po 3 tygodniach, ok. 23% po 4 tygodniach? Zgodnie z opisem oraz odpowiedziami powyżej.

Pakiet 1, pozycja 18-25

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z  kwasu poliglikolowego i mlekowego, powlekanych o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 75% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, ok. 25% po 4 tygodniach? Odpowiedź j.w.

Pakiet 1, pozycja 18-25

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje z pakietu nr 1 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet 1, pozycja 1-3, 5, 7, 10,12, 13, 16

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje z pakietu nr 1 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Zgodnie z odpowiedziami zostanie wydzielona pozycja nr 1 oraz 26.

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm, pozostałe parametry bez zmian? 26 mm jest w pozycji 1.

Pakiet 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły kosmetycznej, najnowszej generacji typu Xflex,  pozostałe parametry bez zmian? Tak.

Pakiet 8, pozycja 3-9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą? Tak.

Pakiet 8, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm? Tak.

Pakiet 8, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Tak.

Pakiet 8, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą 3/8 koła?  ½ koła.

Pakiet 8, pozycja 8 i 9

Czy Zamawiający w tych pozycjach dopuści zaoferowanie igły o długości 77 mm z nitką o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu. Tak dopuszczamy.

Pakiet 9, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki o grubości 0,6mm? Tak.

Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki w rozmiarze 20 x 30cm lub 30 x 30cm? Dopuszczamy 30x30cm.

Dotyczy pakiet  9 poz 3 - siatki

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 9 poz. nr 3 siatki o wymiarach 25 x 36 cm lub 30 x 30 cm spełniających wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego. 
Zgodnie z odpowiedziami powyżej.

Dotyczy Formularz cenowy

Czy Zamawiający wymaga, aby formularz cenowy zawierał wszystkie zadania, czy wystarczy załączyć tylko te wybrane zadania do których przystępujemy ?

Tylko te na które jest składana oferta.

Dotyczy postanowień umownych §  5 ust. 3 – Kary

Wnosimy o modyfikację w/w zapisu.

Strony ustalają, iż w przypadku:

- opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia za wyjątkiem sytuacji w której Dostawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu w przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczane produkty.

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

- odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy.

Dotyczy postanowień umownych § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 2 - dotyczy dostaw i reklamacji

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy i reklamacji  z 3 dni. na 5dni .

Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż  powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka.

Dotyczy postanowień umownych § 8 ust. 2 – Vat

Wnosimy o modyfikację w/w zapisu na

- Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający  przewiduje możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy w zakresie:

- zmiany ceny jednostkowej  brutto towaru spowodowanej zmianą stawki podatku  od towarów i usług VAT

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 poz. 3 dopuści siatkę rozmiar 30cm x 30cm lub 20cm x 20cm zamiast rozmiaru 22cmx35 cm? Uzasadnienie do pytania 1: Oferowaną przez naszą firmę siatkę można docinać  w celu uzyskania pożądanego kształtu i rozmiaru bez ryzyka plątania. Zgodnie z odpowiedziami powyżej.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w §5 ust 3 z 1% na 0,5% ?

Patrz odpowiedź powyżej.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem                               z brzmienia § 1 ustęp 2 wzoru umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w § 2. Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może                          w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się              o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie.

W związku z powyższym pytaniem proponujemy również modyfikację umowy w następujący sposób:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie  będzie większa niż 20 % wartości  tejże umowy.?

Uzasadnienie do pytania nr 3: Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia” (por. wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008r., sygn. akt KIO/UZP 1329/08). Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwia bowiem wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, bez narażania się na ewentualne

straty. Odrębną kwestią jest to, że Zamawiający tylko wskutek prawidłowego przedmiotu zamówienia będzie mógł  prawidłowo oszacować wartość zamówienia z należytą starannością.  Wskazać należy, że przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od precyzyjnego                                           i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia z podaniem jego ilości/wielkości, nawet w przypadku, gdy jego zapotrzebowanie jest trudno przewidywalne. Powyższe potwierdza stanowisko Krajowej Izby

Odwoławczej zaprezentowane w wyroku  z dnia 24 kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 458/09, KIO/UZP 460/09), zgodnie z którym „przepis art. 29 ust. 1 ustawy nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy zapotrzebowanie Zamawiającego jest trudno-przewidywalne. Sam fakt, że w dacie wszczęcia postępowania Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych, nie może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji”. Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się  w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania

i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący (art. 29 ust.1 in principio ustawy Pzp), co                implikuje, iż z opisu musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji. Tym samym,             Zamawiający nie może zastrzec sobie prawa arbitralnego ukształtowania zakresu zamówienia po jego udzieleniu, a postanowienia w tym zakresie należy uznać za nieskuteczne. Powyższe znajduje także                potwierdzenie na gruncie judykatury. Niedopuszczalne jest zatem zastrzeżenie przez Zamawiającego                 możliwości ograniczenia zakresu umowy oraz prawa wyłączenia z zakresu umowy części dostaw, gdyż takie postanowienia specyfikacji (w tym projektu umowy) sprowadzają się praktycznie do przyznania sobie przez Zamawiającego nieograniczonego prawa do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i              warunków jego realizacji, co stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy Pzp, a w szczególności z art. 29 tejże ustawy (arg. z wyroku Zespołu Arbitrów z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt. UZP/ZO/0-79/05).

Ponadto, jak zauważył Sąd Okręgowy w Warszawie (orzeczenie SO dla Warszawy – Pragi z 23 listopada 2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05), niedopuszczalne jest uzależnienie możliwości zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy  w części dotyczącej ilości od potrzeby Zamawiającego i odpowiednio od kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, gdyż jest to sformułowanie tak ogólne, że nie stanowi w istocie żadnego                 realnego ograniczenia.

W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy             powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie

realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego. Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznie                  wartości szacunkowej zamówienia, na które Zamawiający przewidział określone środki finansowe

(por. art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, który określa tzw. „prawo opcji“). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej                    z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest

określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet         minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

„Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który                nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała                 ponadto w tym przypadku, że „Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia                        wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz

uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko                gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy”.

Należy mieć przy tym na uwadze treść art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres świadczenia             wykonawcy wynikający z umowy powinien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Podkreślenia wymaga również fakt, że również zgodnie z dominującym poglądem doktryny Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile                       Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”,                   Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40)

Mając na względzie powyższe, jak również jednolite stanowisko doktryny i judykatury w zakresie                     przedmiotowej kwestii, postulowana zmiana zapisu wzoru przyszłej umowy jest konieczna i w pełni

uzasadniona. Wprowadzenie żądanej modyfikacji spowoduje, że opis przedmiotu zamówienia będzie                     jednoznaczny, wyczerpujący i Zamawiającemu nie będzie można postawić zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1

ustawy Pzp i pociągnąć go z tego tytułu do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów                         publicznych. W przypadku proponowanej zmiany zapisu umownego każdy wykonawca będzie miał                   możliwość prawidłowego skalkulowania wartości oferty. Na Zamawiającym będzie z kolei ciążył

wynikający z umowy o zamówienie publiczne obowiązek spełnienia świadczenia co zakresu określonego             w umowie z wykonawcą jako minimalny (w tym przypadku 80 % wartości umowy) i uprawnienie do              zmniejszenia zakresu zamawianych dostaw maksymalnie o 20% wartości umowy w zakresie objętym opcją.

W załączeniu projekt umowy (załącznik nr 4).

Czy Zamawiający zawrze w projekcie umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw ? Uzasadnienie do pytania 4: Pytanie zasadne jest ze względu na to, że Wykonawca musi wkalkulować                  w cenę materiału koszty dostawy.

Ilości podano w formularzu cenowym (załącznik nr 2).

Dot. Pakietu nr 1

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie szwów syntetycznych, plecionych z glikolidu i laktydu, powlekanych, wchłanialnych o wytrzymałości w węźle, o okresie podtrzymywania tkankowego 75 % po 2 tyg., 50% po 3 tyg. i czasie wchłaniania do 70 dni.

Zgodnie z zapisami specyfikacji i odpowiedziami powyżej.

Dot. Pakietu nr 1 poz. 26

Czy w w/w pozycji nie doszło do omyłki pisarskiej w określeni długości igły?

Tak winno być 13 mm.

Dot. Pakietu nr 3,12

Czy Zamawiający w w/w Pakietach  dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, podtrzymujący

2-5 tygodni, wchłanialny w okresie 90-120 dni?

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami powyżej.

Dot. Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnąca z precyzyjnym ostrzem, szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej?  Igłą ES ma dwie powierzchnie tnące, co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami powyżej.

Dot. Pakietu nr 4

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie szwów syntetycznych, monofilamentowych o okresie podtrzymywania po 8 tyg. 40% i okresie wchłaniania 180-210 dni.

Zgodnie z SIWZ.

Dot. Pakietu nr 5

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, polipropylenowe bez dodatku polietylenu?

Zgodnie z opisem.

Dot. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający  w w/w Pakiecie dopuści  szwy syntetyczne, poliestrowe, bez udokumentowanego powleczenia dla  każdego  włókna  osobno?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dot. Pakietu nr 7 poz. 5

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szwu z igłą okrągłą wzmocnioną lub w przypadku odpowiedzi negatywnej o wydzielenie jej do oddzielnego Pakietu.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dot. Pakietu nr 7 poz. 9

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnąca, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie ze specyfikacją.

Dot. Pakietu nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści siatkę o wymiarach 15x30 lub 30x30?

Patrz odpowiedzi powyżej.

Dot. Pakietu nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Nie dopuszczamy.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 26 nici dłuższej od wymaganej tj. 45cm zamiast 30cm. Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami powyżej.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 27 dopuści nić 75cm z odpowiednim przeliczeniem ilości saszetek, tzn. Wykonawca zamiast 36 saszetek materiału z nicią 100cm, zaoferuje Zamawiającemu 48 saszetek z nicią o długości 75cm. Tak dopuszczamy.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 26 wymaga igły 13mm? Tak.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 2 dopuści nić o długości 45cm z odpowiednim przeliczeniem ilości saszetek, tj. zamiast 360 saszetek szwu 75cm, wykonawca zaoferuje 600 saszetek szwu 45cm? Zgodnie ze specyfikacją.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 szwu wchłanianego, plecionego z polimeru glikolidu i laktydu, powlekanego mieszaniną glikolidu i L-laktydu i stearynianu wapnia, o okresie wchłaniania 56-70 dni i podtrzymywaniu ok. 14 dniach ok. 75-80%, ok. 50% po 21 dniach. Szwy o powleczeniu wymaganym przez Zamawiającego w swojej ofercie posiada tylko jeden producent działający na polskim rynku – firma Covidien. Zamawiający nie dopuszczając wnioskowanych szwów nie tylko ograniczy uczciwą konkurencję i wskaże na wykonawcę któremu z góry zamierza powierzyć wykonanie zamówienia. Ponadto pragniemy zauważyć, iż wnioskowane szwy posiadają lepszy od wymaganego przez Zamawiającego profil podtrzymywania tkankowego po 21 dniach od implantacji.

Zgodnie z zapisami specyfikacji i odpowiedziami powyżej.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 1, 2 precycyjną szpatułę z mikroostrzem przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 3-9 igłę odwrotnie tnącą przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 7 nić o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 7 igłę o krzywiźnie 3/8 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian? ½ koła.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 18 igłę o długości 19 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian? Nie ma takiej pozycji.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 4 nić o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian? Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 9

Poz. 1,2,3 - Czy można zaoferować siatki o grubości 47 mm ± 0,03 mm, spełniające pozostałe wymagania siwz? Tak.

Pakiet 9 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu przebadanego na zawartość endotoksyn bakteryjnych? Ze względu na to, że część endotoksyn ma działanie pirogenne, należy uznać to badanie za szczególnie ważne w przypadku wyrobów przeznaczonych do implantacji. Czy na potwierdzenie wymogu Zamawiający będzie żądał oświadczenia producenta wyrobu? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania siatek o dużej czystości chemicznej (utlenialność nadmanganianowi poniżej 0,12 mgO2/g), których stosowanie zapewnia pacjentom wysoki poziom bezpieczeństwa? Czy na potwierdzenie wymogu Zamawiający będzie żądał oświadczenia producenta wyrobu? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania siatek o dużej wytrzymałości (siła zrywająca zarówno w kierunku wzdłużnym jak i poprzecznym powyżej 200N), których stosowanie gwarantuje stabilność siatki podczas wystąpienia wysokich naprężeń wewnątrz jamy brzusznej oraz zabezpiecza pacjenta przed nawrotem przepukliny? Odpowiedź jak wyżej.

Pakiet nr 10

Poz. 1 - Czy można zaoferować taśmy dziane na całej długości z traumatycznymi brzegami (nie wymagającymi plastikowej osłonki) o grubości ok. 0,54 mm? Tak wyrażamy zgodę.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji 1 z pakietu lub dopuszczenie możliwości składania oferty na poszczególne pozycje w pakiecie nr 10.

Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji.

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu przebadanego na zawartość endotoksyn bakteryjnych? Ze względu na to, że część endotoksyn ma działanie pirogenne, należy uznać to badanie za szczególnie ważne w przypadku wyrobów przeznaczonych do implantacji. Czy na potwierdzenie wymogu Zamawiający będzie żądał oświadczenia producenta wyrobu? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania taśm o dużej czystości chemicznej (utlenialność nadmanganianowi poniżej 0,25 mgO2/g), których stosowanie zapewnia pacjentom wysoki poziom bezpieczeństwa? Czy na potwierdzenie wymogu Zamawiający będzie żądał oświadczenia producenta wyrobu? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania taśm o wytrzymałości 90 N/cm których stosowanie zapewnia pacjentom wysoki poziom bezpieczeństwa? Odpowiedź jak wyżej.

W związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Pzp prosimy o wprowadzenie w §1 ust. 2 zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. ± 20%)? Patrz załącznik nr 4.

Czy bieg terminu dostawy określonego w §4 ust. 1 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Tak.

Czy bieg terminu wymiany wadliwego towaru określonego w §5 ust. 2 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku?

Tak.

Czy Zamawiający zgodzi się, aby w §5 ust. 3 i 4 słowo „opóźnienia” zastąpione zostało słowem „zwłoki”? Nie.

Czy Zamawiający zgadza się aby w §5 ust. 3 odnośnik 3 wzoru umowy słowa „10% wartości brutto przedmiotu umowy” zostały zastąpione słowami „10% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu umowy”? Zgodnie z zapisami umowy.

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczaniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Zgodnie z zapisami umowy.

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Zgodnie z zapisami umowy.

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez

Proszę uwzględnić zmiany w złożonych ofertach.

UWAGA:

Zostaje przesunięty termin do składania ofert na dzień 22 maja 2013r. Godzina nie ulega zmianie.