Łódź, dnia  21 marca  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę mebli medycznych dla Bloku operacyjnego nr sprawy 14/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania Wykonawców.

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wypełnienia przestrzeni pomiędzy dwiema warstwami blachy tzw. Plastrem miodu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posadowienia szaf i szafek na cokołach, kosztem posadowienia na chromowanych nóżkach posiadających możliwość regulacji celem wypoziomowania mebla?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wykonanie drzwi i frontów szuflad o grubości 18mm, wykonanych w technologii dwuwarstwowej i posiadających wypełnienie w postaci plastra miodu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble z uchwytami do otwierania drzwi i szuflad wykonanymi ze stali pokrytej chromem, w kształcie litery „C”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie uchwytów wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo.

- Co Zamawiający rozumie pod pojęciem uszczelek konstrukcyjnie związanych z frontami mebli?

Odpowiedź: Pod pojęciem uszczelek konstrukcyjnie związanych z frontami mebli Zamawiający rozumie uszczelki przymocowane w sposób mechaniczny do frontów, np. wpuszczonych w szczelinę o profilu utrzymującym ją w jednym miejscu.

- Czy Zamawiający dopuści uszczelki przyklejane do wewnętrznych stron lic i drzwi?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego rozwiązania.

- Czy Zamawiający dopuści uszczelki przyklejane do korpusu szaf i szafek, w miejscach w których drzwi / lica szuflad stykają się z korpusem?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego rozwiązania.

- Czy Zamawiający dopuści zawiasy umożliwiające otwarcie drzwi o kąt 100 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zawiasów umożliwiających otwarcie drzwi kąt min. 110 stopni.

- Czy Zamawiający dopuści zawiasy umożliwiające otwarcie drzwi o kąt 110stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zawiasów umożliwiających otwarcie drzwi kąt min. 110 stopni.

- Czy Zamawiający dopuści szuflady składające się z lica (wykonanego w technologii dwuwarstwowej), pojemnika oraz tylnej ścianki w postaci wkładki związanej z pojemnikiem szuflady połączeniem nierozłącznym? Pojemnik oraz wkładka tylna wykonane, zgodnie z życzeniem Zamawiającego, ze stali kwasoodpornej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązaniem pod warunkiem, iż pomiędzy wkładką, a pojemnikiem nie będą występować szczeliny.

- Czy Zamawiający dopuści blaty typu Postforming o grubości 28mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający jednoznacznie określił standard blatu, którego zaoferowania oczekuje.

- Dotyczy pozycji nr 1, 16 i 22. Czy Zamawiający dopuści kosze zaopatrzone w prowadnice kulkowe montowane do wewnętrznych boków szafy i zrezygnuje z wymogu prowadzenia koszy na formowalnych wtryskowo panelach prowadnicowych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.