Łódź, 01.02.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora nr 4/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy warunków koniecznych dla analizatora:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora, który był eksploatowany 
4 lata, u którego wykonany zostanie kompletny przegląd techniczny, potwierdzony certyfikatem autoryzowanego serwisu?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści zmiany w wielkości konfekcji opakowania na 150 sztuk?

Tak dopuszczamy.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA