Łódź, dnia  12 lipiec  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczania markerów nowotworowych i do diagnostyki WZW mini Vidas lub Architect i 1000 sr – nr sprawy 36/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 1” od Wykonawców.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby parametr CEA kontrolować przy użyciu multikontroli MCC, która kupują Państwo zgodnie z umowa 18/11 z dnia 02.02.2011? Użycie multikontroli MCC do kontrolowania CEA nie wpłynie znacząco na jej zużycie i nie będzie wymagać dodatkowych zakupów tej kontroli.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na kontrole MCC, ilość – zgodnie z zapisami SIWZ.