Łódź, dnia  12 lipiec  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczania markerów nowotworowych i do diagnostyki WZW mini Vidas lub Architect i 1000 sr – nr sprawy 36/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 2” od Wykonawców.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy odczynników z 3 na 5 dni roboczych od chwili złożenia zapotrzebowania?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wymiany towaru wadliwego na wolny od wad z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Tak

Zamawiający uwzględni w/w zmiany w umowie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień w formie tzw. zlecenia stałego?

Zlecenie stałe oznacza złożenie przez Zamawiającego zamówienia określonego asortymentu, w określonych ilościach na określony okres czasu, np.:

|  |  |  | Zamawiana ilość/op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr kat. | Nazwa | Zawartość | V'13 | VI'13 | VII'13 | IX'13 | X'13 | XI'13 | XII'13 | I’14 | II'14 |
| 7K67-27 | AFP Reagent | 100 testów | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |

Zamawiający winien podać:

- proponowaną datę dostawy,

- datę wnoszenia korekt do zamówienia.

Zlecenie stałe zaoszczędzi Zamawiającemu czas poświęcany na czynności administracyjne, zapewni lepszą kontrolę zamówień oraz pozwoli uniknąć doliczenia kosztów dostawy w wysokości 249,00 pln do drugiego i każdego kolejnego standardowego zamówienia składanego w tym samym miesiącu. (Dostawy pilne/cito dostępne będą na żądanie klienta za opłatą w wysokości 498,00 pln).

Odpowiedź: Nie

- W związku z tym, że w tabeli Załącznika 2 podano ilość przewidywanych badań, oferent winien uwzględnić liczbę dodatkowych testów na kalibracje i kontrole, prosimy o podanie jak często i na ilu poziomach Zamawiający będzie przeprowadzał kontrolę podanych parametrów.

Odpowiedź: a-HCV – 3 razy w tygodniu, pozostałe parametry 2 razy w tygodniu 1 poziom (zamiennie).