Łódź, 18.11.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą sprzętu analitycznego nr 56/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Prosimy o odpowiedź na pytania:

- Załącznik nr 2 Odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej Czy w pozycji 12 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę szczepów kontrolnych niezbędnych do prawidłowej pracy i kontroli analizatora. Zgodnie s SIWZ.

- Załącznik nr 2 Odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wyszczególnić wszystkie możliwe karty antybiogramowe do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram + i Gram -, ponieważ karty zmieniają numery katalogowe, dokonywane są zmiany, karty są rozszerzane o kolejne antybiotyki zgodnie z wytycznymi. Pozwoli to Państwu na swobodne korzystanie z całego asortymentu dostępnego ofercie. Tak. W kolumnie Nr kat/nazwa handlowa zgodnie z wyszczególnionym asortymentem. Szczegółowy opis kart antybiogramowych należy dołączyć do oferty.

Pytania do umowy:

- §5 ust. 3 tiret 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu na: ,,opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia”? Zgodnie z zapisami umowy.

- §5 ust. 3 tiret 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na przekształcenie postanowienia umownego w sposób: ,,opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wadliwej części dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”? Zgodnie z zapisami umowy.

- §5 ust. 3 tiret 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację: ,,odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.”? Zgodnie z zapisami umowy.

- §7 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu: ,,Czas oczekiwania na naprawę wynosi maksymalnie 24 godziny w dni robocze.”? Zapisy specyfikacji nie ulegają zmianie.

- §7 ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu w sposób: ,,W przypadku naprawy dłuższej niż 48 godzin w dni robocze Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu zastępczego.”? Zapisy specyfikacji nie ulegają zmianie.

- §7 ust. 11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu w sposób: „W przypadku trzykrotnej naprawy jednego podzespołu w czasie trwania gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany sprzętu na sprawny o parametrach nie gorszych niż dzierżawiony sprzęt”? Tak wyrażamy zgodę.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA