| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protezy naczyniowe dziane rozwidlone poliestrowe – dł. 45 cm, ø 14/7mm, ø 16/8 mm, ø 18/9 mm, ø 20/10 mm, ø 22/11 mm | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 4

Pakiet nr 1 - Protezy naczyniowe dziane  rozwidlone

Na czas realizacji umowy, Wykonawca złoży depozyt do siedziby Zamawiającego po 1 sztuce z każdego wymaganego rozmiaru

( 1 szt. x 5 rozmiarów).

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protezy naczyniowe dziane proste poliestrowe – dł. do 60 cm, ø 7 mm, ø 8 mm, ø 16 mm, - dł. do 50 cm, ø 18 mm, ø 22 mm, ø 24 mm | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2 - Protezy naczyniowe dziane proste

Na czas realizacji umowy, Wykonawca złoży depozyt do siedziby Zamawiającego po 1 sztuce z każdego wymaganego rozmiaru

( 1 szt. x 5 rozmiarów).

Pakiet nr 3 – Protezy naczyniowe  PTFE zbrojone

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protezy naczyniowe PTFE zbrojone - dł. 50-60 cm, ø 6 mm, ø 8 mm, - o dwuwarstwowej strukturze ściany | szt. | 34 |  |  |  |  |  |
| 2 | Protezy naczyniowe PTFE zbrojone - dł. 70-80 cm, ø 8 mm, - o dwuwarstwowej strukturze ściany | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Na czas realizacji umowy, Wykonawca złoży depozyt do siedziby Zamawiającego po 2 sztuki protez z każdego wymaganego rozmiaru. (2 szt. x 2 rozmiary).

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protezy naczyniowe proste impregnowane solami srebra - dł. 60 cm, ø 8 mm, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Protezy naczyniowe rozwidlone impregnowane solami srebra dł. 60 ø cm16x8 mm, ø18/9 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 4 – Protezy naczyniowe proste i rozwidlone srebrne

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łaty naczyniowe 7,5 x 1,5 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 5 – Łaty naczyniowe