Łódź, dnia  30 lipiec  2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę protez naczyniowych – nr sprawy 39/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania  od Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 łatę naczyniową w rozmiarze 1,2 x 10,2 cm lub w rozmiarze 2,5 cm x 10,2 cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 1, produktu będącego biologiczną łatą osierdziową przeznaczoną  do rekonstrukcji naczyń obwodowych, w tym tętnic szyjnych, nerkowych, biodrowych, udowych oraz operacji wewnątrz sercowych o rozmiarze 2cm x 9cm.Łata biologiczna wykonana jest z odpowiednio preparowanego osierdzia wołowego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 1, 
w pozycji nr 1, protez naczyniowych dzianych rozwidlonych, jednostronnie zewnętrznie welurowanych uszczelnianych kolagenem, z dodatkowym odwróconym splotem, grubość ściany 0,49 mm, przepuszczalność ≤5ml/cm2/min, bez konieczności wstępnego przygotowywania, śr. 16/8, 18/9, 20/10, 22/11 mm, dł. 50 cm, celem zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 2 , w pozycji nr 1, protez naczyniowych dzianych, prostych, uszczelnianych kolagenem jednostronnie zewnętrznie welurowanych uszczelnianych kolagenem, z dodatkowym odwróconym splotem, grubość ściany 0,49 mm, przepuszczalność ≤5ml/cm2/min, bez konieczności wstępnego przygotowywania, śr.  7, 8 mm, dł. 70 cm, oraz śr. 16, 18, 22, 24 mm dł. 40 cm, celem zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 3, w pozycjach nr 1-2, protez naczyniowych PTFE, prostych, zbrojonych, o unikatowej jednowarstwowej budowie ściany, grubość ściany 0,69 mm, wykonanych w technologii strech, z możliwością jednokrotnej resterylizacji potwierdzonej w instrukcji użycia, o rozmiarach 6, 8 mm, dł. 60 cm oraz 8 mm, dł. 70 cm, celem zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 4, w pozycjach nr 1-2, protez naczyniowych dzianych, prostych i rozwidlonych, uszczelnianych kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowanych z dodatkowym odwróconym splotem, grubość ściany 0,49 mm; przepuszczalność do 5 ml/cm2/min, przeciwdrobnoustrojowych - impregnowanych solami srebra oraz triklosanem, , śr. 8 mm, dł. 70 cm, oraz rozwidlonych 16/8 i 18/9 dł. 50 cm, celem zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 5, w pozycji nr 1, łat naczyniowych dzianych, poliestrowych, uszczelnianych kolagenem zwierzęcym, 
z dodatkowym odwróconym splotem, przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; z markerem, grubość ściany 0,41 mm, o rozmiarze od 10 mm x 150 mm.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 1 i 2, w miejsce pierwotnych parametrów, protez naczyniowych z możliwością jonowego łączenia powleczenia protezy z antybiotykiem

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych

parametrów, protez naczyniowych o długości 45 cm.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.