Łódź, 05.03.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego nr 10/U/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1: Prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2 dotyczy wzór umowy paragraf 1, punkt 7: Czy Zamawiający dopuści jako równoważne do rozliczania kosztów naprawy opartego o stawkę roboczogodzinową, rozwiązanie polegające na rozliczeniu każdej naprawy na podstawie kosztorysu opartego o zryczałtowany koszt pracy ?

TAK

Naprawy aparatów endoskopowych ujętych w pakiecie 13 i 20 p.1 i p.2, wyceniane są w oparciu o operacje technologiczne, dokumentacje serwisowa producenta oraz zryczałtowany koszt pracy.

Pytanie nr 3 dotyczące załącznik nr 2, Pakiet 13, 20: Celem doprecyzowania zapisów prosimy o podanie modeli i numerów seryjnych wszystkich aparatów wyszczególnionych w pakiecie 13 i 20 p.2.

Pakiet 13

Wyposażenie aparatu endoskopowego MD005500

| wyposażenie | sn | jm | ile |
| --- | --- | --- | --- |
| procesor video CV-180 | 7007998 | szt | 1,00 |
| źródło światła CLV-180 | 7016326 | szt | 1,00 |
| wózek kompletny ENDO WM-NP-1 | 210010335 | szt | 1,00 |
| pompa ssąca SSU-2 | 21009929 | szt | 1,00 |
| pompa OFP | 21013179 | szt | 1,00 |
| kabel MAJ-920 |  | szt | 1,00 |
| gastroskop video HDTV GIF-H180 | 2004480 | szt | 1,00 |
| kolonoskop video CF-Q180AL | 2008203 | szt | 1,00 |
| licencja podstawowa ENDOBASE | 4247490205 | szt | 1,00 |
| stand imaging licence ENDOBASE | 4247480230 | szt | 1,00 |
| kable komput. komp. - procesor 15m EB E |  | szt | 2,00 |
| stacja robocza do systemu ENDOBASE |  | szt | 1,00 |
| stacja robocza do systemu ENDOBASE |  | szt | 1,00 |
| ENDOBASE III serwer macierzowy |  | szt | 1,00 |
| słój do pompy 2l do SSU-2, KV-2, -4, -5 |  | szt | 1,00 |
| KV-5 zakrywka do wkładów jednorazowych |  | szt | 1,00 |
| MAJ-110 półka do pompy KV-5 PUMP do wózka |  | szt | 1,00 |
| OEV-261H Monitor LCD HDTV | 7001722 | szt | 1,00 |

Pakiet 20 pozycja 1 – brak dodatkowych elementów wyposażenia

Pakiet 20 pozycja 2

| bronchoskop mobilny z torem wizyjnym MAF-TM MD005100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | wyposażenie | sn | jm | ile |
| 1 | bronchovideoskop MAF-TM | 2040404 | szt | 1,00 |
| 2 | pompa powietrza MU-1 | 7046418 | szt | 1,00 |
| 3 | tester szczelności MB-155 |  | szt | 1,00 |

Pytanie nr 4 dotyczące formularza cenowego załącznik nr 2:  Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o potwierdzenie, czy ofertę przetargową można składać na każdą pozycję osobno wyszególnioną w załączniku nr 2 ?

np. pakiet 1 p. 1 (jest to osobny pakiet), pakiet 1 p.2 (jest to osobny pakiet) ..itd.

TAK

Pytanie nr 5 dotyczące formularza cenowego załącznik nr 2:  Pakiet 41 Mikroskopy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego pakietu poz. 41 p. 5 i 41 p. 6 z pakietu 41 Mikroskopy?

Można przystąpić do poszczególnych pozycji w pakiecie.

Pytanie nr 6 dotyczące zapisów SIWZ – formularz załącznik nr 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ze względu na bardzo dużą liczbę firm w grupie kapitałowej i fakt istnienia regionalnego podziału odpowiedzialności,  w miejsce listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 5, Wykonawca załączył stosowne oświadczenie?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pytanie nr 7 dotyczące zapisów SIWZ Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o informacje czy do oferty ma być załączony zaakceptowany wzór umowy ?

(uwagi: formularz ofertowy zawiera zobowiązanie podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy)

Nie zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pytanie nr 8  dotyczy Wzór umowy, paragraf 5, punkt 1.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5% ?

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

SIWZ

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ujednolicenie zapisów SIWZ z zapisami Załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy w zakresie:

a) Rozdz.III pkt. 3.4. ppkt.c) – poprzez nadanie brzmienia jak w par. 1 ust. 4c) Projektu Umowy tj. „usunięciu zauważonych usterek drobnych, niewymagających wymiany części zamiennych lub innych niż przewidziane w ramach wykonywanych czynności przeglądowych wynikających z zaleceń producenta”

TAK

b) Rozdz. III pkt 3.7. – poprzez nadanie brzmienia jak w par. 1 ust. 7 Projektu Umowy tj. „O konieczności dokonania napraw wynikających z wykonywania czynności serwisowych (przeglądów) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego niezwłocznie, przedstawiając w terminie do 48 godzin w dni robocze (rozumianych jako poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od zawiadomienia proponowaną kalkulację kosztów naprawy zawierającą: ilość i cenę materiałów niezbędnych do naprawy, ilość roboczogodzin oraz okres, w którym zostanie dokonana naprawa.”

Tak

c) Rozdz. III pkt. 3.8. ppkt. d) – poprzez nadanie brzmienia jak w par. 1 ust. 8d) Projektu Umowy tj. „niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia;”

TAK

d) Rozdz. III pkt. 3.9. ppkt. k) – poprzez nadanie brzmienia jak w par. 1 ust. 9k) Projektu Umowy tj. „jeżeli w czasie przeglądu Wykonawca dokonuje wymiany części, Wykonawca udzieli na okres 6 miesięcy gwarancji, przez co zobowiązuje się do wymiany wadliwych części, jeżeli wady te ujawnią się w terminie 6 miesięcy od daty wykonania przeglądu.”

TAK

Załącznik nr 4 do SIWZ, Projekt Umowy, w zakresie pakietu nr 57, p. 3 i p. 4

2. Par 1 ust 3

Celem doprecyzowania, zwracamy się z prośbą o ujednolicenie nazewnictwa dotyczącego dokumentacji, jakiej Zamawiający wymaga po wykonaniu usług serwisowych przez Wykonawcę. Zdarza się bowiem, że Zamawiający posługuje się zwrotami: „protokół serwisowy” – par 1 ust. 3, par 1 ust 9 pkt j) „raport serwisowy” – par 1 ust. 4 pkt g), „karta pracy” – par 1 ust. 8 pkt b), par 1 ust 9 pkt d). Prosimy o zastosowanie zwrotu „Raport serwisowy” lub dopuszczenie zastosowania jednego z wyżej wymienionych, w zależności od nomenklatury stosowanej przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nazewnictwa (karta pracy, protokół, raport) w zależności od nomenklatury stosowanej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem o konieczności wykonania wpisów zawierających niezbędne następujące informacje:

- datę wykonania czynności,

- informacje o stanie technicznym aparatu:

- aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji,

- aparat niesprawny, (szczegółowy opis uszkodzeń/niezgodności itp.)

- aparat dopuszczony warunkowo do użytkowania, (szczegółowy opis warunków  
   dopuszczenia)

- data wykonania kolejnego przeglądu serwisowego (okres ważności przeglądu ilość miesięcy np. 3, 6 12 miesięcy itp.).

3. Par 1 ust 9 pkt h)

Prosimy o rozszerzenie niniejszego postanowienia poprzez dodanie po słowie „umowy” następującego sformułowania: „po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania lub należytego wykonania umowy z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 10 dni i po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu”.

Zgodnie z SIWZ

4. Par 1 ust 9 pkt l) i ł)

Zwracamy się z prośbą o usunięcie słowa „i rękojmi” z punktu l) oraz usunięcie punktu ł).

Przedmiotowa prośba ma na celu sprecyzowanie praw i obowiązków Stron wynikających z udzielonej gwarancji.

Wyłączenie rękojmi ma na celu utrzymanie równowagi stron umowy – słuszny interes Zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a Wykonawca nie będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejszą cenę za swoje usługi. Gwarancja pozwala Zamawiającemu skutecznie żądać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Części, na które oferowana jest gwarancja nie są objęte rękojmią producenta, który nie będąc podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmują np. możliwości odstąpienia od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi na powyższe Wykonawca musiałby ryzyka związane z rękojmią ponosić samodzielnie, przez co cena za oferowane usługi uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna. Mając na uwadze, że w profesjonalnym obrocie strony realizując swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają głównie z instytucji gwarancji rzadko sięgając po uprawnienia z rękojmi, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wyłączenie rękojmi.

Zgodnie z SIWZ.

5. Par 5 ust 1 pkt 1.1, 1.2 i 1.3

Zwracamy się z prośbą o zmianę słów „brutto” na „netto”.

Zgodnie z SIWZ.

6. Par 5 ust 1 pkt 1.3

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę niniejszego postanowienia poprzez nadanie mu brzmienia:

„za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto”.

Zgodnie z SIWZ

7. Par 5 ust 2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację niniejszego postanowienia poprzez dodanie na końcu stwierdzenia

„z zastrzeżeniem ust. 3” oraz dopisanie ustępu nr 3 o następującym brzmieniu:

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, utraty przychodów, utraconych danych, utraty zysków, utraty możliwości eksploatacji, przerw w pracy, kosztów kapitałowych, rękojmi, odszkodowań i kar umownych płaconych przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie

Uprzejmie prosimy o usunięcie kardiomonitorów typu RGM 5250 znajdującego się przy aparacie do znieczulenia typu EXCEL 210 SE z pakietu nr 12 p. 1 i 2, ponieważ producent zaprzestał dostarczanie gazu niezbędnego do wykonanie kalibracji podczas przeglądów. W związku z powyższym wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zaleceniami producenta jest nie możliwe a tym samym nie pozwala autoryzowanemu  serwisowi  na  złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający nie zgadza się na usunięcie przedmiotowych kardiomonitorów znajdujących się przy aparatach z pakietu 12 pozycja 1 i pozycja 2.

Zapytanie

Wykonawca prosi o zastąpienie w projekcie umowy w § 3 ust. 2:

„Dotyczy Pakietów będących przedmiotem umowy z kategorii „A” – w celu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy autoryzację producenta na wykonywanie czynności serwisowych dla danego typu sprzętu lub aparatury medycznej; personel Wykonawcy, który wykonywać będzie usługę będzie posiadać świadectwa kwalifikacyjnego „E” do 1 kV, z uprawnieniami do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.”

zapisem:

„Dotyczy Pakietów będących przedmiotem umowy z kategorii „A” – w celu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy autoryzację producenta na wykonywanie czynności serwisowych dla danego typu sprzętu lub aparatury medycznej.”

Ponieważ producent reprezentowany przez wykonawcę nie nakazuję posiadania wykreślonych świadectw oraz uprawnień.

Tak, Zamawiający zgadza się na zmianę przedmiotowego zapisu, ale TYLKO dla pakietu 12 p. 1 i p. 2.

Prosimy o opublikowanie druku POUS, którego wymóg wypełnienia zapisano w pkt III 3.4 g) SIWZ.

W załączeniu przedmiotowy druk.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA