Łódź, 30.04.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego nr 23/U/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1 dotyczy SIWZ opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.7 /Załącznik nr 2 pozycje: 15, 19, 24, 25, 116, 117, 118, 119, 191, 192, 205 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważne do kalkulacji kosztów naprawy zawierającej ilość i cenę materiałów, ilość roboczogodzin i okres naprawy,  rozwiązanie polegające na rozliczeniu każdej naprawy na podstawie indywidualnej ekspertyzy i kosztorysu opartego o zryczałtowane koszty materiałów i czasu pracy ?

TAK

Pytanie nr 2:

dotyczy SIWZ opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.11 /Załącznik nr 2 pozycje: 15, 19, 24, 25, 116, 117, 118, 119, 191, 192, 205 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku kiedy producent urządzeń nie wymaga świadectw kwalifikacyjnych „E” do 1 kV, personel serwisu Wykonawcy będzie zwolniony z takiego obowiązku?

Tak, ale tylko i wyłącznie w tym przypadku.

Pytanie nr 3: Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1 pkt. 1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 0,5 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, którego dotyczy zwłoka,  gdyż kary w wysokości 1 % SA niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących kar umownych?

Zapisy umowy nie ulęgają zmianie.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści ofertę Wykonawcy , który nie posiada autoryzacji producenta, ale może przedstawić liczne referencje wykonanych przeglądów aparatów USG, w tym również na poziomie Instytutu.

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Dotyczy pakietu nr 170, tomograf komputerowy Aquilion S16 TSX-101A/GC 
Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ określił częstotliwość przeglądów tomografu komputerowego co 12 miesięcy. Producent tomografu komputerowego Aquilion S16 zaleca wykonywanie przeglądów co 3 miesiące. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty w zakresie pakietu nr 170 na 4 przeglądy w roku czy też na 1 przegląd w roku?

Na cztery.

Dotyczy wzoru umowy , paragraf 1 pkt. 9k ( w związku z pakietami: 170, 173, 175, 176,177, 178, 179)

Zamawiający wymaga 6 miesięcy gwarancji na części wymieniane podczas przeglądów. W związku z tym, że producent udziela trzy miesięcznej gwarancji na części zamienne, w tym na części zużyte podczas wykonywania przeglądów, prosimy o zmianę tego wymogu i określenie czasu gwarancji na 3 miesiące.

Tak wyrażamy zgodę na powyższe w tych pakietach.

Dotyczy wzoru umowy , paragraf 3 pkt. 2 ( w związku z pakietami: 170, 173, 175, 176,177, 178, 179)

Zamawiający wymaga, by personel wykonujący usługę posiadał świadectwo kwalifikacyjne „E” do 1 kV z uprawnieniami do wykonywania prac kontrolnych. Ze względu na to, że żadne przepisy nie nakładają obowiązku posiadania takich uprawnień, prosimy o zrezygnowanie z tego wymogu. Ponadto prosimy o zmianę zapisów tego punktu na następujący:

„..personel Wykonawcy , który wykonywać będzie usługę, będzie posiadał wymagane prawem uprawnienia”.

Odpowiedź jak wyżej.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA