Łódź, 15.10.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawiczek
 nr 47/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Po zapoznaniu się z udzielonymi odpowiedziami bardzo prosimy o odstąpienie od wymogu, aby rękawiczki w pakiecie nr 1 poz. 4 były oznakowane jako wyrób medyczny klasy I 
i środek ochrony indywidualnej kat. III, ponieważ taki wymóg wprowadzony udzielonymi odpowiedziami jest czynem utrudniającym uczciwą konkurencję, ponieważ ważną ofertę w takiej sytuacji może złożyć jedynie firma Skamex.

Należy pamiętać, iż art. 29 ust. 1 prawa zamówień publicznych nakłada na Zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji, a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych art. 7 ust. 1 ustawy.

Rękawiczki będące wyrobem medycznym klasy I chronią użytkownika podczas wykonywania procedur medycznych.

Zamawiający niniejszym prostuje odpowiedź z dnia 14.10.2013 r.

Jest:

Poz. 1, 3, 4

Czy rękawice diagnostyczne mają zabezpieczać zarówno pacjenta podczas wykonywania przez użytkownika procedur medycznych, jak i użytkownika podczas wykonywania procedur niemedycznych w kontakcie z substancjami chemicznymi niebezpiecznymi dla zdrowia i życia oraz w związku z tym mają posiadać oznakowane podwójnie, jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III, zgodnie z Dyrektywą 2007/47/EC z adekwatnymi fabrycznymi informacjami na opakowaniu? Tak.

Odpowiedź brzmi: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA