Łódź, 14.10.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawiczek
 nr 47/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice gładkie, pokryte polimerem od strony roboczej w celu poprawienia chwytności, z dodatkową teksturą na palcach, pakowane a’200 szt. (rozm. XS-L) oraz a’180 szt. (rozm. XL) z podaniem ceny za op. a’100 szt., spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane tylko na palcach, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie z SIWZ.

Czy zamawiający  wydzieli z pakietu nr 1  pozycje nr  1,2,3 jako oddzielny pakiet na rękawiczki jednorazowe . Przychylne ustosunkowanie się do prośby pozwoli zaoferować korzystniejszą cenę co w znacznym stopniu można wpłynąć na zmniejszenie obciążenia budżetu  zamawiającego. Zgodnie ze specyfikacją.

Czy zamawiający  w pakiecie nr 1 w pozycja nr 3 dopuści rękawiczki jednorazowe nitrylowe gładkie w widoczną teksturą na palcach ? Odpowiedź jak wyżej.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania w pakiecie nr 2 poz. 1-2 rękawic chirurgicznych posiadających rolowany mankiet, który również zapobiega zsuwaniu się rękawicy.

Zgodnie z SIWZ.

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dla rękawic chirurgicznych w pakiecie 2 poz. 2 i 5 posiadania mankietu z poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami - taki sposób wykończenia mankietu stosuje tylko jeden producent i wprowadzenie takiego wymogu ogranicza uczciwą konkurencję. Prosimy jednocześnie o dopuszczenie rękawic posiadających rolowany mankiet, również zapobiegający zsuwaniu się rękawicy, spełniających pozostałe wymagania.

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych w pakiecie 2 poz. 2 i 5 pakowanych standardowo w podwójne opakowania papierowe, nieprzemakalne, odporne na wilgoć, zapewniające szczelność i sterylność rękawic, zgodnie z obowiązującymi normami.

Tak dopuszczamy.

Pakiet 2 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic mikrochirurgicznych lateksowych bezpudrowych z przeznaczeniem do mikrochirurgii.

Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 5 pkt 3 umowy i zmniejszy karę w przypadku nieterminowej realizacji dostawy na 0,5 % wartości niezrealizowanego zamówienia?

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

W związku z postanowieniami UE dotyczącej zmian stawek podatku VAT prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT? Prośbę swoją motywujemy bardzo rygorystycznym podejściem w zakresie zmiany podatku, co potwierdzają wyroki Państw Członkowskich UE, a zmiana jest znacząca z 8% na 23%.

Zgodnie z zapisami umowy.

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych o powierzchni gładkiej/matowej?  Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający wymaga rękawic lateksowych posiadających odporność na krwiopochodne patogeny/wirusy zgodnie z ASTMF 1671? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający wymaga rękawic lateksowych posiadających odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga rękawic winylowych posiadających odporność na krwiopochodne patogeny/wirusy zgodnie z ASTM F 1671? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający wymaga rękawic winylowych pozbawionych substancji DEHP? Tak.

Pakiet 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych z teksturą na opuszkach palców, pozostała część rękawicy o powierzchni gładkiej? Nie.

Czy Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. II? Zgodnie z opisem.

Czy Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych posiadających odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN374? Zgodnie z opisem.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych konfekcjonowanych po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Tak.

Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych teksturowanych na opuszkach palców, pozostała część rękawicy o powierzchni gładkiej? Nie.

Czy Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat.III? Zgodnie ze specyfikacją.

Czy Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych posiadających odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374? Zgodnie z opisem.

Pakiet 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na warunek konieczny, aby zaoferowane rękawice były wyprodukowane w zakładach, w których jest wdrożony System Zarządzania Jakością EN ISO 13485, Wyroby Medyczne - System Zarządzania Jakością - Zgodność z Wymaganiami Zasadniczymi, co będzie poparte certyfikatem ISO 13485.

Jednocześnie zaznaczamy, że zapis taki uchroni Zamawiającego przed produktami, które w ostatnim czasie pojawiły się na rynku i pomimo niskich cen nie spełniają niezbędnych parametrów do pracy na oddziałach szpitalnych. Wyjaśniamy, iż w żaden sposób taki wymóg konieczny nie wpłynie na ograniczenie uczciwej konkurencji, gdyż większość firm oferujących rękawice taki certyfikat posiada.

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic w opakowaniach zróżnicowanych kolorystycznie wg rozmiaru?

Nie wymaga, dopuszcza.

Pakiet  1:

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rękawiczki winylowe mają być pozbawione substancji DOP (=DEHP), która została umieszczona przez Europejska Agencję do spraw Chemikaliów (REACH). Na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych oraz fabrycznie nadrukowaną na opakowaniu informację o jego braku? Tak.

Poz.1,2,3,4:

1.Czy Zamawiający dopuszcza rękawice pakowane po 90 szt. w rozmiarze XL z odpowiednim przeliczeniem ilości? Tak dopuszczamy.

Poz.1,3,4

2.Czy rękawice diagnostyczne mają zabezpieczać zarówno pacjenta podczas wykonywania przez użytkownika procedur medycznych, jak i użytkownika podczas wykonywania procedur niemedycznych w kontakcie z substancjami chemicznymi niebezpiecznymi dla zdrowia i życia oraz w związku z tym mają posiadać oznakowane podwójnie, jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III, zgodnie z Dyrektywą 2007/47/EC z adekwatnymi fabrycznymi informacjami na opakowaniu? Tak.

Poz.4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 290 cm Tak dopuszczamy.

Pakiet 2: Poz.1:

Prosimy o sprecyzowanie czy rękawiczki ,  mają posiadać podłużne i poprzeczne wzmocnienia mankietu, zapobiegające jego zsuwaniu w trakcie zabiegu? Zgodnie z opisem.

Pakiet 2 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ortopedycznych o podwyższonej grubości (0,32mm na palcu) pakowane parami w kolorze brązowym, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2 poz 4

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z poliizoprenu, bezpudrowych, z wewnętrzną warstwą pokrytą silikonem, w kolorze kremowym, mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem z widocznymi poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami mankietu. Tak dopuszczamy.

Pakiet 2 poz.1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy rękawice w poz. 1  tak jak w poz. 2 mają mieć podłużne i poprzeczne wzmocnienie zapobiegające zsuwaniu się rękawic. Tak.

Pakiet 2 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bezpiecznych z wewnętrzną  warstwą bezlateksową o dł. 270-285mm w zależności od rozmiaru mankietem rolowanym o podwyższonej chwytności i poziomie protein <10µg/g. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 3 
Prosimy o dopuszczenie rękawic teksturowanych na końcach palców.
 Zgodnie z odpowiedziami powyżej.

Pakiet 1, poz. 3
Prosimy o odstąpienie od wymogu aby na opakowania znajdowała się informacja o odporności na przenikalność wirusów. Wyrażamy zgodę.

Pakiet 1, poz. 3
Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a’200szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. Całkowita ilość zamawiana przez Zamawiającego po przeliczeniu nie ulegnie zmianie. Tak dopuszczamy.

Pakiet 1, poz. 4
Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu dla rękawic specjalistycznych. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 1 dotyczy §1 ust.2 wzoru umowy
Ze względu na wymogi logistyczne oraz pewność i trwałość obrotu gospodarczego prosimy o zmodyfikowanie ww. zapisów §1 ust. 2 na:

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, przy czym ilość niezrealizowanych dostaw nie będzie większa niż 20 % wartości umowy

Zgodnie z dominującym poglądem doktryny Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

Wyrażamy zgode.

Pytanie nr 2 dotyczy §5 ust. 2 wzoru umowy
Biorąc pod uwagę dobre obyczaje kupieckie oraz zasady współżycia społecznego prosimy o następującą modyfikację:

2.     Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru na zgodny  z zamówieniem co do jakości, ewentualnie w razie braków ilościowych do niezwłocznego dostarczenia brakującej ilości, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o brakach lub o złej jakości towaru. W razie sporu o zasadność reklamacji jakościowych, jeżeli wadliwość ta będzie potwierdzona ekspertyzą niezależnej odpowiedniej upoważnionej instytucji lub upoważnionego rzeczoznawcy Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości w ciągu 3 dni od chwili otrzymania ekspertyzy.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 3 dotyczy §5 ust. 3 tiret 3 wzoru umowy
Prosimy o zmianę §5 ust. 3 tiret 3 wzoru umowy na następujący :

- odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 4 dotyczy § 7 ust. 1 i 2 wzoru umowy
Poza sporem powinno być, iż kara umowna uregulowana w art. 483-484 Kodeksu cywilnego dotyczy naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (i tylko takiego) co następuje poprzez zapłatę określonej sumy. Z kolei ustawa z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654) regulująca kwestie dopuszczalności cesji wierzytelności – przewiduje skutek nieważności czynności dokonanej z naruszeniem jej przepisów.
Prosimy o wykreślenie tych kar umownych.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 5 dotyczy  §8 ust. 4 wzoru umowy

Wnosimy o uzależnienie zastosowania sankcji w postaci rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia od bezskutecznego wezwania Wykonawcy do spełnienia świadczenia zgodnego z umową.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 6 dotyczy  Pakietu 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych o długości min. 246mm, pakowanych a’ 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ich ilości.

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu 2 poz. 1 i 4

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić wyżej wymienione pozycje i utworzyć z nich oddzielny pakiet? Zwiększy to konkurencyjność postępowania a Zamawiającemu umożliwi wybór oferty najkorzystniejszej.

Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o grubości w części dłoniowej 0,22mm +/- 0,02mm. Pozostałe parametry nie ulegną zmianie. Tak dopuszczamy.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA