Łódź, 12.03.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do rekonstrukcji barku, kolana, stopy nr 12/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie sterylnego zestawu do szycia łąkotki z trzema implantami wykonanymi z PEEK? Trzy implanty załadowane na jednorazowy aplikatur - igłę z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni połączone mocną nicią w rozmiarze „0”. Aplikatur posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służąca jako miarka uszkodzenia. Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch szwów bez wychodzenia ze stawu.

W/w zestaw nie wymaga użycia dodatkowego aplikatora.

Nie dopuszczamy.

Czy w pakiecie 5 Zamawiający dopuści protezę urazową barku o poniższej charakterystyce:

- trzpień urazowy z dwoma skrzydełkami, po trzy zaczepy w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków, rozmiar 4-14 każdy może być zastosowany do protezy odwrotnej

- pozycjonowanie wysokość osadzenia trzpienia urazowego za pomocą skrętnego pozycjonera śródszpikowego

- głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58 mm, wysokość 18 - 37 mm

Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za nieterminowe dostawy, o których mowa w § 5 ust. 3 na 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki?

Zapisy umowy nie ulęgają zmianie.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA