## Arkusz1
Pakiet 1
Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
LP. | ASORTYMENT | Ilość szt. | Nr katalogowy/producent | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Implanty biowchłanialne wykonane z TCP I PLGA, zapewnia mocowanie blisko linii stawu i silny Press fit oraz przerastanie kością. | 40
2 | Mocowanie w części udowej: implant udowy biowchłanialny, podwójny, typu rozpierająco-wiszący, dający kontakt przeszczepu z kanałem 360 stopni, mocowanie poprzeczne do długiej osi kanału udowego | 8
3 | Mocowanie w części udowej: dwukanałowa osłona przeszczepu i śruba, system niewchłaniany wykonany z Peek, zapewniający rozdzielenie pęczków AM i PL przeszczepu w jednym tunelu | 32
RAZEM
[5 empty] | ……………………………………….. | ………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela
Pakiet 2
System do szycia łąkotek
Lp. | ASORTYMENT | Ilość szt. | Nr katalogowy/producent | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | System do szycia łąkotek metodą all in, składający się z dwóch implantów połączonych częściowo wchłanialną nicią, osadzonych na igle prostej lub 12 st lub 27 st | 15
2 | Aplikator kompatybilny z implantem | 3
RAZEM
[5 empty] | ……………………………………….. | ………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela
Pakiet 3
Śruby kotwicowe i kotwice
Lp. | ASORTYMENT | Ilość szt. | Nr katalogowy/producent | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Kotwica tytanowa z dwoma zaczepami (ramionami) poprzecznymi, średnica 2,4 mm. Osadzona na wprowadzaczu i uzbrojona w nić niewchłanialną. | 15
2 | Kotwica biowchłanialna wykonana z TCP i PGLA. Wkręcana lub wbijana, wyposażona w jedną lub dwie nici wchłanialno-niewchłanialne | 15
3 | Kotwica biowchłanialna z komponentem kościotwórczym. Dostępna z jedną lub dwiema nićmi wchłaniano-niewchłanialnymi. | 15
4 | Kotwica biowchłanialna, wykonana z PGLA i TCP, posiadająca dwa rodzaje gwintu: inny do kości gąbczastej i inny do korówki, dostępna z dwiema lub trzema nićmi | 15
5 | Kotwica niewchłanialna z tytanowym rdzeniem i dwoma niezależnymi oczkami na nici, osadzona na jednorazowym wprowadzaczu wyposażonym w nawlekacz do nici, nie wymagająca nawiercenia, nie wymagająca wiązania węzłów | 15
6 | Śruby kotwicowe tytanowe mocujące oderwane struktury z tkanek miękkich (np. ścięgna, więzadła, torebka stawowa, itp.) do kości | 15
RAZEM
[5 empty] | ……………………………………….. | ………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela
Pakiet 4
Implanty do chirurgii stopy.
| ASORTYMENT | Ilość szt. | Nr katalogowy/producent | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
a) Implanty do osteotomii SCARF, Ludloff, Chevron, Mann, Wail; artrodezy stawów stopy, osteotomii kości śródstopia w części dalszej i bliższych, osteotomii paliczków
| Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane o średnicy 3 mm i długościach od 10 do 34 mm | 30
| Tytanowe śruby typu "snap-off" do osteotomii Weil´a o średnicy 2 mm i długościach od 11 do 14 mm | 15
| Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, samogwintujące o średnicy 2,5 mm i długościach od 10 do 28 mm (skok co 2 mm) | 15
| Druty Kirschnera o średnicach 0,8 mm i 1,0 mm pasujące do zestawu śrub | 15
| Kaniulowane wiertło o średnicy 1,8 mm | 1
b) Implanty do artrodezy stawów przodostopia, śródstopia i stępu.
| śruby kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 4,5 mm i minimum 4 długościach od 35 do 50 mm | 10
| śruby kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 7,2 mm i minimum 10 długościach od 50 do 100 mm | 5
| klamry ze stopu tytanu o średnicy 1,5 mm dostępne w minimum 5 szerokościach od 6 do 14 mm i długościach od 14 do 18 mm | 5
| klamry ze stopu tytanu o średnicy 2,5 mm dostępne w minimum 4 szerokościach od 14 do 30 mm i długościach od 16 do 40 mm | 5
| Statyczny implant do artrodezy międzypaliczkowej stopy wykonany z tytanu, dostępny w min. 3 długościach od 17-19 mm i każdy z nich w min 2 katach zgięcia. Część proksymalna i dystalna implantu zaopatrzona w blokujące ząbki | 5
c) płytka do artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego
| tytanowe płytki o grubości 1,3 mm, wstępnie zagięte pod katem 5°. Płytki anatomiczne: lewe i prawe (min 5 otworów na śruby) w przynajmniej 4 rozmiarach (40, 45, 50, 55 mm) ze znacznikiem wskazującym poziom artrodezy i otworem kompresyjnym. Płytka zaopatrzona w ramię od strony paliczka, umożliwiające wprowadzenie śruby w miejscu artrodezy. | 2
| tytanowe śruby samogwintujące o średnicy 2,7 mm i długościach od 9 mm do 40 mm. | 10
| d)Endoproteza śródstopno-paliczkowa: jednoczęściowa, wykonana z silikonu. Muszą być dostępne protezy do mniejszych stawów śródstopnopaliczkowych ( min 4 rozmiary) oraz dodatkowo do pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego (min 4 rozmiary). Endoprotezadostępna z pierścieniami tytanowymi | 3
RAZEM
|  |  |  | ……………………………………….. | ………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela
Pakiet 5
Endoproteza stawu ramiennego urazowo-rekonstrukcyjna
| ASORTYMENT | Ilość szt. | Nr katalogowy/producent | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
| Proteza do mocowania cementowego 2 - elementowa, dostępna z 3 średnicami trzpienia z min 7 rozmiarami głowy protezy; niecentryczne głowy protezy umożliwiające mimośrodowy obrót by uzyskać offset w 8 pozycjach; stała inklinacja 130 stopni; proteza "ażurowa" w części przynasadowej pokrytej HAP - specjalny otwór umożliwiający poprzeczne umiejscowienie przeszczepu kostnego ze specjalnego przyrządu z głowy kości ramiennej | 3
RAZEM
|  |  |  | ……………………………………….. | ………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela