Łódź, 12.12.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie III etapu prac budowlanych na Oddziale Ortopedii, Kardiologii Interwencyjnej, Okulistyki, klatce schodowej AB na niskim parterze, 3 i 4 piętrze oraz modernizacji niskiego parteru budynku A łącznie z pracami instalacyjnymi nr 57/R/13.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Czy Zamawiający dopuści  rozwiązania równoważne dla wyrobów medycznych w zakresie instalacji gazów medycznych ( panele, kolumny, lampy  itp… ) ?

Zgodnie z zapisami rozdziału III specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej poprzez ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji  projektowej pod warunkiem posiadania przez te materiały lub urządzenia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów,  uwiarygodniających te materiały lub urządzenia np: opisów technicznych, kopii  certyfikatów zgodności z właściwymi przedmiotowo Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, kartami katalogowymi.

Nie umieszczenie przez oferenta w ofercie informacji o propozycji zastosowania przy  realizacji zamówienia innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pozbawia go możliwości złożenia takiej propozycji zamiennej w toku realizacji prac.”

Tym samym Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla wyrobów medycznych w zakresie instalacji gazów medycznych jeżeli ich parametry są takie same lub lepsze od podanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz maja wymagane prawem świadectwa i atesty.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA