Łódź, 08.01.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego nr 62/U/13.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

PYTANIE NR 1.

Pytanie 1 do pakietów 70 - 73 – defibrylatory Lifepak

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga okazania dokumentu potwierdzającego autoryzację lub upoważnienie producenta na wykonywanie czynności serwisowych dla danego typu sprzętu lub aparatury medycznej. Czy Zamawiający uzna certyfikaty inżynierów serwisu ze szkoleń serwisowych wystawione przez producenta sprzętu będącego przedmiotem zamówienia jako dokumenty potwierdzające, że wykonywane usługi odpowiadają określonym wymaganiom?

TAK, Zamawiający dopuszcza w ramach pakietów 70-73.

PYTANIE NR 2.

Załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie pakietu nr 258

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zawartości pakietu nr 258 poprzez wskazanie poszczególnych składowych sformułowania „i wypos. dodatk.”

Wyposażenie dodatkowe: eurofantom mammograficzny RS001101 sn: 1307

PYTANIE NR 3.

Załącznik nr 4 do SIWZ, Projekt Umowy w zakresie dotyczącym pakietów nr 258, 270, 271, 472, 479 i 480

2. Celem doprecyzowania, zwracamy się z prośbą o ujednolicenie nazewnictwa dotyczącego dokumentacji, jakiej Zamawiający wymaga po wykonaniu usług serwisowych przez Wykonawcę. Zdarza się bowiem, że Zamawiający posługuje się zwrotami: „protokół” – par 1 ust. 3, par 1 ust 9 pkt j) „raport serwisowy” – par 1 ust. 4 pkt g), „karta pracy” – par 1 ust. 8 pkt b), par 1 ust 9 pkt d). Prosimy o zastosowanie zwrotu „Raport serwisowy” lub dopuszczenie zastosowania jednego z wyżej wymienionych, w zależności od nomenklatury stosowanej przez Wykonawcę. Przedmiotowa uwaga dotyczy również odpowiednio pkt III części głównej SIWZ

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nazewnictwa (karta pracy, protokół, raport)
 w zależności od nomenklatury stosowanej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem 
o konieczności wykonania wpisów zawierających niezbędne następujące informacje:

- datę wykonania czynności,

- informacje o stanie technicznym aparatu:

- aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji,

- aparat niesprawny, (szczegółowy opis uszkodzeń/niezgodności itp.)

- aparat dopuszczony warunkowo do użytkowania, (szczegółowy opis warunków dopuszczenia)

- data wykonania kolejnego przeglądu serwisowego (okres ważności przeglądu ilość miesięcy np. 3, 6 12 miesięcy itp.).

PYTANIE NR 4.

3. Par 1 ust 5

Celem doprecyzowania, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakie „wymagania nałożone przez NFZ” Zamawiający ma na myśli?

Przez wymagania nałożone przez NFZ należy rozumieć takie wymagania, które będą się odnosiły do przedmiotu niniejszego zamówienia.

PYTANIE NR 5.

4. Par 1 ust 9 pkt h)

Prosimy o rozszerzenie niniejszego postanowienia poprzez dodanie po słowie „umowy” następującego sformułowania: „po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania lub należytego wykonania umowy z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 10 dni i po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu”.

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

PYTANIE NR 6.

5. Par 1 ust 9 pkt k) l) i ł)

Uprzejmie prosimy o wykreślenie pkt k)-ł) par.1 ust.9 wzoru umowy. Pragniemy zauważyć, że instytucje gwarancji i rękojmi nie dotyczy takich usług, jak przeglądy, konserwacje i kontrole bezpieczeństwa. Tym samym nie dotyczy również poszczególnych czynności, które się na takie usługi składają, w tym wymiany części / materiałów, która to wymiana jest zalecana przez producenta do dokonania w trakcie przeglądów. Instytucja gwarancji i rękojmi ma zastosowanie do takich umów jak umowa sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane.

Przedmiotowa uwaga dotyczy również odpowiednio pkt III części głównej SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 7.

6. Par 2 Zwracamy się z prośbą o modyfikację terminu wykonania umowy, do np. 31.12.2014

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika do SIWZ (Projekt umowy), § 2 otrzymuje brzmienie:

Niniejsza umowa została zawarta na okres  od dnia ................(data podpisania umowy).....  do dnia 31-12-2014 roku.

PYTANIE NR 8.

7. Par 4 ust 4 Zwracamy się z prośbą o zastąpienie słowa „obciążenia” słowem „uznania” oraz słowa „Zamawiającego” słowem „Wykonawcy”

Dług pieniężny, zgodnie z art.454 Kodeksu cywilnego, jest długiem oddawczym, a zatem świadczenie uznaje się za spełnione z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika do SIWZ (Projekt umowy), § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie

Za datę zapłaty strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy przez jego bank.

PYTANIE NR 9.

8. Par 4 ust 6 Zwracamy się z prośbą o dopisanie na końcu następującego postanowienia:

„(…)z zastrzeżeniem pozostałej części niniejszego ustępu.

Zmiana stawki podatku VAT po zawarciu umowy oznaczać będzie przyjęcie jako obowiązującej stawki VAT z dnia powstania obowiązku podatkowego, a zmiana kwoty ceny (wynagrodzenia) brutto z tego tytułu akceptowana będzie przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.”

Powyższy zapis pozwoli na zaoferowanie korzystniejszej dla Zamawiającego ceny, gdyż nie będzie on obciążony ew. ryzykami dotyczącym zmian w VAT

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. Okres umowy pokrywa się z rokiem podatkowym.

PYTANIE NR 10.

9. Par 5 ust 1 pkt 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4

Z uwagi na fakt, że kary umowne nie są opodatkowane podatkiem VAT prosimy o zmianę podstawy ich wymierzania z kwot brutto na netto.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. Podstawa odnosi się jedynie do wysokości kary umownej, która jest uzależniona od kwot brutto.

PYTANIE NR 11.

10. Par 5 ust 1 pkt 1.3

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę niniejszego postanowienia poprzez nadanie mu brzmienia:

„za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za przedmiot umowy, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki”.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 12.

11. Par 5 ust 2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację niniejszego postanowienia poprzez dodanie na końcu stwierdzenia

„z zastrzeżeniem ust. 3” oraz dopisanie ustępu nr 3 o następującym brzmieniu:

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, utraty przychodów, utraconych danych, utraty zysków, utraty możliwości eksploatacji, przerw w pracy, kosztów kapitałowych, rękojmi, odszkodowań i kar umownych płaconych przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 13.

12. Par 7 ust 1 Zwracamy się z prośbą o usunięcie drugiego zdania z tego postanowienia. Taki przelew będzie nieskuteczny, czyli de facto go nie będzie. Brak zatem uzasadnienia dla tego rodzaju konsekwencji.

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika do SIWZ (Projekt umowy), § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie

Strony postanawiają, że wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wynikających z niniejszej umowy wierzytelności w stosunku do Zamawiającego bez jego pisemnej zgody, pod rygorem  nieważności.

PYTANIE NR 14.

13. Par 7 ust 2. Zwracamy się z prośbą o usunięcie tego zapisu. Pragniemy zauważyć, że Zamawiający, nie ma prawa żądać tego rodzaju oświadczeń ze strony Wykonawcy. Byłoby to naruszenie ustawowej swobody prowadzenia działalności gospodarczej i nieuprawnione ograniczenie dostępu wykonawców do zamówień publicznych. W ustawie o działalności leczniczej ustawodawca określił zakres uprawnień Zamawiającego w tym zakresie – art.54 ustawy.

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika do SIWZ (Projekt umowy),  poprzez wykreślenie § 7 ust. 2.

PYTANIE NR 15.

Pyt. 1

Biorąc pod uwagę wymagania Producenta aparatury odnośnie interwałów wykonywanych przeglądów jak i planowanych procedur medycznych Zamawiającego  oraz planowanych czynności serwisowych Wykonawcy zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wyraża zgodę na zmianę treści §1 ust.6 umowy jak następuje: „Usługi wykonywania przeglądów realizowane będą na podstawie Planu Przeglądów uzgodnionego między Zamawiającym a Wykonawcą niezwłocznie po zawarciu umowy na oferowany zakres aparatury.”

Zapis zgodnie ze specyfikacją, jednakże możliwa jest modyfikacja daty wykonania przeglądu (zmiana na kilka dni przed lub po podanej w Planie dacie) niezwłocznie po otrzymaniu przez Wykonawcę Planu Przeglądów.

PYTANIE NR 16.

Pyt. 2

Zamawiający wymaga 6 miesięcznej gwarancji na wymienione części. Okres gwarancji udzielanych standardowo przez Wykonawcę na części zamienne przy ich standardowych cenach katalogowych wynosi 3 miesiące, dlatego też zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wyraża zgodę, aby okres gwarancyjny był nie 6, a 3 miesiące.

Zgodnie ze specyfikacją na wykonywaną usługę naprawy, a na części 90 dni.

PYTANIE NR 17.

Pyt. 3

Ze względu na termin ogłoszenia przetargu i ewentualną datę ogłoszenia jego wyników realizacja umowy do 31.12.2103 nie jest możliwa. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający bierze pod uwagę zmianę terminu obowiązywania umowy?

Czas trwania umowy  do 31.12.2014 r.

PYTANIE NR 18.

Pyt. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wyraża zgodę na uzupełnienie §5 umowy jak następuje: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy i jego upoważnionych przedstawicieli z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 umowy serwisowej.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę specyfikacji w tym zakresie.

PYTANIE NR 19.

Pyt. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy treścią:

W przypadku wymiany części zamiennych

a. w razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu, że wymieniona część narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy pełnych i kompletnych informacji na ten temat, a także umożliwi pełny wgląd w dokumentację związana z tym roszczeniem.

b. w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, o którym mowa powyżej w pkt. a), Zamawiający i Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany poniżej w pkt. c).

c. Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia oraz będzie świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli Wykonawca tego zażąda. W razie gdy:

(1) roszczenie zostanie uznane za uzasadnione na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub

(2) Wykonawca uzna, ze wymieniona część narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej osoby trzeciej

Wykonawca może, według własnego uznania, jako wyłączny środek przysługujący Zamawiającemu:

- zapewnić Klientowi prawo do dalszego używania wymienionej części zamiennej lub,

- wymienić lub zmodyfikować wymienioną część w celu uniknięcia dalszego naruszenia przez Zamawiającego powyższych praw osoby trzeciej lub,

- zwrócić Zamawiającemu cenę części zamiennej po dokonaniu przez klienta zwrotu części zamiennej.

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika do SIWZ (Projekt umowy), dodaje się § 1 ust. 9a

W przypadku wymiany części zamiennych

a. w razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu, że wymieniona część narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy pełnych i kompletnych informacji na ten temat, a także umożliwi pełny wgląd w dokumentację związana z tym roszczeniem.

b. w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, o którym mowa powyżej w pkt. a), Zamawiający i Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany poniżej w pkt. c).

c. Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia oraz będzie świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli Wykonawca tego zażąda. W razie gdy:

(1) roszczenie zostanie uznane za uzasadnione na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub

(2) Wykonawca uzna, ze wymieniona część narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej osoby trzeciej

Wykonawca może, według własnego uznania, jako wyłączny środek przysługujący Zamawiającemu:

- zapewnić Klientowi prawo do dalszego używania wymienionej części zamiennej lub,

- wymienić lub zmodyfikować wymienioną część w celu uniknięcia dalszego naruszenia przez Zamawiającego powyższych praw osoby trzeciej lub,

- zwrócić Zamawiającemu cenę części zamiennej po dokonaniu przez klienta zwrotu części zamiennej.

PYTANIE NR 20.

Pytanie 1 dotyczy Załącznik nr 2 Pozycja 29

Prosimy o usunięcie z listy następujących pozycji: kabel MAJ-920, słój do pompy 2l do SSU-2, KV-2, -4, -5, KV-5 zakrywka do wkładów jednorazowych, MAJ-110 półka do pompy KV-5 PUMP do wózka, kable komput. komp. - procesor 15m EB E. Są to elementy wyposażenia, które nie podlegają obowiązkowi przeglądów okresowych.

Powyższe elementy wyposażenia nie będą brane pod uwagę w Pakiecie 29.

PYTANIE NR 21.

Pytanie 2 dotyczy Załącznik nr 2 Pozycja 62

Prosimy o podanie urządzeń, które Zamawiający określił jako osprzęt, oraz podanie numerów seryjnych, jeżeli posiadają.

Na osprzęt do cystofiberoskopu składają się następujące elementy wyposażenia:

kleszczyki  A2581 typ: FB19SX

kleszczyki  A2581 typ: FG38SX

szczotka BW-15B.

PYTANIE NR 22.

Pytanie 3 dotyczy Załącznik nr 2 Pozycja 136

Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu, lub zgodę na złożenie oferty częściowej, pozycji oznaczonych numerem zewnętrznym MZ105900 i MZ105002. Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.

Zgodnie ze specyfikacją.

PYTANIE NR 23.

Pytanie 4 dotyczy Załącznik nr 2 Pozycja 428

Prosimy o podanie numeru seryjnego.

Z uwagi na pomyłkę w Pozycji 428 (ssak SSU-2 sn:21009929 jest już ujęty w Pozycji 29 jako składowa aparatu endoskopowego) Zamawiający wykreśla Pozycję 428 
z Załącznika nr 2.

PYTANIE NR 24.

Pytanie 5 dotyczy Załącznik nr 2 Pozycja 429

Prosimy o podanie producenta urządzenia oraz numeru seryjnego jeżeli producentem jest Olympus.

Brak danych producenta, nr fabryczny sprzętu 2003/286.

PYTANIE NR 25.

Pytanie 6 dotyczy Załącznik nr 1, SIWZ, III. Opis przedmiotu zamówienia, poz. 3.4, l)

Prosimy o usunięcie punktu lub jego modyfikację, zawierającą zapis, że wymiana materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych, nie wynikających z zaleceń producenta, będzie w całości odpłatna. Zamawiający nie może przedstawiać tego typu dodatkowych wymagań, niezwiązanych z właściwym przedmiotem zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby w przypadku stwierdzenia podczas wykonywania przeglądu konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych nie wynikających z zaleceń producenta, Wykonawca usługi przedstawił w określonym terminie ofertę na wymianę lub ewentualną naprawę przedmiotowych elementów, która to po akceptacji Zamawiającego będzie w całości odpłatna.

PYTANIE NR 26.

Pytanie 7 dotyczy Załącznik nr 1, SIWZ, III. Opis przedmiotu zamówienia, poz. 3.7
Prosimy o zgodę na wydłużenie terminu, na przedstawienie kosztorysu naprawy, do 5 dni. W przypadku endoskopów elastycznych, których ekspertyzy techniczne wykonywane są w Europejskim Centrum Serwisowym i wymagają przeprowadzenia czasochłonnej i złożonej procedury, wskazany termin jest zbyt krótki.

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu na przedstawienie kosztorysu naprawy do 5 dni, tylko w przypadku pakietów dotyczących endoskopów giętkich.

PYTANIE NR 27.

Pytanie 8 dotyczy Załącznik nr 1, SIWZ, III. Opis przedmiotu zamówienia, poz. 3.7

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne do przedstawienia ilości i ceny części oraz ilości roboczogodzin i okresu naprawy, rozwiązanie, w którym w przypadku każdej  naprawy będzie wyrażał zgodę na jej wykonanie po zapoznaniu się z ekspertyzą techniczną i kosztorysem ? Naprawy endoskopów, wykonywane w Europejskim Centrum Serwisowym, wyceniane są w oparciu o operacje technologiczne, w których cenie uwzględnione są zryczałtowane koszty części i pracy, a nie o listę części i roboczogodzin. Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.

W przypadku zgody, prosimy o wprowadzenie stosownych modyfikacji  w zapisach projektu umowy.

Tak, jeśli kosztorys naprawy bądź ekspertyza będą zawierały szczegółowy opis uszkodzenia i zakres naprawy sprzętu, wraz z przewidywanym okresem naprawy.

PYTANIE NR 28.

Pytanie  9 dotyczy SIWZ Dotyczy pakietów należących do kat. B

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku kiedy producent urządzeń nie wymaga świadectw kwalifikacyjnych SEP do wykonywania prac kontrolno - pomiarowych, Wykonawca będzie zwolniony z takiego obowiązku ? Personel Wykonawcy posiada certyfikat wydany przez producenta uprawniający do wykonywania przeglądów i pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego.

Tak, certyfikat wydany przez producenta uprawniający do wykonywania przeglądów i pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego danego sprzętu jest w pełni wystarczający.

PYTANIE NR 29.

Pytanie 10 dotyczy projektu umowy par. 5 ust. 1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,5%?

Zapisy specyfikacji nie ulegają zmianie.

PYTANIE NR 30.

Dotyczy pakietów: 83;84;85;86; z arkusza P2014

Czy Zamawiający dopuści ofertę Wykonawcy, który nie posiada autoryzacji

producenta, ale może przedstawić liczne referencje wykonanych przeglądów i

napraw generatorów elektrochirurgicznych w tym również na poziomie SP ZOZ

MSW w Łodzi

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania, do sprzętu oznaczonego kategorią A, wymagana jest autoryzacja producenta na wykonywanie przeglądów okresowych.

PYTANIE NR 31.

Dotyczy pakietów: 87;88;89;101; z arkusza P2014

Czy Zamawiający dopuści ofertę Wykonawcy, który nie posiada autoryzacji

producenta, ale może przedstawić liczne referencje wykonanych przeglądów i

napraw generatorów elektrochirurgicznych w tym również na poziomie SP ZOZ

MSW w Łodzi.

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania, do sprzętu oznaczonego kategorią A, wymagana jest autoryzacja producenta na wykonywanie przeglądów okresowych.

PYTANIE NR 32.

Dotyczy pakietów:90;91;92;93;94;95; z arkusza P2014

Czy Zamawiający dopuści ofertę Wykonawcy, który nie posiada autoryzacji

producenta, ale może przedstawić liczne referencje wykonanych przeglądów i

napraw generatorów elektrochirurgicznych w tym również na poziomie SP ZOZ

MSW w Łodzi.

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania, do sprzętu oznaczonego kategorią A, wymagana jest autoryzacja producenta na wykonywanie przeglądów okresowych.

PYTANIE NR 33.

Dotyczy pakietów: 100; z arkusza P2014

Czy Zamawiający dopuści ofertę Wykonawcy, który nie posiada autoryzacji

producenta, ale może przedstawić liczne referencje wykonanych przeglądów i

napraw generatorów elektrochirurgicznych w tym również na poziomie SP ZOZ

MSW w Łodzi.

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania, do sprzętu oznaczonego kategorią A, wymagana jest autoryzacja producenta na wykonywanie przeglądów okresowych.

PYTANIE NR 34.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu gwarancji na wykonanie usługi i zamontowanie części zamienne (wymienianego we wzorze umowy w paragrafie 1 pkt 8 pod pkt. k) na 90 dni. Termin ten wynika z gwarancji udzielonej przez producentów sprzętu na części zamienne.

Zgodnie ze specyfikacją na wykonywaną usługę naprawy, a na części zamienne 90 dni.

PYTANIE NR 35.

Dotyczy pakietów 105, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485

Czy zamawiający dopuści ofertę Wykonawcy, który nie posiada autoryzacji producenta ale posiada świadectwa kwalifikacyjne SEP grupa 1 zakres E i D z uprawnieniami do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych oraz może przedstawić liczne referencje wykonanych przeglądów aparatów USG w tym również na poziomie Instytutu.

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania, do sprzętu oznaczonego kategorią A, wymagana jest autoryzacja producenta na wykonywanie przeglądów okresowych.